|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5045 |
|  | от 15.06.2018 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 8 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

от 27 мая 2022 года

| производственной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания Сябры» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улуковский с/с, 54, вблизи п. Юбилей, 247007, Гомельский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Виноматериалы виноградные обработанные Виноматериалы виноградные обработанные | 11.02/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7208-93 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1384-2010 ГОСТ 31730-2012 |
| 1.2* |  | 11.02/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 7208-93 п.4.7 |
| 1.3* |  | 11.02/08.031 | Объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2.1 СТБ 1929-2009 ГОСТ 32095-2013 |
| 1.4* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчёте на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 п.1; п.2 |
| 1.5* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 ГОСТ 32114 -2013* |
| 1.6* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчёте на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 1.7* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 1.8* |  | 11.02/08.156 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 7208-93 | ГОСТ 13195-73 |
| 1.9* |  | 11.02/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 СТБ 1933-2009 |
| 2.1** | Вина виноградные | 11.02/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7208-93 СТБ 8019-2002 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1384-2010 ГОСТ 31730-2012 |
| 2.2* |  | 11.02/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 7208-93 п.4.7 |
| 2.3* |  | 11.02/08.031 | Объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2.1 СТБ 1929-2009 ГОСТ 32095-2013 |
| 2.4* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчёте на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 п.1; п.2 |
| 2.5* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 ГОСТ 32114 -2013* |
| 2.6* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчёте на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 2.7* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 2.8* |  | 11.02/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 2.9* |  | 11.02/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 СТБ 1933-2009 |
| 2.10* |  | 11.02/08.050 | Давление двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 12258-79 |
| 2.11*** |  | 11.02/29.040 | Объем упаковочной единицы |  | ГОСТ 23943-80 |
| 3.1** | Изделия ликёро-водочные | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 2500-2017 СТБ 8019-2002 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 4828-83 п.1 |
| 3.2* |  | 11.01/08.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8 |
| 3.3* |  | 11.01/11.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 |
| 3.4* |  | 11.01/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10.1 |
| 3.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |
| 3.6* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчёте на лимонную кислоту |  | ГОСТ 4828 п.2.12.1 |
| 3.7*** |  | 11.01/29.040 | Содержимое упаковочной единицы |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |
| 4.1** | Сахар | 10.81/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33222-2015 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 12569-99 п.4.1 |
| 5.1** | Кислота лимонная | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31726-2012 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 908-2004 п.7.1 |
| 6.1** | Коньяки | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1386-2013 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1384-2010 |
| 7.1** | Спирты коньячные выдержанные | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1385-2013 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1384-2010 |
| 8.1** | Соки плодово-ягодные спиртованные | 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1832-2008 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1384-2010 |
| 9.1** | Спирт этиловый | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1334-2003 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 5964-93 п.4.1 |
| 10.1** | Настои водно-спиртовые | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 924-2008 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1384-2010 |
| 11.1* | Пищевые продукты: сахар, прочие продукты питания | 11.02/04.125 10.81/04.125 | Удельная и объёмная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 12.1* | Сырьё: прочее сырьё | 10.89/04.125 | Удельная и объёмная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 согласованы Главным Государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.1* | Объекты окружающей среды: точки в помещениях предприятия | 100.10/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 Согласованы Главным Государственным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ. МН 2513-2006 |
| 14.1** | Водки | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 978-2003 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 5363-93 п.3 |
| 14.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6 |
| 14.3* |  | 11.01/11.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 14.4* |  | 11.01/08.149 | Щелочность-объем соляной кислоты концентрации С(HCl)=0,1моль/дм3, израсходованной на титрование 100см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 п.8 |
| 14.5* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.6* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация сивушного масла: -1 -2 пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.7* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация сложных эфиров: -метиацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.8* | Водки | 11.01/08.157 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | СТБ 978-2003 СТБ 8019-2002 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.9*** |  | 11.01/29.040 | Объем упаковочной единицы |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 |
| 15.1** | Настойки горькие | 11.01/42.000 | Отбор проб | TY BY 800009596.001-2011 СТБ 8019-2002 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 4828-83 п.1 |
| 15.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8 TY BY 800009596.001-2011 п.4.3 |
| 15.3* |  | 11.01/11.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 15.4* |  | 11.01/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10.1 |
| 15.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |
| 15.6* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12.1 |
| 15.7*** |  | 11.01/29.040 | Содержимое упаковочной единицы |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |
| 16.1** | Вода питьевая | 100.09/11.116 | Отбор проб | СТБ 1188-99 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| 16.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ МН 1823-2007 |
| 17.1** | Напитки винные | 11.02/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31729-2015 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31730-2012 |
| 17.2* |  | 11.02/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 32051-2013* п.6 |
| 17.3* |  | 11.02/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013* п.7 |
| 17.4* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2 |
| 17.5* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 32114-2013* |
| 17.6* |  | 11.02/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |
| 17.7* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 32001-2012* |
| 17.8* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013* |
| 17.9* |  | 11.02/08.050 | Давление двуокиси углерода |  | ГОСТ 12258-79 |
| 17.10*** |  | 11.02/29.040 | Содержимое упаковочной единицы |  | ГОСТ 23943-80 |
| 18.1** | Вина столовые и виноматериалы столовые | 11.02/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32030-2013 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31730-2012 |
| 18.2* |  | 11.02/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 32030-2013* п.4.1.2 |
| 18.3* |  | 11.02/08.031 | Объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013* п.7 |
| 18.4* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2 |
| 18.5* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 32114-2013* |
| 18.6* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчёте на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012* |
| 18.7* |  | 11.02/02.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013* |
| 18.8* |  | 11.02/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 3200-2012 |
| 18.9*** |  | 11.02/29.040 | Объем упаковочной единицы |  | ГОСТ 23943-80 |
| 19.1** | Виски | 11.01/42.000 | Отбор проб | TY BY 800009596.005-2017 TY BY 190239501.758-2009 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 4828-83 п.1 |
| 19.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 4828 п.2.6, п.2.8 |
| 19.3* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 4828 п.2.5 TY BY 800009596.005-2017 п.4.2 |
| 19.4* |  | 11.01/11.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 19.5*** |  | 11.01/29.040 | Содержимое упаковочной единицы |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |
| 20.1** | Спирты ароматные | 11.01/42.000 | Отбор проб | TY BY 00954596.005-95 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1384-2010 |
| 21.1** | Напитки спиртные крепкие | 11.01/42.000 | Отбор проб | TY BY 800009596.009-2017 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 4828-83 п.1 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 21.2* |  | 11.01/11.116 | Органолепт. показатели (цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 4828 п.2.6, п.2.8 |
| 21.3* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 4828 п.2.5 TY BY 800009596.009-2017 п.4.2 |
| 21.4* |  | 11.01/11.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 21.5*** |  | 11.01/29.040 | Содержимое упаковочной единицы |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |
| 22.1** | Напитки спиртные из зернового сырья | 11.01/42.000 | Отбор проб | TY BY 491315438.001-2018 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 4828-83 п.1 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 22.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 4828 п.2.6, п.2.8 |
| 22.3* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 4828 п.2.5 TY BY 491315438.001-2018 п.5.3 |
| 22.4* |  | 11.01/11.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 22.5*** |  | 11.01/29.040 | Содержимое упаковочной единицы |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |
| 24.1** | Напитки слабоалкоголь-ные Коктейли винные | 11.02/42.000 | Отбор проб | СТБ 1122-2010 ТУ ВY 491315438.002-2021 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 1384-2010 |
| 24.2* |  | 11.02/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 6687.5 |
| 24.3* |  | 11.02/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2.1 СТБ 1929-2009 |
| 24.4* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2 |
| 24.5* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 |
| 24.6* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчёте на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
| 24.7* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
| 24.8* |  | 11.02/08.050 | Давление двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 12258-79 |
| 24.9*** |  | 11.02/29.040 | Объем упаковочной единицы |  | ГОСТ 23943-80 |
| 25.1** | Ромы | 11.01/42.000 | Отбор проб | TY BY 800009596.008-2016 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 4828-83 п.1 |
| 25.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 4828 п.2.6, п.2.8 |
| 25.3* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 4828 п.2.5 TY BY 800009596.008-2016 п.4.3 |
| 25.4* |  | 11.01/11.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 25.5*** |  | 11.01/29.040 | Содержимое упаковочной единицы |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |