|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3740 от 17 ноября 2008 года на бланке № _____________ на 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 декабря 2021 года

лаборатории

Учреждения по хранению материальных ценностей «Космос»

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Рассвет, 222649, Клецкий район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефтепродукты | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 2517-2012 | СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 2517-2012 |
| 2.1** | Бензин автомобильный | 19.20/ 08.031 | Плотность при 150С | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТНПА и другие документы | СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ 31072-2002 |
| 2.2* |  | 19.20/ 08.031 | Плотность при 200С |  | ГОСТ 3900-85 |
| 2.3* |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99, метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 2.4* |  | 19.20/ 25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 |
| 2.5* |  | 19.20/ 08.055 19.20/ 25.120 | Индекс испаряемости |  | СТБ 1656-2016, табл. 3, 4 ГОСТ 31077-2002 п.7.4 |
| 2.6* |  | 19.20/ 26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч. при 500С) |  | СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 2.7* |  | 19.20/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 табл. 1 п. 9 ГОСТ 31077-2002 п. 7.3 |
| 2.8* |  | 19.20/ 08.052 | Концентрация фактических смол |  | СТБ ИСО 6246-2005 ГОСТ 1567-97 |
| 2.9* |  | 19.20/ 08.130 | Содержание серы, мг/кг |  | СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |
| 3.1** | Топливо дизельное | 19.20/ 08.031 | Плотность при 150С | СТБ 1658-2015 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 3.2* |  | 19.20/ 08.031 | Плотность при 200С |  | ГОСТ 3900-85 |
| 3.3* |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ 2177-99 метод А |
| 3.4* |  | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая при 400С |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 3.5* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | СТБ ИСО 2719-2002 ГОСТ ISO 2719-2017 ГОСТ 6356-75 |
| 3.6* |  | 19.20/ 26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч. при 500С) |  | СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 3.7* |  | 19.20/ 08.052 | Содержание механических примесей |  | СТБ EN 12662-2010 ГОСТ EN 12662-2016 |
| 3.8* |  | 19.20/ 29.070 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2020 |
| 3.9* |  | 19.20/ 26.045 | Стойкость к окислению |  | СТБ ИСО 12205-2003 |
| 3.10* |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ ИСО 6245-2003 |
| 3.11* |  | 19.20/ 08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 3.12* |  | 19.20/ 08.130 | Содержание серы, мг/кг |  | СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |