|  | Приложение к аттестату аккредитации №ВУ/112 02.1.0.1572 от 11 сентября 2006 года На 4-х листах |
| --- | --- |

- Область аккредитации от 18 февраля 2008 года

сектора государственного надзора за дозиметрическими и радиометрическими измерениями

отдела государственного надзора за дозиметрическими и радиометрическими измерениями и государственного метрологического надзора за соблюдением метрологических правил и норм

Республиканского унитарного предприятия

- «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Вода питьевая 2 Молоко и цельномолочная продукция 3 Молоко сгущенное и концентрированное 4 Творог и творожные изделия 5 Сыры сычужные и плавленые 6 Масло коровье 7 Мясо и мясные продукты, в т.ч.: - говядина, баранина и продукты из них; - свинина, птица и продукты из них 8 Картофель 9 Хлеб и хлебобулочные изделия 10 Мука, крупы, сахар 11 Жиры растительные 12 Жиры животные и маргарин 13 Овощи и корне-плоды 14 Фрукты 15 Садовые ягоды 16 Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых 17 Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них 18 Грибы свежие 19 Грибы сушеные 20 пециализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде 21 Прочие продукты питания |  | Удельная и объемная активность радионуклида Cs-137 Диапазон измерений: (21·106) Бк/кг(л) Погрешность: 20% | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.99 г. | «Методика экспрес-сного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радио-нуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом 19.09.90 г. МВИ 70-94 МВИ.МН 1181-2007 МВИ.МН 1823-2007 |
| 22 Сельскохозяйствен-ное сырье и корма |  | Удельная и объемная активность радионуклида Cs-137 Диапазон измерений: (21·106) Бк/кг(л) Погрешность: 20% | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия 137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и корма», утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.99 г. | «Методика экспрес-сного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радио-нуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом 19.09.90 г. МВИ 70-94 МВИ.МН 1181-2007 МВИ.МН 1823-2007 |
| 23 Брикеты топливные на основе торфа, торф кусковой для отопления, фрезерный торф для пылевидного сжигания |  | Удельная и объемная активность радионуклида Cs-137 Диапазон измерений: (21·106) Бк/кг(л) Погрешность: 20% | «Временный допустимый уровень содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Концерном по топливу и газификации «Белтопгаз» 12.07.2004 г. | «Методика экспрес-сного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радио-нуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом 19.09.90 г. МВИ 70-94 МВИ.МН 1181-2007 МВИ.МН 1823-2007 |
| 24 Продукция лесного хозяйства. Лесоматериалы круглые. Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий. Лесоматериалы круглые прочие. Древесное технологическое сырьё. Топливо древесное. Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов. Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий. Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов. Прочая непищевая продукция лесного хозяйства |  | Удельная и объемная активность радионуклида Cs-137 Диапазон измерений: (21·106) Бк/кг(л) Погрешность: 20% | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) | «Методика экспрес-сного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радио-нуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом 19.09.90 г. МВИ 70-94 МВИ.МН 1181-2007 МВИ.МН 1823-2007 |
| 25 Лекарственно-техническое сырье |  | Удельная и объемная активность радионуклида Cs-137 Диапазон измерений: (21·106) Бк/кг(л) Погрешность: 20% | ГН 2.6.1.8-10-2004 Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарсвенно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) | «Методика экспрес-сного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радио-нуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом 19.09.90 г. МВИ.МН 1181-2007 МВИ.МН 1823-2007 |
| 26 Материалы и изделия строительные |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Диапазон измерений: (31·104) Бк/кг(л) Погрешность: 20% | ГОСТ 30108-94 ГН 2.6.1.8-127-2000 «Норма радиационной безопасности (НРБ-2000)», утв. МЗ РБ 25.01.2000 г. | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1120-99 МВИ.МН 1823-2007 |
| 27 Помещения зданий и сооружений |  | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения Диапазон измерений: (0,11·105) мкЗв/ч Погрешность: 20% | ГН 2.6.1.8-127-2000 «Норма радиационной безопасности (НРБ-2000)», утв. МЗ РБ 25.01.2000 г. | «Инструкция по наземному обследованию радиационной обстановки на территории загрязненной радионуклидами», утв. методической секцией Межведемственной комиссии по радиационному контролю природной среды при Госкомгидромете СССР 17.03.89 г. МВИ.МН 1881-2007 |
| 28 Вода питьевая |  | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МВИ.МН 1881-2007 |
| 29 Сырье и готовая продукция |  | Отбор образцов | СТБ 1036-97 СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 МВИ.МН 1881-2007 |

Директор БелГИМ - руководитель

Органа по аккредитации лабораторий                                                                     Н.А. Жагора