|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1140 от 28 июля 1997 года На бланке № _______________ На 9 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «      » июля 2018 года

производственной   лаборатории

Открытого акционерного общества «Брестское пиво»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Пиво | 11.05/42.000 | Отбор образцов | СТБ 395-2005 (до 01.01.2019) СТБ 395-2017 | ГОСТ 12786-80 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 МВИ.БР 118-2010 МВИ.БР 119-2010 |
| 1.2 |  | 11.05/08.055 11.05/29.040 | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 п.1 МВИ.БР 174-2009 |
| 1.3 |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |
| 1.4 |  | 11.05/08.055 11.05/29.040 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 12787-81 п.1 МВИ.БР 174-2009 |
| 1.5 |  | 11.05/08.055 11.05/29.040 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 395-2005 п.6.2 СТБ 395-2017 п.7.2 МВИ.БР 174-2009 |
| 1.6 |  | 11.05/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 п.1 |
| 1.7 |  | 11.05/29.040 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |
| 1.8 |  | 11.05/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус и аромат |  | ГОСТ 30060-93 п.3 |
| 1.9 | Пиво | 11.05/11.116 | Пеностойкость и высота пены | СТБ 395-2005 (до 01.01.2019) СТБ 395-2017 | ГОСТ 30060-93 |
| 1.10 |  | 11.05/18.115 | Количество дрожжевых клеток в 1 см3 неосветленного пива |  | СТБ 395-2005 п.6.8 |
|  |  | 11.05/18.115 | Определение концентрации дрожжевых клеток в нефильтрованном пиве |  | СТБ 395-2017 п.7.14 |
| 1.11 |  | 11.05/29.040 | Полнота налива | СТБ 395-2005 (до 01.01.2019) СТБ 395-2017 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 30060-93 п.4 СТБ 395-2005 п.6.10 СТБ 8019-2002 МВИ.БР 118-2010 МВИ.БР 119-2010 |
|  |  | 11.05/29.040 | Определение объема упакованного пива, среднего содержимого партии упакованного пива |  | СТБ 395-2017 п. 7.16, п. 7.17 СТБ 539-2006 п.7.6.3 |
| 1.12 |  | 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэро бных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 395-2017 п. 5.3.10 таблица 6 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 1.13 |  | 11.05/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 1.14 |  | 11.05/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 2.1 | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор образцов | СТБ 539-2006 СТБ 539-2006 | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 МВИ.БР 119-2010 |
| 2.2 |  | 11.07/08.031 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.2 |
| 2.3 |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 2.4 | Напитки безалкогольные | 11.07/29.040 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |
| 2.5 |  | 11.07/08.055 | Массовая доля спирта для квасов брожения |  | ГОСТ 6687.7-88 |
| 2.6 |  | 11.07/11.116 | Стойкость |  | ГОСТ 6687.6-88 |
| 2.7 |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и аромат |  | ГОСТ 6687.5-86 п.2 |
| 2.8 |  | 11.07/29.040 | Полнота налива | СТБ 539-2006 СТБ 8019-2002 | СТБ 539-2006 п.7.6 СТБ 8019-2002 ГОСТ 6687.5-86 п.3 МВИ.БР 119-2010 |
| 2.9 |  | 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.10 |  | 11.07/01.086 | КМАэМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.11 |  | 11.07/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 3.1 | Вода минеральная | 11.07/42.000 | Отбор образцов | СТБ 880-2016 | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 МВИ.БР 119-2010 |
| 3.2 |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах |  | ГОСТ 23268.1-91 п.2 |
| 3.3 |  | 11.07/29.040 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |
| 3.4 |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |
| 3.5 |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 |
| 3.6 |  | 11.07/08.169 | Массовая концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 23268.9-78 п.4 |
| 3.7 | Вода минеральная | 11.07/11.116 | Массовая концентрация нитрит-ионов | СТБ 880-2016 | ГОСТ 23268.8-78 п.2.3 |
| 3.8 |  | 11.07/29.040 | Полнота налива | СТБ 8019-2002 СТБ 880-2016 | ГОСТ 23268.1-91 п.3 СТБ 8019-2002 МВИ.БР 119-2010 |
| 3.9 |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 18963-73 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.10 |  | 11.07/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 18963-73 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 4.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 |
| 4.2 |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН №10-124 РБ 99 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 4.3 |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 4.4 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.5 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 4.6 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 |
| 4.7 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 |
| 5.1 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1188-99 ТУ РБ 00966671. 164-96 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123 СТБ 1188-99 ТУ РБ 00966671. 164-96 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123 | СТБ 1036-97 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 МВИ.БР 119-2010 |
| 5.2 |  | 11.07/11.116 | Определение запаха (при 20 ºС и при 60 ºС) |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 5.3 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 5.4 |  | 11.07/11.116 | Стойкость |  | ГОСТ 6687.6-88 |
| 5.5 |  | 11.07/29.040 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |
| 5.6 |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.7 |  | 11.07/29.040 | Полнота налива | СТБ 8019-2002 ТУ РБ 00966671. 164-96 | ГОСТ 6687.5-86 п.3 СТБ 8019-2002 МВИ.БР 119-2010 |
| 5.8 |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число при температуре 37 °С | ТУ РБ 00966671. 164-96 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123 | Инструкция по применению № 068-1109. Утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 24.11.2009 глава 5, п. 14 |
| 5.9 |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число при температуре 22 °С |  | Инструкция по применению № 068-1109. Утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 24.11.2009, глава 5, п.14 |
| 5.10 |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 068-1109. Утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 24.11.2009, глава 5, п. 15 |
| 5.11 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ТУ РБ 00966671. 164-96 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123 | Инструкция по применению № 068-1109. Утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 24.11.2009 , глава 5, п.15 |
| 6.1 | Двуокись углерода | 20.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8050-85 | ГОСТ 8050-85 п.4.2 |
| 6.2 |  | 20.11/11.116 | Объемная до ля двуокиси углерода |  | ГОСТ 8050-85 п.4.3 |
| 6.3 |  | 20.11/11.116 | Качественное определение минеральных масел и механических примесей |  | ГОСТ 8050-85 п.4.5.1 |
| 6.4 |  | 20.11/11.116 | Наличие сероводорода |  | ГОСТ 8050-85 п.4.6 |
| 6.5 |  | 20.11/11.116 | Наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений |  | ГОСТ 8050-85 п.4.8 |
| 6.6 |  | 20.11/11.116 | Запах и вкус |  | ГОСТ 8050-85 п.4.10 |
| 6.7 |  | 20.11/11.116 | Наличие ароматических углеводородов |  | ГОСТ 8050-85 п.4.13 |
| 7.1 | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| 7.2 |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.1 | Сахар Крупы Прочие продукты питания | 10.81/42.000 01.11/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 8.2 |  | 10.81/04.125 01.11/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 9.1 | Растительное сырье: -фрукты - зерно - прочее сырье Корма: - дробина пивная - прочие виды кормов | 01.24/42.000 01.25/42.000 01.11/42.000 01.29/42.000 10.91/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1054-2012 СТБ 1056-2016 | СТБ 1054-2012 СТБ 1056-2016 |
| 9.2 |  | 01.24/04.125 01.25/04.125 01.11/04.125 01.29/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 № 33) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 10.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: постоянного пребывания; временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утверждены председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 ТКП 113-2007 |
| 11.1 | Дробина пивная сырая | 10.91/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 190239501. 804-2012 | ГОСТ 13496.0-2016 СТБ 1036-97 |
| 11.2 |  | 10.91/11.116 | Внешний вид |  | ТУ BY 190239501.804-2012 п.3.2 |
| 11.3 |  | 10.91/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 10967-90 п.4.2 |
| 11.4 |  | 10.91/11.116 | Запах |  | ГОСТ 10967-90 п. 4.1 |
| 11.5 |  | 10.91/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ ISO 712-2015 |

Руководитель органа

по аккредитации  Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                              __________     Т.А. Николаева