|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4414 от 19 июля 2013 года На бланке № 0004521 На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» июля 2018 года

лаборатории по контролю и диагностике изоляционных покрытий и средств ЭХЗ Открытого акционерного общества «Полоцктранснефть Дружба»

| № пункта1 | Наименование объекта испытаний | Код2/ ТН ВЭД ЕАЭС3 | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Трубопроводы стальные магистральные и подземные сооружения | 24.20/32.166 | Измерение суммарного потенциала (потенциала с омической составляющей) сооружения, находящегося под электрохимической защитой | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (табл.4.,5.) ГОСТ 9.602-2016 (табл.4) | ГОСТ 9.602-2016 (приложение Ц) |
| 1.2 |  | 24.20/32.166 | Измерение поляризационного потенциала (потенциала без омической составляющей) сооружения находящегося под электрохимической защитой | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (табл.4.,5.) ГОСТ 9.602-2016 (табл.4) | ГОСТ 9.602-2016 (приложение Х) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Трубопроводы стальные магистральные и подземные сооружения | 24.20/32.166 | Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока | ГОСТ 9.602-2016 (п. 5.9-5.11) | ГОСТ 9.602-2016 (приложение Д) |
| 1.4 |  | 24.20/32.166 | Сопротивление изоляционного покрытия трубопроводов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (табл2 п.16, табл3 п.8) ГОСТ 9.602-2016 (табл.2 п.11,12; табл.3 п.9,10) | СТБ ГОСТ Р 51164 -2001 (приложение Д), ГОСТ 9.602-2016 Приложение П |
| 1.5 |  | 24.20/32.166 | Измерение параметров коррозионного состояния и состояния изоляционных покрытий подземных трубопроводов (методы интенсивных измерений) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (п.6.6) ГОСТ 9.602-2016 | МВИ ПЛ 44-2011 |
| 1.6 |  | 24.20/29.113 20.30/29.113 | Контроль диэлектрической сплошности антикоррозионных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 таблица 2, таблица 3 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.4.8, п.6.2.8, п.6.2.9 |
| 1.7 |  | 24.20/32.166 | Контроль состояния изоляции законченных строительством и действующих участков трубопроводов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.п.4.1, 4.2 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Д ГОСТ 9.602-2016 |
| 2.1 | Трасса трубопроводов, подземных сооружений | 24.20/32.166 | Определение наличия блуждающих постоянных токов в земле | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 приложение Г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Диэлектрические и электропроводящие неферромагнитные покрытия на электропроводящих ферромагнитных основаниях | 24.20/32.089 25.29/32.089 | Толщина защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.5. МВИ ПЛ 43-2011 |
| 4.1 | Грунты по трассе трубопроводов, подземных сооружений | 100.06/32.166 | Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению | ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 приложение А.1 МВИ.ДРУЖБА. ЛКД ЭХЗ.45-2012 |
| 5.1 | Заземляющие устройства | 25.99/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 | МВИ.ДРУЖБА. ЛКД ЭХЗ.45-2012 |
| 6.1 | Трубы с защитными покрытиями | 24.20/ 29.121 | Адгезия защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (приложение Б) Метод А ГОСТ 9.602-2016 (приложение К) Метод К1 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А. Николаева