|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1337 от 25 января 2000 года На бланке На 26 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2018 года

лабораторного отдела

государственного учреждения

«Кормянский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № пунк та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Мясо и мясопродукты, консервы, в том числе для детского питания | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 7269-2015 п.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 п.2 п.3 СТБ 1036-97 п.п.7.1, 7.7 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1020-2008 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 | ГОСТ 7269-2015 п.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 п.2 п.3 СТБ 1036-97 п.п.7.1, 7.7 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1020-2008 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 |
| 1.2 |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 | органолептические показатели | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 ГОСТ Р 54315-2011 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9959-2015 |
| 1.3 |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Мясо и мясопродукты, консервы, в том числе для детского питания | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 ГОСТ Р 54315-2011 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.5 |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 1.6 |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 1.7 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.8 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.9 |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.10 |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.11 |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.12 |  |  | E. соli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.13 |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.14 |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 1.15 |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 10.86/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 32161-2013 МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 7269-2015 п.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 п.2 п.3 СТБ 1036-97 п.п.7.1, 7.7 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 30364.0-97 | ГОСТ 7269-2015 п.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 п.2 п.3 СТБ 1036-97 п.п.7.1, 7.7 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 30364.0-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-95 |
| 2.3 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 |
| 2.4 |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 7702.2.6-93 |
| 2.5 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.6 |  |  | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.7 |  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |
| 2.8 |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 |
| 2.9 |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.10 |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 2.11 |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 2.12 |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32161-2013 МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |
|  | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 9225-84 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 9225-84 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
|  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 31747-2012 |
|  |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
|  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
|  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
|  |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32161-2013 МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СТБ 1036-97 п.п.7.4, 7.5, 7.7 ГОСТ 31339-2006 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 п.п.7.4, 7.5, 7.7 ГОСТ 31339-2006 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 |
|  |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус | ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 28698-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008, п.6.1 |
|  |  | 10.20/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1, п.3.5.2 |
|  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
|  |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  |  | плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
|  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  | Зерно, масличные культуры, зернобобовые Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | отбор проб | СТБ 1036-97 п.п.7.25-7.32 СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97 п.п.7.25-7.32 СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
|  |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 01.26/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.08610.73/01.086 | БГКП (колиформы) | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  |  | КМАФАНМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерно, масличные культуры, зернобобовые Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/01.086 01.12/01.086 01.26/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.08610.73/01.086 |  | Proteus | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28560-90 |
|  |  |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
|  |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 |  | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские Допустимые уровни содержания цезия 137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах утв. 03.08.1999 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 32161-2013 МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |
|  | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | отбор проб |  | СТБ 1036-97, п.п.7.8, 7.17 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97, п.п.7.8, 7.17 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
|  |  | 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  |  | КМАФАНМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  |  | Плесени, дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.82/04.125 10.86/04.125 |  | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
|  | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21-01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | отбор проб |  | СТБ 1036-97, п.7.3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 1721-85 п.3 ГОСТ 1722-85 п.3 ГОСТ 1723-86 п.3 ГОСТ 1724-85 п.3 ГОСТ 1725-85 п.3 ГОСТ 1726-85 п.3 ГОСТ 7176-85 п.3 ГОСТ 31821-2012 | СТБ 1036-97, п.7.3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 1721-85 п.3 ГОСТ 1722-85 п.3 ГОСТ 1723-86 п.3 ГОСТ 1724-85 п.3 ГОСТ 1725-85 п.3 ГОСТ 1726-85 п.3 ГОСТ 7176-85 п.3 ГОСТ 31821-2012 |
|  |  | 01.13/08.169 | Нитраты |  | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 5048-89 п.2 |
|  |  | 01.13/01.086 01.21-01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  |  | КМАФАНМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  |  | Плесени, дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | B. cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
|  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  |  | Промышленная стерильность |  |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 01.13/07.096 01.21-01.25/07.096 | яйца гельминтов |  |  | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ от 14.06.2005 № 77 |
|  |  |  | цисты кишечных патогенных организмов |  |  |  |
|  |  | 01.13/04.125 01.21-01.25/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.86/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная, объемная активность) |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | МВИ 179-95 ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СТБ 1939-2009, п.6 СТБ 1036-97 п.п.7.15, 7.19, 7.24 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 31761-2012 ГОСТ ISO 5555-2016 | СТБ 1939-2009, п.6 СТБ 1036-97 п.п.7.15, 7.19, 7.24 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 31761-2012 ГОСТ ISO 5555-2016 |
|  |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
|  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | 10.41/08.133 10.42/08.133 | Показатель преломления | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.11.2.2 |
|  |  | 01.26/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.86/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 Единые санитарные требования, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | МВИ 179-95 ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напитки, в том числе воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.9- 7.12 ГОСТ 30712-2001 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97 п.7.9- 7.12 ГОСТ 30712-2001 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
|  |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 Инструкция по применению утв. 19.03.2010 Минздравом № 072-0210 п.11 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 Инструкция по применению утв. 19.03.2010 Минздравом № 072-0210 п.12 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 |
|  |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция по применению утв. 19.03.2010 Минздравом № 072-0210 п.15 |
|  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 Инструкция по применению утв. 19.03.2010 Минздравом № 072-0210 п.14 |
|  |  |  | Бактерии Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению утв. 19.03.2010 Минздравом № 072-0210 п.13 |
|  |  | 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.05/04.125 11.07/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция № 108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | ГОСТ 31904-2012 Инструкция № 108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при температуре 22 оС | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением инздрава от 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 п.14 |
|  |  |  | ОМЧ при температуре 37 ºС |  | Инструкция № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 п.14 |
|  |  |  | общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 п.15 |
|  |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 п.15 |
|  |  |  | общие колиформные бактерии и E.coli (37±1ºС) |  | Инструкция № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 п.15 |
|  |  |  | термотолерантные колиформные бактерии и E.coli (44±05ºС) |  | Инструкция № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 п.15 |
|  |  |  | глюкозоположительные колиформные бактерии |  | Инструкция № 092-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 |
|  |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Инструкция № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 |
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 п.16 |
|  |  |  | энтерококки |  | Инструкция № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 п.18 |
|  |  | 11.07/01.086 | бета-глюкуронидаза-положительные Esherichia cоli |  | ГОСТ ISO 16649-1-2015 ГОСТ ISO 16649-2-2015 |
|  |  | 11.07/07.096 | ооцисты криптоспоридий цисты лямблий яйца гельминтов |  | Инструкция № 65-0605 утв. Пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 |
|  |  | 11.07/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 ГОСТ 32161-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Другие продукты - соль - продукция общественного питания и др. | 10.89/42.000 | отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 13685-84, п.1 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 13685-84, п.1 |
|  |  | 10.89/08.149 | витамин С | ГОСТ 2156-76 ГОСТ 7170-66 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7047-55 п. 3 |
|  |  | 10.89/08.052 | массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1 п.4.2 ГОСТ 13685-84, п.2.12 |
|  |  | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  |  | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
|  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
|  |  |  | Промышленная сткрильность |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 10.89/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 32161-2013 МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/42.000 | отбор проб | ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 2160-2011, п.4 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.3.2 п.11.2 | ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 2160-2011, п.4 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.3.2 п.11.2 |
|  |  | 10.85/11.116 | органолептические показатели | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 25.01.2013 № 8 Санитарные нормы и правил, утв. постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 196 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 27.12.2012 № 206 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 20.11.2012 № 180 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2160-2011 п.5 МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 приложение 2 |
|  |  | 10.85/08.052 | массовая доля сухих веществ, золы |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.5.1.1 п.5.1.2 п. 5.1.4 |
|  |  | 10.85/08.133 | массовая доля жира |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 от 21.04.2001 п.5.2.5 |
|  |  | 10.85/08.149 | массовая доля белка |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.5.6.3 |
|  |  | 10.85/08.082 | массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 п.3 |
|  |  | 10.85/08.052 | содержание продуктов термического окисления |  | СТБ 985-95 п.5.8 МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 от 21.04.2001 п.11.2 |
|  |  | 10.85/08.082 10.85/08.149 | массовая доля хлеба |  | ГОСТ 4288-76 п.2.7, 2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания |  | Эффективность тепловой обработки | Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 25.01.2013 № 8 Санитарные нормы и правил, утв. постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 196 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 27.12.2012 № 206 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 20.11.2012 № 180 ТНПА и другая документация на продукция | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001п 11.1.1 |
|  |  | 10.85/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  |  | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
|  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
|  |  |  | Иерсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210 |
|  |  | 10.85/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 22.22/42.000 23.13/42.000 25.99/42.000 17.21/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 | отбор проб | СТБ 1517-2004 ГОСТ 12290-89 ГОСТ 9569-2006 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3356-95 ГОСТ 8273-75 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 СТБ 841-2003 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 17151-81 СТБ 469-99 СТБ 432-2000 СТБ 98-2008 ГОСТ 27002-86 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ГОСТ 30765-2001 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 23695-94 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 10354-82 СТБ 300-2007 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 23695-2016 ГОСТ 30765-2001 СТБ 1015-97 | СТБ 1517-2004 ГОСТ 12290-89 ГОСТ 9569-2006 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3356-95 ГОСТ 8273-75 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 СТБ 841-2003 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 17151-81 СТБ 469-99 СТБ 432-2000 СТБ 98-2008 ГОСТ 27002-86 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ГОСТ 30765-2001 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 23695-94 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 10354-82 СТБ 300-2007 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 23695-2016 ГОСТ 30765-2001 СТБ 1015-97 |
| 14.1 | Изделия медицинского назначения | 26.60/42.000 32.50/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 гл.4 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 гл.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Изделия медицинского назначения | 26.60/01.086 32.50/01.086 | стерильность | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 16.12.2013 № 128 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 гл.4 |
| 15.1 | Издательская (книжная и журнальная) продукция для детей и взрослых | 18.12/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 СТБ 7.204-2006 СТБ 7.206-2006 СТБ 1198-99 СТБ 1021-2014 | ГОСТ 18321-73 СТБ 7.204-2006 СТБ 7.206-2006 СТБ 1198-99 СТБ 1021-2014 |
| 16.1 | Игры и игрушки | 32.40/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 СТБ 952-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245-93, п.4 | ГОСТ 18321-73 СТБ 952-94 СТБ 1087-97 ГОСТ 19245-93, п.4 |
| 17.1 | Строительные материалы и изделия на древесной, минеральной и полимерной основах | 16.23/42.000 17.24/42.000 22.23/42.000 23.32-23.32/42.000 23.51/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.64/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 6810-2002 ГОСТ 9179-77 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 14231-88 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 7251-2016 СТБ 939-2013 СТБ 1161-99 СТБ 1995-2009 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 19917-2014 СТБ 1156-99 СТБ 1157-99 ГОСТ 16475-81 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 6810-2002 ГОСТ 9179-77 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 14231-88 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 7251-2016 СТБ 939-2013 СТБ 1161-99 СТБ 1995-2009 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 19917-2014 СТБ 1156-99 СТБ 1157-99 ГОСТ 16475-81 |
| 18.1 | Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 20.41/42.000 | отбор проб | СТБ 1043-97 ГОСТ 18321-73 | СТБ 1043-97 ГОСТ 18321-73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Мыло хозяйственное твердое |  | Отбор проб | ГОСТ 790-89 п.2 ГОСТ 18321-73 п.3 | ГОСТ 790-89 п.2 ГОСТ 18321-73 п.3 |
| 20.1 | Табачные изделия: сигареты, папиросы |  | Отбор проб | ГОСТ 31632-2016 ГОСТ 3935-2000 п.6.1 | ГОСТ 31632-2016 ГОСТ 3935-2000 п.6.1 |
| 21.1 | Тара стеклянная для пищевых продуктов. Изделия из стекла с декоративным покрытием. Керамические изделия. Изделия из фарфора и фаянса и стекла |  | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 п.3 СТБ 841-2003 п.6 | ГОСТ 18321-73 п.3 СТБ 841-2003 п.6 |
| 22.1 | Товары народного потребления при применении в бытовых условиях |  | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 п.3 | ГОСТ 18321-73 п.3 |
| 23.1 | Изделия из искусственных кож пленочных и текстильных материалов, синтетические волокна, одежда и обувь /в т.ч. специальные и для детей |  | Отбор проб | СТБ 638-2001 р.5 СТБ 921-2012 р.5 ГОСТ 20566-75 р.7 ГОСТ 13587-77 р.2 ГОСТ 26666.0-85 р.2 ГОСТ 126-79 р.3 ГОСТ 8844-75 р.2 ГОСТ 18321-73 п.3 | СТБ 638-2001 р.5 СТБ 921-2012 р.5 ГОСТ 20566-75 р.7 ГОСТ 13587-77 р.2 ГОСТ 26666.0-85 р.2 ГОСТ 126-79 р.3 ГОСТ 8844-75 р.2 ГОСТ 18321-73 п.3 |
| 24.1 | Продукция из древесины прочая | 16.29/42.000 | отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 24.2 |  | 16.29/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная активность) | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта Средства личной гигиены | 20.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ ISO 212-2014 | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ ISO 212-2014 |
| 25.2 |  | 20.42/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12.06.2012 №68 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 25.3 |  |  | плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ ISO 18416-2013 |
| 25.4 |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2013 |
| 25.5 |  |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 25.6 |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 25.7 |  |  | бактерии вида S.aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2013 |
| 25.8 |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2013 |
| 26.1 | Лекарственные средства, в том числе лекарственное растительное сырье | 21.10/42.000 | отбор проб | ТКП 251-2010, п.7 | ТКП 251-2010, п.7 |
| 26.2 |  | 21.10/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная активность) | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |
| 27.1 | Продукция на основе торфа | 08.92/42.000 | отбор проб | Допустимые уровни содержания Cs-137 в продукции на основе торфа. 2006 г. | СТБ 1687-2006 |
| 27.2 |  | 08.92/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная активность) |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |
| 28.1 | Отходы, в том числе зольные, лом черных и цветных металлов, вторсырье | 38.12/42.000 | отбор проб | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98 |
| 28.2 |  | 38.12/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (удельная активность) | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |
| 29.1 | Питательные среды | 101.19/01.086 | Ростовые, ингибирующие, дифференцирующие свойства, стерильность | Инструкцию по применению утв. Минздрава 19.03.2010 №079-0210 | Инструкцию по применению утв. Минздрава 19.03.2010г. № 079-0210 гл.5-7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 Инструкция №108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 Инструкция №108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 |
| 30.2 |  | 100.09/11.116 | запах | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утвержденные постановлением Минздрава 02.08.2010 №105 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 25.10.2012 № 166 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 16.12.2015 № 125 | ГОСТ 3351-74 п.2. |
| 30.3 |  |  | привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3. |
| 30.4 |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 30.5 |  | 100.09/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5. |
| 30.6 |  | 100.09/08.169 | водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 30.7 |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 30.8 |  | 100.09/08.149 | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 30.9 |  | 100.09/08.149 | хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 |
| 30.10 |  | 100.09/01.086 | общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 30.11 |  |  | общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 30.12 |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 30.13 |  |  | патогенные энтеробактерии |  | Инструкция № 025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 30.14 |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК № 11-10-1-2002 п.8.4 |
| 30.15 |  | 100.09/07.096 | цисты лямблий |  | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 |
| 30.16 |  | 100.09/04.125 | Содержание радионуклила цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) п.2.1, п.2.2 | МВИ 179-95 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 | Вода плавательных бассейнов | 36.00/42.000 | Отбор проб | Инструкция №108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 | Инструкция №108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 |
| 31.2 |  | 36.00/01.086 | общие колиформные бактерии | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105 СанПиН 10-124 РБ 99 Инструкция, утв. постановлением ГГСВ РБ от 24.12.2006 №176 | Инструкция № 070-0210 утвержденнеая ГГСВ РБ 19.03.2010 п.31 |
| 31.3 |  | 36.00/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 070-0210 утвержденнеая ГГСВ РБ 19.03.2010 п.31 |
| 31.4 |  | 36.00/01.086 | лецитиназоположительные стафилоккоки |  | Инструкция № 070-0210 утвержденнеая ГГСВ РБ 19.03.2010 п.36 |
| 31.5 |  | 36.00/01.086 | синегнойная палочка |  | Инструкция № 070-0210 утвержденнеая ГГСВ РБ 19.03.2010 п.41 |
| 31.6 |  | 36.00/01.086 | патогенные энтеробактерии |  | Инструкция № 025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 31.7 |  | 36.00/07.096 | яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 |
| 31.8 |  | 36.00/07.096 | цисты лямблий |  | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 |
| 32.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция №108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция №108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 |
| 32.2 |  | 100.03/01.086 | общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Инструкция № 037-0409 утв. ГГСВ РБ 16.05.2009 п.15 |
| 32.3 |  | 100.03/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409 утв. ГГСВ РБ 16.05.2009 п.15 |
| 32.4 |  | 100.03/07.096 | яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 |
| 32.5 |  | 100.03/07.096 | цисты лямблий |  | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 |
| 32.6 |  | 100.03/01.086 | выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 |
| 33.2 |  | 100.05/01.086 | патогенные энтеробактерии | Фактическое значение | Инструкция от 19.03.2010 №025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 33.3 |  | 100.05/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших |  | Инструкция по применению № 021-0306 «Санитарно - паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод», утв. 05.01.2007 Минздравом |
| 33.4 |  | 100.05/01.086 100.05/10.094 | выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 34.1 | Почва | 100.06/42.000 | отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 |
| 34.2 |  | 100.06/01.086 | БГКП | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.4 |
| 34.3 |  |  | энтерококки (индекс энтерококков) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.4 |
| 34.4 |  |  | патогенные м/о, в том числе сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.4 |
| 34.5 |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших |  | Инструкция по применению № 021-0306, утв. 05.01.2007 Минздравом |
| 35.1 | Дезинфекционные средства | 20.14/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 25263-82 ГОСТ 14193-95 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 25263-82 ГОСТ 14193-95 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 |
| 35.2 |  | 20.14/08.052 | активный хлор в хлорной извести | ГОСТ 1692-85 | ГОСТ 1692-85, п.4.3.2.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.3 | Дезинфекционные средства | 20.14/08.052 | активный хлор в гипохлорите кальция | ГОСТ 25263-82 | ГОСТ 25263-82, п.4.3 |
| 35.4 |  |  | активный хлор в монохлорамине | ГОСТ 14193-95 | ГОСТ 14193-95, п.6.4.2 |
| 35.5 |  |  | активный хлор в дезрастворах | СанПиН 21-112-99 Пособие по организации дезинфекционных и стерилизационных режимов в кабинетах и отделениях амбулаторно-поликлинических учреждений. – М., 1992. - с.98 | ГОСТ Р 57001-2016 ГОСТ 32386-2013 Пособие по организации дезинфекционных и стерилизационных режимов в кабинетах и отделениях амбулаторно-поликлинических учреждений. – М., 1992. - с.98 |
| 35.6 |  | 20.14/01.086 | микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.9 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, п.п.6-8 |
| 36.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/01.086 100.12/01.086 | общее количество бактерий | Инструкция «Определение микробной загрязненности воздуха птицефабрик и пути ее снижения» от 21.04.1989 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.08.2012 №182 | Инструкция от 21.04. 1989 г., МЗ БССР |
| 36.2 |  |  | количество грибов рода Аспергиллус и грибов рода Кандида |  | Инструкция от 21.04. 1989 г., МЗ БССР |
| 36.3 |  |  | количество сальмонелл |  | Инструкция от 21.04. 1989 г., МЗ БССР |
| 36.4 |  |  | количество кишечной палочки |  | Инструкция от 21.04. 1989 г., МЗ БССР |
| 36.5 |  |  | количество гемолитических штаммов |  | Инструкция от 21.04. 1989 г., МЗ БССР |
| 37.1 | Воздух внутренней среды помещений (ЛПО, аптек) | 100.11/42.000 100.13/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |
| 37.2 |  | 100.11/01.086 100.13/01.086 | общее количество микроорганизмов | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.2 ТНПА и другая документация на объект испытаний | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 |
| 37.3 |  |  | количество S.aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 |
| 37.4 |  |  | количество плесневых и дpожжевых грибов |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1 | Смывы с поверхностей, в том числе с кожных покровов, специальной одежды, оборудования, объектов внешней среды | 86.90.15.910/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, 4 Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 Инструкция по применению № 078-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция4.2.10-17-7-2006 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, 4 Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 Инструкция по применению № 078-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 |
| 38.2 |  | 86.90.15.910/01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 ТНПА и другая документаия на объект | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 Инструкция по применению № 078-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 |
| 38.3 |  |  | золотистый стафилоккок |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 |
| 38.4 |  |  | Коагулазоположительные стафилоккоки |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 38.5 |  | 86.90.15.910/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 38.6 |  |  | Рseudoonos aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.18 |
| 38.7 |  |  | Иеpсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210 утв. Минздравом от 19.03.2010г., гл.3 |
| 38.8 |  | 86.90.15.910/07.096 | яйца гельминтов |  | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 |
| 38.9 |  |  | цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 39.1 | Биотесты | 86.90.15.910/42.000 | отбор проб | Инструкция 3.5-51-2006, п.99.1 | Инструкция 3.5-51-2006, п.99.1 |
| 39.2 |  | 86.90.15.910/01.086 | отсутствие роста тест-культуры | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 Инструкция 3.5-51-2006 | Инструкция 3.5-51-2006, п.п.100-103 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.1 | Рабочие места Окружающая среда | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 | мощность дозы гамма излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решений о проведении дезактивационных работ утв. Председателем Комчернобыля 02.08.2004г Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 11.03.2016 №42 ТНПА и другая документаия на объект | МВИ. МН 2513-2006 |
| 40.2 |  |  | поверхностное бета- загрязнение |  | МВИ.МН 3752-2011 |
| 41.1 | Здания и сооружения | 100.13/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-96 Санитарные нормы и правила, утвержденных постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 СанПиН, утвержденные Постановлением Минздрава от 27.12.2012 № 206 СанПиН, утвержденные Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 СанПиН, утвержденные Постановлением Минздрава от 06.05.2013 № 38 СанПиН, утвержденные Постановлением Минздрава от 26.12.2012 №205 ТНПА и другая документаия на объект | ГОСТ 30494-96 |
| 41.2 |  | 100.13/35.060 | относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 30494-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.1 | Рабочие места Окружающая среда Здания и сооружения | 100.11/35.063 100.12/35.063 100.13/35.063 | естественное и искусственное освещение | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 06.05.2013 №38 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 04.06.2013 № 43 Санитарные нормы и правила, утв.постановлением Минздрава от 28.06. 2012 № 82 Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 27.12.2012 № 206 | ГОСТ 24940-2016 |
| 43.1 | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | СанНП и ГН от 30.04.2013 №33 ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утвержденные постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 04.07.2012 № 91 СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава от 29.05.2009 № 58 СанНПиГН, утв. Минздрава от 13 февраля 2009 № 17 СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава от 18 ноября 2008 № 194 ТКП 45-3.02-36-2006 (02250) | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.1 | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция "Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения" прил . № 3 к приказу Минздрава № 165 от 25.11.2002 | Инструкция "Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения" прил. № 3 к приказуМинздрава № 165 от 25.11.2002 |
| 44.2 |  | 101.19/01.086 | Вacillus licheniformis Вacillus stearotermophilius | Приказ Минздрава Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002г. | Инструкция "Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения" прил .№ 3 к приказу Минздрава № 165 от 25.11.2002г. |
| 49.1 | Биологический материал: кровь, сыворотки крови, моча, фекалии, отделяемое верхних и нижних дыхательных путей, соскобы с конъюнктивы, уретры, шейки матки, вагины, материал при аутопсии | 101.03/42.000 101.04/42.000 101.12/42.000 101.13/42.000 101.14/42.000 101.15/42.000 101.16/42.000 | отбор проб | Инструкция № 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.09.2009 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 03.05.2004 № 49 | Инструкция № 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.09.2009 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 03.05.2004 № 49 |
| 50.1 | Кровь. Сыворотка крови | 101.03/01.086 101.03/07.096 101.04/01.086 101.04/07.096 | выявление и идентификация возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010 ТНПА и другая документация на объект исследований | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010, п.п. 6, 8-13 |
| 50.1 |  |  | Стерильность |  | Инструкция № 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.09.2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.1 | Выявленные микроорганизмы | 101.17/01.086 | чувствительность к антибактериальным препаратам | Инструкция № 226-1200, утв. ГГСВ РБ 22.12.2008 | Инструкция № 226-1200, утв. ГГСВ РБ 22.12.2008 |
| 52.1 | Грудное молоко | 101.19/01.086 | выявление и идентификация возбудителей инфекционных заболеваний | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010 | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010, гл.15 |
| 53.1 | Моча | 101.01/01.086 101.01/07.096 | выявление и идентификация возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.09.2009 | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010, гл.7 Инструкция № 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.09.2009, п.30 инструкция № 076-0210, утв. Минздрава 19.03.2010г |
| 54.1 | Испражнения | 101.02/01.086 | выявление и идентификация возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний | Инструкция № 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.09.2009 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Инструкция № 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.09.2009 Инструкция № 076-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.9 |
| 54.2 |  | 101.02/07.096 | яйца и личинки гельминтов, кишечные простейшие | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 МР «Организация и методика обследования на криптоспоридиоз, утв. 28.12.1993 |
| 54.3 |  | 101.02/01.086 | холерный вибрион | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 п.10.1-10.6 |
| 55.1 | Перианально-ректальный соскоб | 101.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 |
| 55.2 |  | 101.15/07.096 | Возбудители энтеробиоза и тениаринхоза | Инструкция 4.2.10-21-20-2006 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.1 | Отделяемое верхних и нижних дыхательных путей | 101.15/01.086 101.12/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 | выявление и идентификация возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 Приказ Минздрава от 13.02.2006г. № 81, гл.5 Приказ Минздрава №42 от 09.02.2000г, прил.2, п.1.3.2. |
| 56.2 |  | 101.15/07.096 101.12/07.096 101.13/07.096 101.14/07.096 | яйца и личинки гельминтов | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, гл.10 |
| 57.1 | Соскобы с конъюнктивы, уретры, шейки матки, вагины | 101.15/01.086 101.15/07.096 | выявление и идентификация возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010 | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010 |
| 58.1 | Отделяемое ран, уха, глаз | 101.12/01.086 101.15/01.086 | выявление и идентификация возбудителей инфекционных заболеваний | Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010 | Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 13.03.2010 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |