|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2._________ от 13 августа 2018 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРДЕТИАЦИИ от 13 августа 2018 года

Испытательной лаборатории филиала «Строительное управление №200»

Открытого акционерного общества «Стройтрест №35»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Абонентские линии местных телефонных сетей | 26.30/22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5927-2017 |
| 1.2 |  | 26.30/22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5927-2017 |
| 1.3 |  | 26.30/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5927-2017 |
| 1.4 |  | 26.30/22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5927-2017 |
| 2.1 | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5926-2017 |
| 2.2 |  | 27.31/33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 5926-2017 |
| 2.3 |  | 27.31/33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 5926-2017 |
| 2.4 |  | 27.31/33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 5926-2017 |
| 2.5 |  | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 5926-2017 |
| 2.6 |  | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5926-2017 |
| 2.7 | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей дистанционного питания | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5927-2017 |
| 2.8 |  | 27.31/22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей дистанционного питания | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5927-2017 |
| 2.9 |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей дистанционного питания | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5927-2017 |
| 2.10 |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между металлической броней (или металлической оболочкой) и землей | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 5927-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева