|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4959 от 22 сентября 2017 года На бланке _________ На 4 листах Редакция 02 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 13 августа 2018 года

к области аккредитации от «04» мая 2018 года

лаборатории контроля качества сварки

Открытого акционерного общества «Барановичигазстрой»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5 | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30242-97 СТБ 1133-98 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2270-2012 СТБ 2252-2012 СТБ 2350-2013 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 13920-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП 3.05.02-88 СНиП 3.05.03-85 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 169-2009 ТКП 417-2012 | СТБ 1172-99 |
| 2.5 | Объекты, на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением. | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ БН 546-2018 |
| 2.7 |  | 24.10/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.5 | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ БН 546-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.7 | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ТКП 45-4.03-257-2012 ТКП 45-4.03-267-2012 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 45-4.01-272- 2012 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утв. постановлением МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 (в редакции постановления МЧС РБ 03.05.2014 №14) Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением МЧС 28.01.2016 г., № 7 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением МЧС РБ от 21.03.2007 №20 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 г. Технические условия и конструкторская документация на объект контроля | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.5 | Объекты строительно-монтажных работ -конструкции стальные строительные - изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций (закладные изделия). | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 186-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | МВИ.БР 179-2016 |
| 6.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ТКП 336-2011 п.7.2.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 | МВИ.БР 181-2016 |
| 6.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 6.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 ПУЭ §7.3.139 | МВИ.БР 179-2016 |
| 7.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 186-2015 |
| 8.1 | Воздушные линии электропередачи | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.31.9.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| 8.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.8, п.Б.29.4 табл.Б.29.1 | МВИ.БР 181-2016 |
| 9.1 | Электроустанов-ки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009 п.6.12.4 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.п.4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2011 п.4.3.20 | МВИ.БР 01-2016 |
| 10.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| 10.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (г) ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г п.Г.9 | МВИ.БР 309-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (д) | МВИ.БР 309-2016 |
| 10.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г п.Г.8 | МВИ.БР 309-2016 |
| 11.1 | Автоматические выключатели до 800 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 800 А) | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ГР 2124-2018 |
| 12.1 | Электросвароч-ные электроустанов-ки | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.1.59 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 186-2015 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |

2