|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0. 1411 от 31 июля 2001 года На бланке ___________ На 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 июля 2015 года

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Учреждения «Рогачевская районная ветеринарная станция»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания | А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы (МД) | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. пост. Комчернобыля 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Пищевые продукты | А38.Б46 А39.Б46 А40.Б46 А41.Б46 А50.Б46 А55.Б46 А100.Б46 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 (02080) | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 (02080), пп.7.9, 7.11 |
| 2.2 |  | А38.Б04 А39.Б04 А40.Б04 А41.Б04 А50.Б04 А55.Б04 А100.Б04 | Содержание радионуклида цезий-137 (измерение объемной и удельной активности) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |

14.07.2017

дата ТКА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Плодоовощная продукция | А50.Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97, п.7.3.4 |
| 3.2 |  | А50.Б17 | Содержание нитратов (массовая доля нитратов в пересчёте на нитрат-ион) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 5048-89, п.2 |
| 4.1 | Мёд натуральный | А55.Б46 | Отбор проб | Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы мёда, утв. постановлением Минсельхозпрода 03.03.2008 №15 ТНПА и другая документация на продукцию | Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы мёда, утв. постановлением Минсельхозпрода 03.03.2008 №15, гл.3, п.8 |
| 4.2 |  | А55.Б31 | Цвет, аромат, вкус, консистенция, кристаллизация |  | ГОСТ 19792-2001, п.6.7 |
| 4.3 |  | А55.Б29 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 19792-2001, п.6.9 |
| 4.4 |  | А55.Б09 | Диастазное число |  | ГОСТ 19792-2001, п.6.11 |
| 4.5 |  |  | Присутствие оксиметилфурфурола (ОМФ) |  | ГОСТ 19792-2001, п.6.12 |

31.08.2018

дата ТКА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Молоко и молочные продукты | А38.Б46 | Отбор проб | Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, утв. постановлением Минсельхозпрода 03.03.2008 №15 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86, п.2 |
| 5.2 |  | А38.Б31 | Цвет, консистенция, вкус, запах, фальсификация |  | Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, утв. постановлением Минсельхозпрода 03.03.2008 №15, пп.22, 40 |
| 6.1 | Мясо и мясные продукты | А39.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015 | ГОСТ 7269-2015, п.4 |
| 6.2 |  | А39.Б31 | Свежесть (внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона) | Ветеринарно - санитарные правила осмотра и ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. постановлением Минсельхозпрода 18.04.2008 №44 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015, п.5 |
| 7.1 | Яйца птицы | А40.Б46 | Отбор проб | Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. постановлением Минсельхозпрода 03.03.2008 №15 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 254-2004, п.5.1 |
| 7.2 |  | А40.Б31 | Чистота и целостность скорлупы |  | СТБ 254-2004, пп.5.2, 5.4, 5.5 Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. постановлением Минсельхозпрода 03.03.2008 №15, гл.4 |
| 7.3 |  |  | Запах и вкус содержимого яйца |  |  |
| 7.4 |  |  | Величина воздушной камеры, состояние желтка, белка |  |  |

31.08.2018

дата ТКА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Рыба и рыбная продукция | А41.Б46 | Отбор проб | Правила ветеринарно - санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, утв. постановлением Минсельхозпрода 27.04.2004 №30 ТНПА и другая документация на продукцию | Правила ветеринарно -санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, утв. постановлением Минсельхозпрода 27.04.2004 №30 гл.2, п.11 |
| 8.2 |  | А41.Б31 | Внешний вид, упитанность рыбы, состояние наружных покровов, слизи, чешуи, глаз, жабр, степень окоченелости мышц, вздутость брюшка |  | Правила ветеринарно - санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, утв. постановлением Минсельхозпрода 27.04.2004 №30 гл.2, п.12 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |