|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5064 от 31 августа 2018 года На бланке № _________ На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 февраля 2021 года

лаборатории по диагностике

Общества с ограниченной ответственностью «Проектгрупп»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Бетоны | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие (классы бетона по прочности на сжатие: В035-В35; С8/10-С28/35) | СТБ 1310-2002 СТБ 1187-2020 СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 2.1 | Растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.6.5 |
| 3.1 | Стеновые материалы -кирпич силикатный -кирпич керамический | 23.32/ 29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 379-2015 СТБ 1160-99 | ГОСТ 8462-85 п.2, 3.1-3.2 |
| 4.1 | Грунты | 08.12/ 29.119 | Плотность грунта | СТБ 943-2007 СНБ 5.01.01-99 | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 4.2 |  | 08.12/ 29.151 | Влажность грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 4.4 |  | 08.12/ 29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 4.5 |  | 08.12/ 29.144 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |

| ________________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  | 07.05.2021 дата принятия решения | Лист 1 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.5064 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2264-2012 п. 7.1-7.7; 7.11 |
| 5.2 |  | 23.61/ 29.061 | Толщина защитного слоя |  | ГОСТ 22904-93 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия "БГЦА" 							Е.В. Бережных

|  |  | Заведующий лаборатории _____________ _____Т. В. Слесаренко _____ (подпись) (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |

| ________________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 07.05.2021 дата принятия решения | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |