|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4429 от 13 сентября 2013 года на бланке _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» сентября 2018 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Эко Талер»

| № пунктов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации: оксида азота Д: (1,34-4000) мг/м3; диоксида азота Д: (2,05-1000) мг/м3; диоксида серы Д: (2,86-15000) мг/м3; оксида углерода Д: (1,25-500000) мг/м3; кислорода Д: (0,1-21) об. долей, % | СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 ТНПА и другая документация Нормативы ПДВ, утвержденные органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) Д: (15-20000) мг/м3 Д: ниже 50 мг/ м3 | Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.4 |  |  | Давление газопылевых потоков Д: (0-115) кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.5 |  |  | Температура газопылевых потоков Д: (0-1000) ºС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.6 |  |  | Влажность газопылевых потоков Д: (0-95) % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |