Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2964

с 11.05.2007г. по 11.05.2010г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 2.10.2008

электротехнической лаборатории Могилевского государственного коммунального

унитарного предприятия «Горсвет»

| Наименование вида или объекта испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электроустановки напряжением до 1000В | 29.020 29.020 | Сопротивление заземляющих устройств Сопротивление цепи от заземленного элемента до контура заземления Сопротивление изоляции Сопротивление петли «фаза-нуль» | ГОСТ 12.1.030-81 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 4-е издание (далее – ПТЭ и ПТБ) Правила устройства электроустановок 6-е издание (далее – ПУЭ) ГОСТ 12.2.007.0-75 ПТЭ и ПТБ, 4-е издание ПТЭ и ПТБ, 4-е издание ПУЭ, 6-е издание ПУЭ, 6-е издание | МВИ 1-2007 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана предприятием и согласовано с Могилевским ЦСМС МВИ 1-2007 МВИ 1-2007 МВИ 1-2007 |
| 2. Устройство защитного отключения (УЗО) | 29.020 | Номинальный ток срабатывания | ГОСТ 30331.3-93 | МВИ 2-2007 Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания устройства защитного отключения, разработано предприятием и согласована с Могилевским ЦСМС |

№ ВУ/112 02.2.0.2964									Листов 2

Лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Устройство защитного отключения (УЗО) | 29.120.50 | Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2-2007 Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания устройства защитного отключения, разработано предпринимателем и согласована с Могилевским ЦСМС |
| 3. Вентиляционные системы зданий и сооружений |  | Скорость движения воздуха Расход воздуха | Паспорт вентиляционной системы | Руководство по эксплуатации ДМЦ-01М НПБ-23-2000 ГОСТ 12.3.018-79 п.1 |
| 4. Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | Скорость движения воздуха Расход воздуха Плотность перемещения воздуха Избыточное давление | НПБ 23-2000 | Руководство по эксплуатации ТКА-ПКМ НПБ 23-2000 ГОСТ 12.3.018-79 Руководство по эксплуатации ДМЦ-01М НПБ 23-2000 Руководство по эксплуатации ДМЦ-01М НПБ 23-2000 ГОСТ 12.3.018-79 п.1 ГОСТ 12.3.018-79 п.1 |

Директор Могилевского ЦСМС

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко