Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4327

от 19.11.2012

на бланке №______________

на 3 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 ноября 2022 года

отдела инженерно-геологических изысканий

Открытого акционерного общества «Гомельгеосервис»

| № п/п | Наименование объекта |  |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| ул.Ирининская, 6Б, 246050, г.Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты |  | 100.06/ 29.040 |  | Влажность грунта |  |  | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2012 |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 1.2* |  |  | 100.06/ 29.040 |  | Влажность на границе текучести |  |  | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2012 |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 1.3* |  |  | 100.06/ 29.040 |  | Влажность на границе раскатывания |  |  | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2012 |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 1.4* |  |  | 100.06/ 29.119 |  | Плотность грунта |  |  | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2012 |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 1.5* |  |  | 100.06/ 29.119 |  | Плотности частиц грунта |  |  | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2012 |  | ГОСТ 5180-2015 п 13 |  |  |
| 1.6* |  |  | 100.06/ 29.151 |  | Коэффициент фильтрации грунтов |  |  | ГОСТ 30416-2012 |  | ГОСТ 25584-2016 п.4.1-4.2 |  |  |
| 1.7* |  |  | 100.06/ 29.137 |  | Сопротивление срезу, угол внутреннего трения, удельное сцепление |  |  | ГОСТ 30416-2012 |  | ГОСТ 12248.1-2020 |  |  |
| 1.8* |  |  | 100.06/ 29.040 |  | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  |  | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2012 |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 (ситовой анализ с промывкой водой) |  |  |
| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  |  |  | __04.11.2022_ дата принятия решения |  | Лист 2 Листов 3 |  |  |  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Массовая доля органических веществ | СТБ 943-2007 | ГОСТ 26213-91 п.2 |
| 1.10* |  | 100.06/ 29.040 | Зольность | СТБ 943-2007 | ГОСТ 27784-88 |
| 1.11* |  | 100.06/ 29.113 | Удельное электрическое сопротивление грунта | ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 Прил. А.2 |
| 1.12* |  | 100.06/ 29.113 | Средняя плотность катодного тока | ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 Прил. Б |
| 1.13* |  | 100.06/ 08.149 | Содержание СаСО3 и MgСО3 в пересчёте на СаСО3 | СТБ 943-2007 | ГОСТ 21138.5-78 |
| 1.14* |  | 100.06/ 08.149 | Хлориды в пересчёте на CLˉ | СН 2.01.07-2020 | ГОСТ 26425-85 п.1 |
| 1.15* |  | 100.06/ 08.052 | Сульфаты в пересчёте на SO42- | СН 2.01.07-2020 | СТБ 2432-2015 п.8 |
| 1.16* |  | 100.06/ 29.119 | Максимальная плотность грунта с содержанием частиц до 5 мм | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2012 | ГОСТ 22733-2016 п.п.6.1.1-6.1.5, 6.1.7, 6.1.9-6.1.13, 6.2, 7, 8.1-8.3 |
| 1.17 *** |  | 100.06/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |
| 1.18 ** |  | 100.06/ 29.137 | Удельное сопротивления грунта под наконечником (конусом) зонда | ТКП 45-5.01-15-2005 (02250) СТБ 943-2007 | ГОСТ 19912-2012 п.5 |
| 1.19 ** |  | 100.06/ 29.137 | Удельное сопротивления грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда |  |  |
| 2.1* | Жидкая неорганическая среда, воздействующая на строительные конструкции (природная вода) | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2* |  | 100.04/ 08.149 | Хлориды | Фактические значения | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3* |  | 100.04/ 08.052 | Сульфаты | Фактические значения | ГОСТ 4389-72 п.2 |
| 2.4* |  | 100.04/ 08.149 | Жёсткость | Фактические значения | ГОСТ 31954-2012 п.4 |

| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | __04.11.2022_ дата принятия решения | Лист 2 Листов 3 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4327 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* | Жидкая неорганическая среда, воздействующая на строительные конструкции (природная вода) | 100.04/ 08.149 | Гидрокарбонаты |  | Фактические значения |  | ГОСТ 31957-2012 п.п.5.4.1, 5.4.2 (способ 1), п.5.5.5 |  |
| 2.6 *** |  | 100.04/ 42.000 | Отбор проб, за исключением отбора из эксплуатационных скважин |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 04.11.2022 дата принятия решения | Лист 3 Листов 3 |
| --- | --- | --- |