Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.0867

с 22.09.1999г. до 22.09.2005г.

Лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории КИПиА

Могилевского городского коммунального унитарного предприятия "Теплоэнергетики

| Наименование объекта или вида испытаний | Код ОКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электроустановки, вторичные цепи, электропроводки и кабели напряжения до 1000В | 17.220.20 19.080 | 1.1. Сопротивление заземляющих устройств 1.2. Сопротивление цепи между заземленными элементами и контуром заземления 1.3. Сопротивление изоляции 1.4. Ток короткого замыкания петли "фаза-нуль" | ПТЭ и ПТБ, 4-е изд. ПУЭ, 6-е изд. ГОСТ 12.1.30 ГОСТ 12.2.007.0 ПУЭ, 6-е изд. ПТЭ и ПТБ, 4-е изд. ПУЭ, 6-е изд. | МВИ 98-1 МВИ 98-1 МВИ 98-1 МВИ 98-1 |

Директор РУП "Могилевский ЦСМС" -

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий							С.С. Денисенко