|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5067 от 24 сентября 2018 года на бланке № 0004660 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 сентября 2018 года

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «МИКРОН»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Подшипники качения с внутренним диаметром до 150 мм | 28.15/ 29.061 | Линейные размеры деталей подшипников | ГОСТ 520-2011, р.5,6,7 ГОСТ 3478-2012, п.2 ГОСТ 13014-80, п.2 ГОСТ 24208-80, п.2 ГОСТ 24310-80, п.1.1 | ГОСТ 520-2011, пп. 9.10 – 9.22 ГОСТ 25455-82, пп.2.3, 2.4 ГОСТ 24310-80, пп. 4.1, 4.2, 4.4 |
| 1.2 |  | 28.15/ 29.061 | Показатели точности вращения и взаимного расположения поверхностей деталей подшипников, в том числе тел качения | ГОСТ 520-2011, р.6, п.7.6 ГОСТ 25455-82, пп.1.5-1.7 ГОСТ 24810-2013, п.5 ГОСТ 520-2011, п.7.8 ГОСТ 520-2011, п.7.18 ГОСТ 6870-81, пп.2.6,2.7 ГОСТ 3722-2014, пп.2.5,2.6 ГОСТ 22696-2013, пп.2.8, 2.10 | ГОСТ 520-2011, пп. 9.7, 9.23-9.39 ГОСТ 25455-82, пп.2.5, 2.6 ГОСТ 3722-2014, пп.4.5,4.6 ГОСТ 6870-81, пп.4.2-4.5 ГОСТ 22696-2013, пп.4.2-4.8 |
| 1.3 |  | 28.15/ 29.143 | Твердость деталей подшипников качения | ГОСТ 520-2011, п.7.4 ГОСТ 3722-2014, п.2.3 ГОСТ 6870-81, п.2.3 ГОСТ 22696-2013, п.2.3 | ГОСТ 3722-2014, пп. 4.2-4.4 ГОСТ 6870-81, п.4.1 ГОСТ 22696-2013, п.4.1 ГОСТ 9013-59 |
| 2.1 | - Шарнирные подшипники | 28.15/ 29.061 | Линейные размеры деталей подшипников | ГОСТ 3635-78, п.1.3, п.2.1 | ГОСТ 3635-78, п.4.1-4.4 |
| 2.2 |  | 28.15/ 29.143 | Твердость деталей подшипников качения | ГОСТ 3635-78, п.2.3 | ГОСТ 3635-78, п. 4.6 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |