|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4311 от 27 августа 2012 года на бланке № на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 сентября 2018 года

электроизмерительной лаборатории  Гродненского производственно-сервисного общества с дополнительной ответственностью «Свидравина»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ Гр 537-2012 |
| 2.1 | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ Гр 2008-2017 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измрением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 2008-2017 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ Гр 2006-2017 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | - дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д на переменном токе; - время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ.Гр 2007-2017 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |