|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1736 от 11.10.2013 на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от   08  октября  2018 года

испытательного подразделения

Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения

«Брестское областное управление МЧС Республики Беларусь»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий - Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий | 25.11/ - 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.2 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 ТКП 45-2.02-242 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |  |
|  |  |  | 25.11/ - 41.000 | - Качество сварных швов, целостность конструкций и их соединений |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.4 ТКП 45-1.03-236-2011 табл.6.3 | СТБ 11.13.22-2011 п. 6.1 |  |
|  |  |  | 25.11/ - 41.000 | Качество - защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3 | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3 |  |
|  |  |  | 25.11/ - 26.095 | - Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.9 |  |
|  |  |  | 25.11/ - 26.095 | - Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.8, 5.9 |  |
|  |  |  | 25.11/ - 26.095 | Прочность балки крепления - вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.6 | СТБ 11.13.22-20 |  |
|  |  |  | 25.11/ - 26.095 | - Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 - п. 3.7 | СТБ 11.13.22-2011 - п. 5.11 |  |
|  | 1.8 |  | 25.11/ - 26.095 | Прочность площадок наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |
|  | 1.9 |  | 25.11/ - 26.095 | Прочность марша наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |
|  | 1.10 |  | 25.11/ - 26.095 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |
|  | 1.11 |  | 25.11/ - 26.061 | Размещение лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.11 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15 ТКП 45-2.02-279 |  |
|  | 1.12 |  | 25.11/ - 26.095 | Прочность ограждения крыш |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Т.А. Николаева |  |  |  |