|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4890 от «30» декабря 2016 года на бланке № _______________ на 12 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» октября 2018 года

службы контроля качества

Представительства общества с ограниченной ответственностью

«Трест Росспецэнергомонтаж» (Российская Федерация) в Республике Беларусь»

Общества с ограниченной ответственностью «Трест Росспецэнергомонтаж»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 | 1 Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций 1.1 Арматурные работы | 24.10/ 32.115 | Состояние арматурных изделий | ТКП 45-1.03-314-2018 п.7.3 СП 70.13330.2012 п. 5.16.18 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п. 6.2 СП 70.13330.2012 п. 5.16.18 |
| 1.1.2 |  | 24.10/ 32.115 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | ТКП 45-1.03-314-2018 п.7.3 СП 70.13330.2012 п. 5.16 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.1.3 |  | 24.10/ 32.115 | Отклонение расстояний между рядами арматуры | ТКП 45-1.03-314-2018 п.7.3 СП 70.13330.2012 п. 5.16 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п. 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.1.4 |  | 24.10/ 32.115 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | ТКП 45-1.03-314-2018 п.7.3 СП 70.13330.2012 п. 5.16 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п. 6.5 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 2 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 2.1 Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | 43.29/ 32.115 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осей | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.3 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 5.2 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.1.2 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.3 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 5.5 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.1.3 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.3 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 5.6 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.1.4 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонения от симметричности положения диафрагм жесткости между колоннами | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.3 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 5.8 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.1.5 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонения от проектной ширины горизонтального стыка между диафрагмами жесткости | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.3 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 5.9 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.2.1 | 2.2 Монтаж ригелей, балок, ферм, плит | 43.29/ 32.115 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.4 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 6.4 СП 70.13330.2012 п. 6.4 |
| 2.2.2 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонение от симметричности при установке элементов конструкции в направлении перекрываемого пролета | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.4 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 6.5 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.2.3 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонение от расстояния между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.4 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 6.6 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | 2.2 Монтаж ригелей, балок, ферм, плит | 43.29/ 32.115 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.4 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 6.7 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.1.1 | 3 Конструкции стальные. 3.1 Укрупнитель-ная сборка элемен-тов конструкций | 25.11/ 32.115 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.3 СП 70.13330.2012 п. 4.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 5.1 СП 70.13330.2012 п. 4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2.1 | 3.2 Временное закрепление конструкций | 25.11/ 32.115 | Временное закрепление конструкций | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.3 СП 70.13330.2012 п. 4.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 6 СП 70.13330.2012 п. 4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.1 | 3.3 Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения | 43.29/ 32.115 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.7 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 7.1 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.2 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонение от совмещения отверстий монтажных соединений и фиксирование деталей от смещения | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.7 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 7.2 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.3 |  | 43.29/ 32.115 | Соответствие количества установленных болтов, гаек, шайб требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.7 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 7.3 СП 7 0.13330.2012 п. 4.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4.1 | 3.4 Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 43.29/ 32.115 | Соответствие состояния поверхностей деталей перед сборкой | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.8 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 8.1 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4.2 |  | 43.29/ 32.115 | Перепад поверхностей стыкуемых деталей | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.8 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 8.2 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4.3 |  | 43.29/ 32.115 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.8 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 8.8 СП 70.13330.2012 п. 4.5 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | 3.5 Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях | 43.29/ 32.115 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.9 СП 70.13330.2012 п. 4.7 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 9.2 СП 70.13330.2012 п. 4.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.5.2 |  | 43.29/ 32.115 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.9 СП 70.13330.2012 п. 4.7 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 9.3 СП 70.13330.2012 п. 4.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.6.1 | 3.6 Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах | 43.29/ 32.115 | Плотность соединяемых элементов конструкций | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.9 СП 70.13330.2012 п. 4.7 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 10.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.7.1 | 3.7 Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий, колонны, опоры | 43.29/ 32.115 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.11 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.5 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.7.2 |  | 43.29/ 32.115 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.11 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.8 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.7.3 |  | 43.29/ 32.115 | Соответствие закрепления колонн требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.11 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.9 СП 70.13330.2012 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.8.1 | 3.8 Фермы, ригели, балки и прогоны | 43.29/ 32.115 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.4 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.8.2 |  | 43.29/ 32.115 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.4 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.8.3 |  | 43.29/ 32.115 | Расстояние между прогонами | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.4 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.16 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.4 | 3.8 Фермы, ригели, балки и прогоны | 43.29/ 32.115 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.4 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.17 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.8.5 |  | 43.29/ 32.115 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018 п.6.4 СП 70.13330.2012 п. 6.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.18 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.9.1 | 3.9 Подкрановые балки | 43.29/ 32.115 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.5 СП 70.13330.2012 п. 4.12 ГОСТ 23118-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.19 ГОСТ 23118-2012 |
| 3.9.2 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.5 СП 70.13330.2012 п. 4.12 ГОСТ 23118-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.20 ГОСТ 23118-2012 |
| 3.9.3 |  | 43.29/ 32.115 | Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.5 СП 70.13330.2012 п. 4.12 ГОСТ 23118-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.21 ГОСТ 23118-2012 |
| 3.10.1 | 3.10 Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 43.29/ 32.115 | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.11 СП 70.13330.2012 п.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 13.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.10.2 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.11 СП 70.13330.2012 п.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 13.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.10.3 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.11 СП 70.13330.2012 п.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 13.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.10.4 |  | 43.29/ 32.115 | Отклонение от расстояния между осями ригеля и балок в середине пролета | ТКП 45-1.03-314-2018 п.8.11 СП 70.13330.2012 п.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 13.6 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 4 Образцы основного металла | 24.10/ 29.040 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 24.10/ 29.144 | Испытания на растяжение: - относительное удлинение после разрыва; - относительное сужение после разрыва; - временное сопротивление; - предел текучести (физический, в части контрольно-сдаточных испытаний). | ГОСТ 977-88 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 1050-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11701-84 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 12004-81 ГОСТ 28870-90 |
| 4.2 |  | 24.10/ 29.061 | Испытания на сжатие |  | ГОСТ 25.503-97 |
| 4.3 |  | 24.10/ 29.061 | Испытания на изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) |
| 5.1 | 5 Образцы из проволоки диаметром не менее 4 мм, канаты, пучки, трубы металлические | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 24.10/ 29.144 | Испытания на растяжение: - относительное удлинение после разрыва; - относительное сужение после разрыва; - временное сопротивление; - предел текучести (физический, в части контрольно-сдаточных испытаний). | ГОСТ Р 53772-2010 СТБ EN 1038-3-2009 ГОСТ 792-67 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3282-74 ГОСТ 8731-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 3241-91 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 12004-81 |
| 6.1 | 6 Образцы сварных соединений из металла | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 | Статические испытания на растяжение | ПНАЭ Г-7-010-89 (приложение 5) ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 п.8 |
| 6.2 |  |  | Статические испытания на изгиб | ПНАЭ Г-7-010-89 табл.18 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 п.9 |
| 7.1 | 7 Образцы механических соединений арматуры | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 | Испытания на растяжение | ГОСТ 10922-2012 РД ЭО 0657-2006 п. 4.4 ТНПА и другая документация | РД ЭО 0657-2006 п. 6 |
| 7.2 |  |  | Испытания на растяжение: - относительное равномерное удлинение после разрыва; - временное сопротивление |  | ГОСТ 12004-81 |
| 8.1 | 8 Образцы основного металла арматуры, в том числе арматурных пучков | 24.10/ 29.040 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 24.10/ 29.144 | Испытания на растяжение: - относительное удлинение после разрыва; - относительное сужение после разрыва; - временное сопротивление; - предел текучести (физический, в части контрольно-сдаточных испытаний). | ГОСТ 5781-82 п.2.6 ГОСТ Р 57997-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 |
| 9.1 | 9 Образцы сварных соединений арматуры, в том числе арматурных изделий | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 | Испытания на растяжение: - временное сопротивление | ГОСТ 10922-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 |
| 10.1 | 10 Образцы сварных соединений, крестообразных и нахлесточных | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.137 | Испытания на растяжение | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10922-2012 п.7 |
| 10.2 |  |  | Испытания на растяжение: - временное сопротивление |  | ГОСТ 12004-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 11 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок -сварные соединения -основной металл | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-03 | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 11.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 11.3 |  | 24.10/ 32.106 24.10/ 32.102 | Контроль герметичности: -пузырьковый метод -люминесцентный (цветной) метод |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 |
| 11.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭГ-7-032-91 |
| 11.5 |  | 24.10/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 11.6 |  | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 12.1 | 12 Сосуды, работающие под давлением -сварные соединения -основной металл | 25.99/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 12.2 |  | 25.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 | 12 Сосуды, работающие под давлением -сварные соединения -основной металл | 25.99/ 32.106 25.99/ 32.102 | Контроль герметичности: -пузырьковый метод; -люминесцентный (цветной) метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-03 | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 |
| 12.4 |  | 25.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |
| 12.5 |  | 25.99/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 12.6 |  | 25.99/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 13.1 | 13 Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы -сварные соединения -основной металл | 28.99/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 13.2 |  | 28.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 13.3 |  | 28.99/ 32.106 28.99/ 32.102 | Контроль герметичности: -пузырьковый метод; -люминесцентный (цветной) метод |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 |
| 13.4 |  | 28.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5 | 13 Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы -сварные соединения -основной металл | 28.99/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-03 | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 13.6 |  | 28.99/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 14.1 | 14 Наружные и внутренние сети и сооружения водоснабжения и канализации -сварные соединения -основной металл | 42.99/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 14.2 |  | 42.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 14.3 |  | 42.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |
| 14.4 |  | 42.99/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 14.5 |  | 42.99/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | 15 Грузоподъемные механизмы: грузоподъемные краны, крановые пути, грузозахватные приспособления, технологическая оснастка, связанная с грузоподъемными механизмами -сварные соединения -основной металл | 25.99/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-03 | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 15.2 |  | 25.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 15.3 |  | 25.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |
| 15.4 |  | 25.99/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 15.5 |  | 25.99/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 16.1 | 16 Локализующие системы безопасности -сварные соединения -основной металл | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 16.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 16.3 |  | 24.10/ 32.106 24.10/ 32.102 | Контроль герметичности: -пузырьковый метод; -люминесцентный (цветной) метод |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4 | 16 Локализующие системы безопасности -сварные соединения -основной металл | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-0 | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |
| 16.5 |  | 24.10/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 16.6 |  | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 17.1 | 17 Металлические конструкции -сварные соединения -основной металл | 25.11/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод |  | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 17.2 |  | 25.11/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - Класс чувствительности-II, III Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов от 1 до 100 мкм |  | ГОСТ 18442-80 РБ-090-14 |
| 17.3 |  | 25.11/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -эхо-метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (4 ÷ 60) мм |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 |
| 17.4 |  | 25.11/ 32.124 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод Диапазон измерения по стали (0,8 ÷ 300,0) мм |  | ПНАЭ Г-7-031-91 |
| 17.5 |  | 25.11/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (2 ÷ 45) мм Диаметр трубопроводов  14 мм |  | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.1 | 18 Арматура и арматурные пучки, арматурные изделия, арматурные каркасы, сетки, армостальные блоки, закладные детали, сварные, вязаные и механические соединения арматурных стержней для стальных, бетонных и железобетонных конструкций -сварные соединения | 25.99/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -визуально- измерительный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 СП 70.13330.2012 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 (НП-089-15) ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 (НП-010-16) РД 03-606-0 | ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 18.2 |  | 25.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, -зеркально-теневой метод Контролируемая толщина свариваемых элементов металла (сплав железа) (20 ÷ 40) мм |  | ГОСТ 23858-79 |

Примечание: содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области объектов испытаний (технических устройств).

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |