|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0670 от 17 апреля 1999 года на бланке ____________ на 3 листах Редакция 1 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 августа 2016 года

лаборатории по обследованию и диагностике грузоподъемных кранов

неразрушающими методами контроля

Открытого акционерного общества «Управление механизации № 12»

| № пунктов | Наименованиеобъекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *11) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 054-2007 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *1 1) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3 |  | А 22 Б 32 | Контроль проникающими веществами: *1 1) -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1 | Основной металл | А 22 Б 32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *1 1) |  | ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Основной металл | А 22 Б 32 | Контроль проникающими веществами*²: *1 1) - капиллярная (цветная) дефектоскопия | Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 | СТБ 1172-99 |
| 2.3 |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод:*2 *1 1) |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4662-2013 |
| 3.1 | Канаты стальные | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *11) - визуальный метод | ГОСТ 2688-80 ГОСТ 3079-80 ГОСТ 3083-80 ГОСТ 7665-80 ГОСТ 7667-80 ГОСТ 7668-80 ГОСТ 7669-80 ГОСТ 14954-80 СТБ EN 12385-2-2009 СТБ EN 12385-4-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматом-надзора от 30.12.2005г. № 145 | Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, Приложение 13. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 г. №37. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, п.п. 10.23 - 10.33. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005г. №145 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Грузоподъемные краны и механизмы.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм Диаметр криволинейных элементов, мм | - 4,0 ÷ 65 - ≥ 40 |
|  | Основной металл | Толщина по стали, мм Погрешность, дБ | - 5 ÷ 180 - ± 1 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали, мм Погрешность, мм | 0,6 ÷ 200 ± 0,2 |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности - Ширина раскрытия несплошности, мкм | 2 - 1 ÷ 10 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева