|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5072 от «12» октября 2018 года на бланке № _________ на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» октября 2018 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ТехСетиИнжиниринг»

| № пункта |  | Наименование объекта испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42 Приложение Б п.Б.27.1 Б.30.1 |  | МВИ.Гр 2128-2018 |  |
| 1.2 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ТКП 181-2009 п.Б.27.3 |  | МВИ.Гр 2129-2018 |  |
| 2.1 | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 |  | МВИ. Гр 2131-2018 |  |
| 2.2 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 |  | МВИ.Гр 2129-2018 |  |
| 2.3 | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 п.4.3.8.2; ТКП 181-2009 п.Б.29.4 |  | МВИ.Гр 2131-2018 |  |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) |  | 27.90/ 22.000 |  | Отключающий дифференциальный ток |  | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 ТКП 45-4.04-149-2009 п. Г.9 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3, Приложение D, п. D.1 |  | МВИ.Гр 2130-2018 |  |
| 3.2 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Время отключения |  | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012 п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8 |  | МВИ.Гр 2130-2018 |  |
| 3.3 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 п. Г.8 |  | МВИ.Гр 2130-2018 |  |
| 3.4 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии |  | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 |  | МВИ.Гр 2130-2018 МВИ.Гр 2128-2018 |  |
| 4.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) |  | 100.13/ 23.000 |  | Аэродинамические показатели воздуховодов: -расход воздуха; -скорость движения потока; -давление; -потери полного давления; -коэффициент потерь давления |  | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 4.2 |  |  | 100.13/ 23.000 |  | Температура воздуха до и после воздухонагревателя/ воздухоохладителя |  | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | СТБ 2021-2009 Приложение Е |  |
| 4.3 |  |  | 100.13/ 23.000 |  | Перепад давления воздуха на фильтре |  | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | СТБ 2021-2009 Приложение Ж |  |
| 4.4 |  |  | 100.13/ 29.061 |  | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | Проектная и эксплуатационная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 5.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) |  | 100.13/ 23.000 |  | Скорость потока воздуха (газов); Расход воздуха (газов) |  | СНБ 3.02.04-03 СНБ 4.02.01-03 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | СТБ 2021-2009 Приложение К |  |
| 5.2 |  |  | 100.13/ 23.000 |  | Кратность воздухообмена |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  | 100.13/ 29.061 |  | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | 100.13/ 23.000 |  | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны |  | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 проектная и эксплуатационная документация |  | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 6.2 |  |  | 100.13/ 23.000 |  | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  | 100.13/ 23.000 |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  | 100.13/ 23.000 |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |  |  |

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева