|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Приложение №1 ## к аттестату аккредитации ## №ВY/112 1.0959 |  |
|  |  | от 04 июля 2007 года |  |
|  |  | На бланке 0004486 |  |
|  |  | На 5 листах |  |
|  |  | Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 октября 2018 года

промышленной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «ЭкоВентЭнергия»

| № пун-кта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость | Фактические значения | МВИ.МН 2706-2007 СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.2 |  | 100.01/ 23.000 | Объемный расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.3 |  | 100.01/ 35.065 | Температура |  | МВИ.МН 2706-2007 СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4 |  | 100.01/ 35.062 | Давление |  | МВИ.МН 2706-2007 СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.5 |  | 100.01/ 35.060 | Влажность относитель-ная |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |

| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 12.10.2018 дата принятия решения | Лист 1 Листов 5 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0959 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода | ГОСТ 17.2.3.02-78 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ТНПА и другая документация на объекты испытаний |  | МВИ.МН 2706-2007 МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.7 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы |  |  | МВИ.МН 2706-2007 МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.8 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации оксида азота |  |  | МВИ.МН 2706-2007 МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.9 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) |  |  | МВИ.МН 2706-2007 МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.10 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода |  |  | МВИ.МН 2706-2007 МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.11 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.12 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации ксилолов (смесь изомеров о-, м-, п- ксилол) |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.13 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  | 12.10.2018 дата принятия решения |  |  | Лист 2 Листов 5 |  |  |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0959 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода | ГОСТ 17.2.3.02-78 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ТНПА и другая документация на объекты испытаний |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.15 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (соляная кислота) |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.16 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.17 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.18 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.19 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.20 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) |  |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 1.21 |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 |  | Отбор проб и определение концентрации твёрдых частиц (недиференцированная по составу пыль) |  |  | СТБ ИСО 12141-2005 МВИ.МН 4514-2012 |  |
| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  | 12.10.2018 дата принятия решения |  |  | Лист 3 Листов 5 |  |  |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0959 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Системы вентиляции с принудительным побуждением |  |  |  | 28.25/ 23.000 |  |  |  | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, температура, относительная влажность, расход воздуха |  |  | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) п.6.1.24 ТНПА и другая документация на объекты испытаний |  |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Рабочие места |  |  |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 |  |  |  | Параметры микроклимата: - температура воздуха |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл. 4 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -скорость движения воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - относительная влажность воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Помещения жилых и общественных зданий |  |  |  | 100.13/ 35.063 |  |  |  | Освещенность |  |  | СанПиН «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий», утв. Постановлением Минздрава 28.06.2012 №82 ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) |  |  |  | ГОСТ 24940-2016 |  |  |  |  |
| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  |  |  |  | 12.10.2018 дата принятия решения |  |  |  |  |  |  | Лист 4 Листов 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СанПиН «Требования при работе с видеодисплейными терсминалами и электронно-вычислительными машинами, утверждены Постановлением Минздрава 28.06.2013 №59 ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) | ГОСТ 24940-2016 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА                                                                         Т.А.Николаева

| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 12.10.2018 дата принятия решения | Лист 5 Листов 5 |
| --- | --- | --- |