Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4670

от 21 августа 2015 года

На бланке № 0000996

На 2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 октября 2018 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Климатофф»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Исключен, ТКА №564 от 08.10.2018 |  |  |
| 2.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273- 2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 2.2 |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 2.3 |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 2.4 |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Характеристики вентиляционной системы подпора воздуха и дымоудаления: - скорость воздуха в воздуховодах; - давление в воздуховодах; - потери полного давления в воздуховодах; - расход воздуха в воздуховодах; - коэффициент потерь давления в воздуховодах; - геометрические параметры воздуховодов и проемов. | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева