|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4785 от 08 апреля 2016 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 06 января 2021 года

Лаборатории аэродинамических испытаний вентиляционных систем

Торгово-производственного частного унитарного предприятия

«ВодоТеплоКомплектМонтаж»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных, административных и производственных зданий с принудительным и естественным побуждением | 41.00/ 23.000 | Скорость движения воздуха, расход воздуха, давление воздуха (статическое, динамическое, полное, перепад давления), температура перемещаемого воздуха, относительная влажность перемещаемого воздуха, потери полного давления, коэффициент потерь давления, кратность воздухообмена. | ГОСТ 12.4.021-75 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-3.02-325-2018 ТКП 45-3.02-324-2018 ТКП 45-3.02-191-2010 ТКП 45-3.02-189-2010 СТБ 2021-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                        	  В.А.Шарамков