|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0012 от 12 марта 2018 года На бланке _________ На 55 листах Редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» октября 2018 года

| базовой испытательной лаборатории Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бытовая техника и аналогичные электрические приборы Доп. требования: -к электробритвам, машинкам для стрижки -к кофемолкам -к пылесосам -к кухонным машинам -от батарей -для нагревания жидкостей -к эл. утюгам -к комнатным обогревателям | 27.51/ 22.000 27.51/ 25.098 27.51/ 11.116 | Защита от поражения электрическим током Пуск приборов Потребляемые мощность и ток Работа в условиях перегрузки прибора Нагрев Ток утечки и электрическая прочность изоляции Защита от перегрузки трансформаторов Ненормальный режим работы Внутренняя проводка Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Средства для заземления Винты и соединения Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | ГОСТ 27570.0-87 (искл. пп. 9.2, р. 14, пп. 22.23, р. 24) СТБ IEC 60335-1-2013 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ТУ и другая документация на продукцию ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ 27570.3-87 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 | ГОСТ 27570.0-87 (искл. пп. 9.2, р. 14, пп. 22.23, р. 24) СТБ IEC 60335-1-2013 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ 27570.3-87 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Дополнительные требования к: | 27.51/ 22.000 27.51/ 25.098 27.51/ 11.116 | Защита от поражения электрическим током Пуск приборов Потребляемые мощность и ток Работа в условиях перегрузки прибора Нагрев Ток утечки и электрическая прочность изоляции Защита от перегрузки трансформаторов Ненормальный режим работы Внутренняя проводка Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Средства для заземления Винты и соединения Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 СТБ МЭК 60335-2-41-2005 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 ТУ и другая документация на продукцию | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 СТБ МЭК 60335-2-41-2005 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 |
|  | -к швейным машинам |  |  |  |  |
|  | -к холодильным приборам |  |  |  |  |
|  | -к проточным водонагревателям |  |  |  |  |
|  | -для массажа |  |  |  |  |
|  | -к воздухоочистителям |  |  |  |  |
|  | -к переносным эл. нагревательным инструментам |  |  |  |  |
|  | -к электронасосам |  |  |  |  |
|  | -к проекторам |  |  |  |  |
| 1.2 | Бытовая техника и аналогичные электрические приборы Доп. требования: | 27.51/ 26.141 | Влагостойкость | ГОСТ 14254-2015 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 14254-2015 |
| 1.3 |  | 27.51/ 26.095 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 29.070 | Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Размеры, масса Износостойкость | ГОСТ 27570.0-87 (искл. пп. 9.2, р. 14, пп. 22.23, р. 24) СТБ IEC 60335-1-2013 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 (искл. р. пп. 9.2, 14, пп. 22.23, р. 24) СТБ IEC 60335-1-2013 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) |
|  | -к электробритвам, машинкам для стрижки |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 |
|  | -к кофемолкам |  |  | ГОСТ 27570.3-87 | ГОСТ 27570.3-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Доп. требования: -к пылесосам -к кухонным машинам | 27.51/ 26.095 27.51/ 29.040 27.51/ 29.061 27.51/ 29.070 | Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 |
|  | -от батарей |  | Размеры, масса Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 |
|  | -для нагревания жидкостей |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 |
|  | -к эл. утюгам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 |
|  | -к комнатным обогревателям |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 |
|  | -к швейным машинам |  |  | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 |
|  | -к холодильным приборам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 |
|  | -к проточным водонагревателям |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 |
|  | -для массажа |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 |
|  | -к воздухоочистителям |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 |
|  | -к переносным эл. нагревательным инструментам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 |
|  | -к электронасосам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 |
|  | -к проекторам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 |
| 1.4 |  | 27.51/ 11.116 27.51/ 26.080 | Классификация Маркировка Внешний вид Стойкость к коррозии | ГОСТ 27570.0-87 (искл. пп. 9.2, р. 14, пп. 22.23, р. 24) СТБ IEC 60335-1-2013 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 (искл. пп. 9.2, р. 14, пп. 22.23, р. 24) СТБ IEC 60335-1-2013 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Бытовая техника и аналогичные электрические приборы Доп. требования: -к электробритвам, машинкам для стрижки | 27.51/ 11.116 27.51/ 26.080 | Классификация Маркировка Внешний вид Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ 27570.3-87 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 |
|  | -к кофемолкам |  |  | ГОСТ 27570.3-87 |  |
|  | -к пылесосам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 |  |
|  | -к кухонным машинам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 |  |
|  | -от батарей |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 |  |
|  | -для нагревания жидкостей |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 |  |
|  | -к эл. утюгам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 |  |
|  | -к комнатным обогревателям |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 |  |
|  | -к швейным машинам |  |  | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 |  |
|  | -к холодильным приборам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 |  |
|  | -к проточным водонагревателям |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 |  |
|  | -для массажа |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 |  |
|  | -к воздухоочистителям |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 |  |
|  | -к переносным эл. нагревательным инструментам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 |  |
|  | -к электронасосам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 |  |
|  | -к проекторам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Бытовая техника и аналогичные электрические приборы | 27.51/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 1.6 |  | 27.51/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
|  |  |  | Вибрационная безопасность |  | ГОСТ 27805-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Бытовая техника и аналогичные электрические приборы | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 27570.0-87 (р. 30) СТБ IEC 60335-1-2013 (р. 30) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (р.30) ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 (р. 30) СТБ IEC 60335-1-2013 (р. 30) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (р.30) СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) СТБ IEC 60112-2007 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
|  | -к электробритвам, машинкам для стрижки |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 |
|  | -к кофемолкам |  |  | ГОСТ 27570.3-87 | ГОСТ 27570.3-87 |
|  | -к пылесосам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 |
|  | -к кухонным машинам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 |
|  | -от батарей |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 |
|  | -для нагревания жидкостей |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 |
|  | -к эл. утюгам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 |
|  | -к комнатным обогревателям |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 |
|  | -к швейным машинам |  |  | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 |
|  | -к холодильным приборам |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 |
|  | -к проточным водонагревателям |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Бытовая техника и аналогичные электрические приборы Доп. требования: -для массажа | 27.51/ 25.039 27.51/ 25.098 27.51/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 |
|  | -к воздухоочистителям |  |  |  |  |
|  | -к переносным эл. нагревательным инструментам |  |  |  |  |
|  | -к электронасосам |  |  |  |  |
|  | -к проекторам |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 27.51/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
|  |  |  | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
|  |  |  | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 1.9 |  | 27.51/ 30.000 | Шум. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Бытовая или аналогичного применения аппаратура электронная сетевая | 26.40/ 25.098 26.40/ 22.000 26.40/ 11.116 26.40/ 26.141 | Нагрев Защита от поражения электрическим током Изоляция Условия неисправностей Зазоры и пути утечки Соединители Внешние гибкие шнуры Электрические соединения и механические крепления Защита оболочками | ГОСТ IEC 60065-2013 (искл. пп. 4.1.6, 4.2.4, 4.3.5, 6.1, р. 14, 18) ТУ и другая документация на продукцию ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ IEC 60065-2013 (искл. пп. 4.1.6, 4.2.4, 4.3.5, 6.1, р. 14, 18) ГОСТ 14254-2015 |
| 2.2 |  | 26.40/ 26.095 26.40/ 29.040 26.40/ 29.061 | Опасные излучения Механическая прочность Устойчивость и механические опасности Размеры, масса | ГОСТ IEC 60065-2013 (искл. пп. 4.1.6, 4.2.4, 4.3.5, 6.1, р. 14, 18) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60065-2013 (искл. пп. 4.1.6, 4.2.4, 4.3.5, 6.1, р. 14, 18) |
| 2.3 |  | 26.40/ 11.116 | Маркировка и инструкции Внешний вид | ГОСТ IEC 60065-2013 (искл. пп. 4.1.6, 4.2.4, 4.3.5, 6.1, р. 14, 18) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60065-2013 (искл. пп. 4.1.6, 4.2.4, 4.3.5, 6.1, р. 14, 18) |
| 2.4 |  | 26.40/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) - 120°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Бытовая или аналогичного применения аппаратура электронная сетевая | 26.40/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
|  |  |  | Вибрационная безопасность |  | ГОСТ 27805-88 |
| 2.6 |  | 26.40/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
| 2.7 |  | 26.40/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
|  |  |  | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 2.8 |  | 26.40/ 30.000 | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 3.1 | Изделия электротехнические Лампы электрические | 27.90/ 22.000 27.90/ 29.061 27.40/ 22.000 27.40/ 29.061 | Безопасность Изоляция Защитное заземление Зажимы и вводные устройства Конструкция | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 (искл. пп. 9.2, р. 14, пп. 22.23, р. 24) СТБ IEC 60335-1-2013 (искл. р. 14, пп. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Изделия электротехнические Лампы электрические | 27.90/ 22.000 27.90/ 29.061 27.40/ 22.000 27.40/ 29.061 | Безопасность Изоляция Защитное заземление Зажимы и вводные устройства Конструкция | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ТУ и другая документация на продукцию | 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 3.2 |  | 27.90/ 26.141 27.40/ 26.141 | Оболочки | ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ 14254-2015 |
| 3.3 |  | 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.40/ 29.040 27.40/ 29.061 | Размеры, масса | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
|  |  | 27.90/ 11.116 27.40/ 11.116 | Маркировка и различительная окраска Органы управления Блокировка | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 (искл. пп. 9.2, р. 14, пп. 22.23, р. 24) СТБ IEC 60335-1-2013 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (искл. р. 14, пп. 22.23, 22.32, р. 24) ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 3.4 |  | 27.90/ 26.080 27.40/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°C, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Изделия электротехнические Лампы электрические | 27.90/ 26.095 27.40/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2)Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 |
|  |  |  | Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g Вибрационная безопасность |  | ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 ГОСТ 27805-88 |
| 3.6 |  | 27.90/ 24.000 27.40/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.2-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
| 3.7 |  | 27.90/ 24.000 27.40/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
| 3.8 |  | 27.90/ 24.000 27.40/ 24.000 | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 3.9 |  | 27.90/ 30.000 27.40/ 30.000 | Шум. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ручные машины электрические | 27.90/ 11.116 27.90/ 22.000 27.90/ 25.098 27.90/ 26.141 27.90/ 26.095 27.90/ 29.061 27.90/ 29.040 27.90/ 34.065 27.90/ 36.038 27.90/ 36.100 | Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Пуск Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Сопротивление изоляции и электрическая прочность Надежность Ненормальный режим Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Размеры, масса Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12.2.013.0-91 ТУ и другая документация на продукцию ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 14254-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Ручные машины электрические | 27.90/ 22.000 27.90/ 26.095 27.90/ 11.116 27.90/ 26.080 | Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Коррозионная стойкость | ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 14254-2015 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 14254-2015 |
| 4.3 |  | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | ГОСТ 27473-87 ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) СТБ IEC 60112-2007 ГОСТ 12.2.013.0-91 |
| 4.4 |  | 27.90/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
| 4.5 |  | 27.90/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
| 4.6 |  | 27.90/ 24.000 | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 4.7 |  | 27.90/ 30.000 | Шум. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 4.8 |  | 27.90/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°C, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, |
|  |  |  |  |  | метод 205-1 - 205-3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9 | Ручные машины электрические | 27.90/ 26.080 | Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 4.10 |  | 27.90/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
|  | Доп.требования: -сверлильных машин -пилы и ножи дисковые -рубанки |  | Вибрационная безопасность | ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 16519-2006 |
| 4.11 |  | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 | Контроль требований безопасности Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость Контроль требований безопасности Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость Контроль требований безопасности Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 (искл. р.31) ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 (искл. р.31) ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 (искл. р.31) ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 (искл. р.31) ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Игрушки | 32.40/ 22.000 32.40/ 25.039 32.40/ 25.098 32.40/ 25.108 32.40/ 26.095 32.40/ 26.141 32.40/ 29.040 32.40/ 29.061 32.40/ 30.000 32.40/ 11.116 | Безопасность Конструкция Крепежные детали Острые концы Жесткие детали Складные устройства Приводные механизмы Пружины Подвесные качели Подвижные детали Соединение корпусных деталей Крепление ведущих колес Сдвиг рисунка Несовмещение контуров Металлизированные поверхности Уровень звука Пожаро- и взрывобезопасность Потребляемая мощность Электрическая прочность Влагостойкость Маркировка Упаковка Комплектность Размеры, масса | ГОСТ 25779-90 (искл. п.п. 2.9, 2.23, 2.25, 2.29, 2.31-2.33, 2.35.1-2.35.4) СанПиН РФ 2.4.7.007-93 СТБ 951-94 (искл. пп. 5.17, 6.5) СТБ 952-94 СТБ 953-94 ГОСТ IEC 62115-2014 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 25779-90 (искл. п.п. 2.9, 2.23, 2.25, 2.29, 2.31-2.33, 3.90) СТБ 951-94 ГОСТ 27178-93 ГОСТ IEC 62115-2014 |
| 5.2 |  | 32.40/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°C, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Игрушки | 32.40/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 6.1 | Машины вычислительные и системы обработки данных -оборудование информационных технологий | 26.20/ 22.000 26.20/ 26.095 26.20/ 29.040 26.20/ 29.061 26.20/ 11.116 | Маркировка и инструкции Электробезопасность Провода и соединения Конструкция Физические требования Электрические требования и имитация ненормальных условиях Подключение к телекоммуникационным сетям Подключение к кабельным распределительным системам Интерфейс электропитания Температурные и электрические требования Ток утечки Электрическая прочность Ненормальная работа и неисправное состояние Размеры, масса Внешний вид | ГОСТ 25861-83 ГОСТ 12997-84 (искл. п.п. 2.11, 2.12) ГОСТ IEC 60950-1-2014 (искл. п.п. 1.5, прил. В, С, G, H, M, N, S, U) ГОСТ Р МЭК 60950-2002 (искл. прил. А3, А4, А5, А7, В, С, G, H, M, N, S, U) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 25861-83 ГОСТ 12997-84 (искл. п.п. 5.8) ГОСТ IEC 60950-1-2014 (искл. п.п. 1.5, прил. В, С, G, H, M, N, S, U) ГОСТ Р МЭК 60950-2002 (искл. прил. А3, А4, А5, А7, В, G, H, M, N, S, U) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Машины вычислительные и системы обработки данных -оборудование информационных технологий | 26.20/ 25.039 26.20/ 25.098 26.20/ 25.108 | Огнестойкость | ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 6.3 |  | 26.20/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°C,(±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 6.4 |  | 26.20/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90,п.2.4 ГОСТ 16962.2-90,п.2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.5 | Машины вычислительные и системы обработки данных -оборудование информационных технологий | 26.20/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.22-2013 (п. 5.1) СТБ EN 55022-2012 (п. 5.1) | ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 |
| 6.6 |  | 26.20/ 30.000 | Шум. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 7.1 | Светильники -стационарные -встраиваемые -для улиц и дорог -переносные -ручные -для бассейнов -вентилируемые | 27.40/ 22.000 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.061 | Конструкция Внешние провода и провода внутреннего монтажа Заземление Защита от поражения электрическим током Защита от проникно- вения пыли, твердых частиц и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения Защитный ток проводника Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы | СТБ 1944-2009 (искл. п. 4.1, 6.4) ГОСТ IEC 60598-1-2013 (искл. п.п. 4.2) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (искл. п.п. 4.2) ГОСТ 14254-2015 ТУ и другая документация на продукцию СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 СТБ IEC 60598-2-3-2009 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ МЭК 60598-2-18-2002 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 | СТБ 1944-2009 (искл. п. 11.5-11.12, 11.14) ГОСТ IEC 60598-1-2013 (искл. п.п. 4.2) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (искл. п.п. 4.2) ГОСТ 14254-2015 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 СТБ IEC 60598-2-3-2009 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ МЭК 60598-2-18-2002 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Светильники -гирлянды | 27.40/ 22.000 27.40/ 26.095 27.40/ 26.141 27.40/ 29.061 | Конструкция Внешние провода и провода внутреннего монтажа Заземление Защита от поражения электрическим током Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения Защитный ток проводника Пути утечки и воздушные зазоры Испытание на старение и тепловые испытания Винтовые контактные зажимы Безвинтовые контактные зажимы | ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 |
|  | -для аварийного освещения |  |  | СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 |
|  | -для мед. учреждений |  |  | ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 |
|  | -со встроенным трансформат. |  |  | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 |
|  | -для освещения жилых и общественных помещений |  |  | ГОСТ 8607-82 (искл. п. 2.2) | ГОСТ 8607-82 (искл. п. 2.2) |
| 7.2 |  | 27.40/ 29.061 27.40/ 29.040 | Размеры, масса | СТБ 1944-2009 (п. 6.2) ТУ и другая документация на продукцию | СТБ 1944-2009 (п. 11.3, 11.24) |
| 7.3 |  | 27.40/ 11.116 | Классификация Маркировка Внешний вид | СТБ 1944-2009 (искл. п. 4.1, 6.4) ГОСТ IEC 60598-1-2013 (искл. п.п. 4.2) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (искл. п. 4.2) ТУ и другая документация на продукцию | СТБ 1944-2009 (искл. п. 11.5-11.12, 11.14) ГОСТ IEC 60598-1-2013 (искл. п.п. 4.2) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (искл. п. 4.2) |
|  | -стационарные |  |  | СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 ГОСТ 60598-2-1-2011 | СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 ГОСТ 60598-2-1-2011 |
|  | -встраиваемые |  |  | СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 | СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 |
|  | -для улиц и дорог |  |  | СТБ IEC 60598-2-3-2009 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 | СТБ IEC 60598-2-3-2009 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 |
|  | -переносные |  |  | СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 | СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 |
|  | -ручные |  |  | ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ МЭК 60598-2-18-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ МЭК 60598-2- 18-2002 |
|  | -для бассейнов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.3 | Светильники: -вентилируемые | 27.40/ 11.116 | Классификация Маркировка Внешний вид | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 |
|  | -гирлянды |  |  | ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 |
|  | -для аварийного освещения |  |  | СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 |
|  | -для мед. учреждений |  |  | ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ МЭК 60598-2-25-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ МЭК 60598-2-25-2002 |
|  | -со встроенным трансформат. |  |  | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 |
|  | -для освещения жилых и общественных помещений |  |  | ГОСТ 8607-82 (искл. п. 2.2) | ГОСТ 8607-82 (искл. п. 2.2) |
| 7.4 |  | 27.40/ 22.000 | Коэффициент мощности | СТБ 1944-2009 (п. 6.5) ТУ и другая документация на продукцию | СТБ 1944-2009 (п. 11.4) |
| 7.5 |  | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ IEC 60598-1-2013 (искл. п.п. 4.2) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (искл. п.п. 4.2) | ГОСТ IEC 60598-1-2013 (искл. п.п. 4.2) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (искл. п.п. 4.2) |
|  | -стационарные |  |  | СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 | СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 |
|  | -встраиваемые |  |  | СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 | СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 |
|  | -для улиц и дорог |  |  | СТБ IEC 60598-2-3-2009 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 | СТБ IEC 60598-2-3-2009 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 |
|  | -переносные |  |  | СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 | СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 |
|  | -ручные |  |  | ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 |
|  | -для бассейнов |  |  | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ МЭК 60598-2-18-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ МЭК 60598-2-18-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | Светильники: -вентилируемые | 27.40/ 25.039 27.40/ 25.098 27.40/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 |
|  | -гирлянды |  |  | ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 |
|  | -для аварийного освещения |  |  | СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 |
|  | -для мед. учреждений |  |  | ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ МЭК 60598-2-25-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ МЭК 60598-2-25-2002 |
|  | -со встроенным трансформат. |  |  | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 |
|  | -для освещения жилых и общественных помещений |  |  | ГОСТ 8607-82 (искл. п. 2.2) | ГОСТ 8607-82 (искл. п. 2.2) |
| 7.6 |  | 27.40/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°C,(±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) СТБ 1944-2009 (п. 6.1, 12.1, 12.2) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7 | Светильники | 27.40/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 СТБ 1944-2009 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 7.8 |  | 27.40/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR-15-2014 (п. 4.3) | ГОСТ CISPR-15-2014 |
|  |  |  | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
|  |  |  | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 8.1 | Колодки клеммные светотехнические | 27.33/ 22.000 27.33/ 26.095 27.33/ 26.141 27.33/ 29.040 27.33/ 29.061 27.33/ 11.116 27.33/ 36.140 | Надежность Электрические характеристики Безопасность Конструкция Маркировка Упаковка Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги Размеры, масса Внешний вид | ГОСТ 17557-88 ТУ и другая документация на продукцию ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ 17557-88 ГОСТ 14254-2015 |
| 8.2 |  | 27.33/ 25.039 27.33/ 25.098 27.33/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) СТБ IEC 60112-2007 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Колодки клеммные светотехнические | 27.33/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 8.4 |  | 27.33/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Изделия медицинские электрические -к мед. электрич. системам | 26.60/ 22.000 26.60/ 26.141 26.60/ 35.065 32.50/ 22.000 32.50/ 26.141 32.50/ 35.065 | Потребляемая мощность Защита от опасностей поражения электрическим током Защита от чрезмерных температур и других опасностей Точность рабочих характеристик и защита от представляющих опасность выходных характеристик Ненормальная работа и условия нарушения Конструкция | ГОСТ 20790-93 (п.п. 3.20 искл. стерилизацию) ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ 30324.0-95 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ 14254-2015 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20790-93 (п.п. 7.25 искл. стерилизацию) ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ 30324.0-95 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ 14254-2015 |
| 9.2 |  | 26.60/ 26.095 26.60/ 29.040 26.60/ 29.061 32.50/ 26.095 32.50/ 29.040 32.50/ 29.061 | Защита от механических опасностей Размеры, масса | ГОСТ 20790-93 (п.п. 3.20 искл. стерилизацию) ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ 30324.0-95 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20790-93 (п.п. 7.25 искл. стерилизацию) ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ 30324.0-95 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 СТБ МЭК 60601-1-1-2005 |
| 9.3 |  | 26.60/ 11.116 32.50/ 11.116 | Классификация Идентификация, маркировка и документация Внешний вид | ГОСТ 20790-93 (п.п. 3.20 искл. стерилизацию) ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ 30324.0-95 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20790-93 (п.п. 7.25 искл. стерилизацию) ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ 30324.0-95 (искл. п.п. 29, 37-41) ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 СТБ МЭК 60601-1-1-2005 |
| 9.4 |  | 26.60/ 35.063 32.50/ 35.063 | -освещенность -интенсивность инфракрасного и видимого излучения -интенсивность ультрафиолетового излучения | СанПиН № 9-29-95 СанПиН № 9-29-95 СанПиН № 9-29-95 СанПиН от 14.12.2012 №198 ТУ и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.8-95 СанПиН № 9-29.9-95 СанПиН № 9-29.10-95 СанПиН от 14.12.2012 №198 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5 | Изделия медицинские электрические -к мед. электрич. системам | 26.60/ 26.080 32.50/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 |
|  |  | 26.60/ 26.095 32.50/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 |
|  |  | 26.60/ 25.039 32.50/ 25.039 32.50/ 25.098 32.50/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) СТБ IEC 60112-2007 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 9.6 |  | 26.60/ 24.000 32.50/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7 | Изделия медицинские электрические -к мед. электрич. системам | 26.60/ 24.000 32.50/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
|  |  |  | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 9.8 |  | 26.60/ 30.000 32.50/ 30.000 | Шум. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 10.1 | Лазерные установки | 28.29\ 29.061 28.29/ 29.040 28.29/ 11.116 | Размеры, масса Классификация Конструкция Внешний вид Маркировка ПДУ Сан. правила и нормы -при эксплуатации лазеров -допустимых уровней физических факторов | ГОСТ 12.1.040-83 ТУ и другая документация на продукцию СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ГОСТ 12.1.040-83 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанПиН № 9-29.11-95 |
| 10.2 |  | 28.29/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.3 | Лазерные установки | 28.29/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 10.4 |  | 28.29/ 25.039 28.29/ 25.098 28.29/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) СТБ IEC 60112-2007 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 10.5 |  | 28.29/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
|  |  |  | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
|  |  |  | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6 | Лазерные установки | 28.29/ 30.000 | Шум. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 11.1 | Счетчики газа | 26.51/ 26.141 26.51/ 29.040 26.51/ 29.061 26.51/ 11.116 26.51/ 39.000 | Расходы Допускаемая потеря давления Циклический объем Присоединительные размеры Относительная погрешность Конструкция | ГОСТ Р 8.915-2016 (искл. п. 8.6.4, р. 9) СТБ 1159-99 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 8.915-2016 (искл. п. 8.6.4, р.9) СТБ 1159-99 (искл. п.п. 7.2, 7.3, 8.3, 8.6) |
|  |  |  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочками Надежность Комплектность Материалы Маркировка Безопасность Размеры, масса | ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ 14254-2015 |
| 11.2 |  | 26.51/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Счетчики газа | 26.51/ 26.080 | Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 12.3 |  | 26.51/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 13.1 | Сепараторы бытовые | 26.40/ 22.000 26.40/ 26.141 26.40/ 29.040 26.40/ 29.061 26.40/ 11.116 | Конструкция Защита от поражения электрическим током Влагостойкость Степень защиты оболочкой Сопротивление изоляции Электрическая прочность Размеры, масса Внешний вид | ГОСТ 30405-96 (искл. п. 3.1.7, 3.1.10) ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 27570.0-87 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 30405-96 (искл. п. 4.3) ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 27570.0-87 |
| 13.2 |  | 26.40/ 25.039 26.40/ 25.098 26.40/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) ТУ и другая документация на продукцию | СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) СТБ IEC 60112-2007 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 | Сепараторы бытовые | 26.40/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 |
|  |  |  | Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 13.4 |  | 26.40/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
|  |  |  | Вибрационная безопасность |  | ГОСТ 27805-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5 | Сепараторы бытовые | 26.40/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
| 13.6 |  | 26.40/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
| 13.7 |  | 26.40/ 24.000 | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 13.8 |  | 26.40/ 30.000 | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 14.1 | Маслобойки бытовые | 26.40/ 22.000 26.40/ 26.141 26.40/ 29.040 26.40/ 29.061 26.40/ 11.116 | Конструкция Защита от поражения электрическим током Влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность Размеры, масса | ГОСТ 30406-96 (искл. п. 3.1.5, 3.1.8) ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 27570.0-87 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 30406-96 (искл. п. 3.1.5, 3.1.8) ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 27570.0-87 |
| 14.2 |  | 26.40/ 25.039 26.40/ 25.098 26.40/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) СТБ IEC 60112-2007 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 14.3 |  | 26.40/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3 | Маслобойки бытовые | 26.40/ 26.080 | Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 14.4 |  | 26.40/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
|  |  |  | Вибрационная безопасность |  | ГОСТ 27805-88 |
| 14.5 |  | 26.40/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
| 14.6 |  | 26.40/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.7 | Маслобойки бытовые | 26.40/ 24.000 | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 14.8 |  | 26.40/ 30.000 | Шум. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 15.1 | Контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование | 26.51/ 22.000 26.51/ 26.141 26.51/ 29.040 26.51/ 29.061 26.51/ 11.116 26.51/ 35.065 26.51/ 39.000 | Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Защита от механических опасностей Температурные ограничения и защита от распространения огня Внешний вид Защита от опасностей, связанных с жидкостями Компоненты Защита блокировками Измерительные цепи Размеры, масса | ГОСТ 12.2.091-2002 (искл. р. 12, 13) ГОСТ 12.2.091-2012 (искл. р. 12, 13) ТУ и другая документация на продукцию ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ 12.2.091-2002 (искл. р. 12, 13) ГОСТ 12.2.091-2012 (искл. р. 12, 13) ГОСТ 14254-2015 |
| 15.2 |  | 26.51/ 25.039 26.51/ 25.098 26.51/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) СТБ IEC 60112-2007 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 15.3 |  | 26.51/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3 | Контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование | 26.51/ 26.080 | Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 15.4 |  | 26.51/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 15.5 |  | 26.51/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
| 15.6 |  | 26.51/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
| 15.7 |  | 26.51/ 24.000 | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.8 | Контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование | 26.51/ 30.000 | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 16.1 | Диапроекторы | 26.70/ 22.000 26.70/ 29.040 26.70/ 29.061 26.70/ 11.116 26.70/ 36.100 26.70/ 39.000 | Параметры Конструкция Соединительный шнур Соединители для подключения пульта ДУ Устройство автоматической подфокусировки объектива Реле времени Наработка на отказ Превышение температуры Защита от поражения электрическим током Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции Комплектность Маркировка Упаковка Внешний вид Размеры, масса | ГОСТ 26926-86 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 26926-86 |
| 16.2 |  | 26.70/ 25.039 | Пожарная безопасность | ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) |
| 16.3 |  | 26.70/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.4 | Диапроекторы | 26.70/ 26.080 | Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С |  | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 16.5 |  | 26.70/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 16.6 |  | 26.70/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
| 16.7 |  | 26.70/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
| 16.8 |  | 26.70/ 24.000 | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 16.9 |  | 26.70/ 30.000 | Шум. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.1 | Соковыжималки- шинковки | 26.40/ 22.000 26.40/ 29.040 26.40/ 29.061 26.40/ 11.116 26.40/ 36.100 26.40/ 39.000 | Номинальная потребляемая мощность Масса без насадок Производительность Чистота сока Эффективность отжима Конструкция Наработка на отказ Компоненты Комплектность Маркировка Упаковка Безопасность Размеры, масса Внешний вид | ГОСТ 18199-95 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 18199-95 |
| 17.2 |  | 26.40/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 17.3 |  | 26.40/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3 | Соковыжималки- шинковки | 26.40/ 26.095 | Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
|  |  |  | Вибрационная безопасность |  | ГОСТ 27805-88 |
| 17.4 |  | 26.40/ 25.039 | Пожарная безопасность | ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) |
| 17.5 |  | 26.40/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
| 17.6 |  | 26.40/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
| 17.7 |  | 26.40/ 24.000 | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 17.8 |  | 26.40/ 30.000 | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 18.1 | Медицинская аппаратура и инструменты | 32.50, 26.60/ 22.000, 29.040, 29.061, 11.116, 35.065, 35.063, 26.080 | Масса Стойкость к коррозии Время установления рабочего режима Безопасность Блокировка и ограждение Превышение температуры Комплектность Маркировка Упаковка Конструкция Ток утечки Электрическая прочность изоляции Размеры | ГОСТ 20790-93 (п.п. 3.20 искл. стерилизацию) ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ 12.2.025-76 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 (искл. р. 13, 14, 15) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20790-93 (п.п. 7.25 искл. стерилизацию) ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ 12.2.025-76 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 12.2.091-2012 (искл. р. 13, 14, 15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.2 | Медицинская аппаратура и инструменты -светильники | 32.50/ 22.000 32.50/ 29.040 32.50/ 29.061 32.50/ 11.116 32.50/ 35.065 32.50/ 35.063 32.50/ 26.141 32.50/ 29.143 32.50/ 33.111 26.60/ 22.000 26.60/ 29.040 26.60/ 29.061 26.60/ 11.116 26.60/ 35.065 26.60/ 35.063 26.60/ 26.141 26.60/ 29.143 26.60/ 33.111 | Сопротивление изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Присоединение к сети Сетевая цепь Защита от прикосновения к находящимся под напряжением частям Заземление Защита от механических опасностей Температурные ограничения и защита от распространения огня Компоненты Защита блокировками Термообработка и твердость деталей Качество изготовления Состояние поверхности Номинальное напряжение питания Полная потребляемая мощность Время установления рабочего режима Частота вращения Коэффициент стабилизации Расход воды Светотехнические характеристики Температура воздуха и воды Время подогрева Электробезопасность Герметичность Рабочее расстояние Освещенность Рабочее поле | ГОСТ 19126-2007 (искл. пп. 5.2, 5.13) ГОСТ 21239-2005 (искл. пп. 5.12) ГОСТ 21241-89 (искл. п. 1.13) ГОСТ 21240-2005 (искл. пп. 5.5, 5.14) ГОСТ 31520-2012 (искл. п. 4.10) ГОСТ 28519-90 (искл. пп. 1.6, 1.9) ГОСТ 28518-2005 (искл. п. 5.8) ГОСТ 21238-93 (искл. п. 4.8) ГОСТ 25148-82 (искл. п.п. 2.8, 2.9, 2.10) ГОСТ 26368-90 (искл. п.п. 2.8.2) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 19126-2007 (искл. пп. 8.11) ГОСТ 21239-2005 (искл. пп. 8.8) ГОСТ 21241-89 (искл. п. 2.6) ГОСТ 21240-2005 (искл. пп. 8.10) ГОСТ 31520-2012 (искл. п. 5.4) ГОСТ 28519-90 (искл. пп. 2.4, 2.7) ГОСТ 28518-2005 (искл. п. 8.6) ГОСТ 21238-93 (искл. п. 5.6) ГОСТ 25148-82 (искл. п.п. 3.5, 3.6, 3.7) ГОСТ 26368-90 (искл. п.п. 3.26) |
| 18.3 |  | 26.60/ 25.039 32.50/ 25.039 | Пожарная безопасность | ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.4 | Медицинская аппаратура и инструменты -светильники | 26.60/ 26.080 32.50/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 18.5 |  | 26.60/ 26.095 32.50/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 18.6 |  | 26.60/ 24.000 32.50/ 24.000 | Напряжение ИРП (для светового и аналогичного оборудования) | ГОСТ CISPR-15-2014 (п.4.3) | ГОСТ CISPR-15-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.7 | Медицинская аппаратура и инструменты -светильники | 26.60/ 24.000 32.50/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
| 18.8 |  | 26.60/ 24.000 32.50/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
| 18.9 |  | 26.60/ 24.000 32.50/ 24.000 | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 18.10 |  | 26.60/ 30.000 32.50/ 30.000 | Шум. Определение уровней звуковой мощности источников шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 27818-88 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 27408-87 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 27818-88 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 19.1 | Кресла-коляски инвалидные | 30.92/ 29.040 30.92/ 29.061 30.92/ 11.116 30.92/ 39.000 | Габаритные размеры Радиус поворота Масса Конструкция Резьбовые соединения Система торможения Колеса Безопасность Стойкость к коррозии Маркировка Упаковка Комплектность Классификация и размеры Устройство противоскольжения Внешний вид | СТБ 1038-2003 ГОСТ Р 51083-2015 ГОСТ 30471-96 ГОСТ 30472-96 ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 ТУ и другая документация на продукцию | СТБ 1038-2003 ГОСТ Р 51083-2015 ГОСТ 30474-96 ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 | Кресла-коляски инвалидные | 30.92/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ГОСТ Р ИСО 7176-9-2005 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
|  |  | 30.92/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Объективы | 26.70/ 29.040 26.70/ 29.061 26.70/ 11.116 26.70/ 33.111 26.70/ 35.063 | Относительное отверстие Разрешающая способность Коэффициент пропускания Освещенность Коэффициент светорассеяния Коэффициент виньетирования Диаметр посадочной части оправы Длина посадочной части Расстояние от заднего торца оправы до фокальной плоскости Покрытия поверхностей линз Присоединительные размеры Аберрации Диаметр входного зрачка Фокусное расстояние Рабочий и задний фокальный отрезки Размеры, масса Внешний вид | ГОСТ 17175-82 ГОСТ 3840-79 (искл. п. 1.7) ГОСТ 3933-75 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 17175-82 ГОСТ 3840-79 (искл. п. 3.7) ГОСТ 20825-75 ГОСТ 20826-75 ГОСТ 20827-75 ГОСТ 20828-81 ГОСТ 13095-82 ГОСТ 13096-82 ГОСТ 25502-82 ГОСТ 24724-81 ГОСТ 24604-81 ГОСТ 24775-81 |
| 20.2 |  | 26.70/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.3 | Объективы | 26.70/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 21.1 | Соединители эл. штепсельные бытовые и аналогичного назначения | 27.90/ 22.000 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 11.116 27.90/ 35.065 27.90/ 29.070 | Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция стационарных розеток Конструкция вилок и переносных розеток Сблокированные розетки Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Работа заземляющего контакта Превышение температуры Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки Гибкие кабели, шнуры и их присоединение Механическая прочность Нагревостойкость | ГОСТ IEC 60884-1-2013 (искл. рр. 20, 21, 28) ТУ и другая документация на продукцию ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ IEC 60884-1-2013 (искл. рр. 20, 21, 28) ГОСТ 14254-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2 | Соединители эл. штепсельные бытовые и аналогичного назначения | 27.90/ 22.000 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 | Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу Коррозиеустойчивость Дополнительные испытания частично отпрессованных штырей вилки Размеры, масса | ГОСТ IEC 60884-1-2013 (искл. рр. 20, 21, 28) ГОСТ 14254-2015 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60884-1-2013 (искл. рр. 20, 21, 28) ГОСТ 14254-2015 |
| 21.3 |  | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 28779-90 | СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 28779-90 СТБ IEC 60112-2007 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 21.4 |  | 27.90/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.5 | Соединители эл. штепсельные бытовые и аналогичного назначения | 27.90/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 22.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных установок | 27.90/ 22.000 27.90/ 26.095 27.90/ 26.141 27.90/ 29.040 27.90/ 29.061 27.90/ 11.116 27.90/ 35.065 27.90/ 29.070 | Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция Механизм Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Превышение температуры Механическая прочность Нагревостойкость Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу Коррозиестойкость Электромагнитная совместимость Масса Внешний вид | ГОСТ 30850.1-2002 (искл. рр. 18, 19) ТУ и другая документация на продукцию ГОСТ 14254-2015 | ГОСТ 30850.1-2002 (искл. рр. 18, 19) ГОСТ 14254-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных установок | 27.90/ 25.039 27.90/ 25.098 27.90/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 28779-90 | СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 28779-90 СТБ IEC 60112-2007 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 22.3 |  | 27.90/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 22.4 |  | 27.90/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорениедо 1000g Одиночный удар -ускорениедо 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90,п.2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | Наблюдательные приборы: подзорные трубы, лупы, лупы измерительные, бинокли, целеуказатели лазерные, прицелы оптические и ночные, модули лазерные, телескопические системы, линзы очковые, очки | 26.70/ 22.000 26.70/ 26.095 26.70/ 26.141 26.70/ 29.040 26.70/ 29.061 26.70/ 11.116 | Увеличение Линейное поле зрения Чистота поверхности Качество изображения Предел разрешения Конструкция Показатели ослабления Шарнирные соединения Форма и размеры Маркировка Упаковка Допуск параллельности Разность увеличений Допустимые пределы излучения Защита от поражения электрическим током Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции Ток утечки Влагостойкость Винты и соединения Стойкость к коррозии Задняя вершинная рефракция Предельное отклонение призматического действия Диаметр Толщина линзы Децентрация Диаметры линзы и ее зон Отклонения формы поверхности Уступы в вершинах линии раздела зон Положение оптического центра Углы и глубины фацетных канавок Заушники Расстояние между оптическими центрами Положение главного сечения и основания призматической линзы Внешний вид оправы Размеры, масса | ГОСТ 25706-83 ГОСТ Р 50909-96 (искл. пп. 4.17) ГОСТ Р 53950-2010 СТБ ГОСТ Р 51044-99 ГОСТ 30808-2002 ГОСТ 31589-2012 СТБ ГОСТ Р 51193-99 ГОСТ 14254-2015 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 50909-96 (искл. пп. 6.19) ГОСТ Р 53950-2010 СТБ ГОСТ Р 51044-99 ГОСТ 30808-2002 ГОСТ 3520-92 ГОСТ 31589-2012 СТБ ГОСТ Р 51193-99 ГОСТ 15114-78 ГОСТ 14254-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2 | Наблюдательные приборы: подзорные трубы, лупы, лупы измерительные, бинокли, целеуказатели лазерные, прицелы оптические и ночные, модули лазерные, телескопические системы, линзы очковые, очки | 26.70/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 23.3 |  | 26.70/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±3)°С -ускорение Ударная прочность -ускорение до 1000 м/с2 Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.4 | Наблюдательные приборы: подзорные трубы, лупы, лупы измерительные, бинокли, целеуказатели лазерные, прицелы оптические и ночные, модули лазерные, телескопические системы, линзы очковые, очки | 26.70/ 25.039 26.70/ 25.098 26.70/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (п. 1.7) | СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 28779-90 ГОСТ 12.1.004-91 (Прил. 3, 5) СТБ IEC 60112-2007 СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 23.5 |  | 26.70/ 24.000 | Напряжения радиопомех на сетевых зажимах | ГОСТ 30805.14.1-2013 (п. 4.1.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 (п. 4.1.1) | ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ Р 51320-99 (п. 8.1) СТБ ЕН 55014-1-2005 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 (п. 8.1) ГОСТ 16842-2002 |
| 23.6 |  | 26.70/ 24.000 | Нормы эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 |
| 23.7 |  | 26.70/ 24.000 | Ограничение изменений колебаний напряжения и фликера | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 24.1 | Электрооборудование автотракторное | 29.31/ 22.000 29.31/ 26.095 29.31/ 26.141 29.31/ 29.040 29.31/ 29.061 29.31/ 11.116 29.31/ 35.065 | Внешний вид Маркировка Упаковка Габаритные, установочные и присоединительные размеры Электрическая прочность изоляции Сопротивление изоляции Защита от проникновения посторонних тел и воды Конструкция Изоляция аппаратов зажигания Перенапряжение Степень искрения Превышение температуры Катушки зажигания Выводные резьбовые зажимы Стойкость к коррозии Взаимозаменяемость Масса | ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 14254-2015 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 14254-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2 | Электрооборудование автотракторное | 29.31/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 |
|  |  |  | Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 24.3 |  | 29.31/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 | Посуда и изделия из пластмасс | 22.29/ 26.095 22.29/ 29.040 22.29/ 29.061 22.29/ 11.116 | Размеры Внешний вид Покрытие Стойкость к горячей воде Миграция красителя Химическая стойкость Сопряжение деталей Коробление Стойкость к загрязнению Прочность крепления ручек Стойкость рисунка Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок Надежность запирания замков Толщина стенок Стойкость мешков с ручками к нагрузке Прочность зажима мешка без ручек | ГОСТ Р 50962-96 (искл. р.11 из пп. 3.8) ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 (искл. пп. 4.18, кроме пп. 4.18.9) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 50962-96 (искл. пп. 5.15) ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 |
|  |  |  | Прочность сварного шва при разрыве Герметичность сварного шва Разрывное усилие сварного шва Деформация крючка вешалки Жесткость подносов Герметичность Плотность закрывания крышек Механическая прочность Деформация по ширине Маркировка Упаковка Комплектность |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2 | Посуда и изделия из пластмасс | 22.29/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 25.3 |  | 22.29/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26.1 | Изделия замочные и скобяные | 25.72/ 26.095 25.72/ 29.040 25.72/ 29.061 25.72/ 11.116 25.72/ 36.100 | Классификация Конструкция Размеры Материалы Покрытия Комплектность Маркировка Упаковка Безопасность Внешний вид Надежность и прочность Стойкость к вскрытию Масса | ГОСТ 538-2014 ГОСТ 5090-86 ГОСТ 5091-78 ГОСТ 5088-2005 ГОСТ 5089-2011 СТБ 981-94 (искл. п. 5.6.13) СТБ 1157-99 (искл. пп. 5.1.11.1, 5.1.11.2, 5.1.16.2, 5.1.16.4, 5.1.18.2) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 538-2014 (искл. пп. 2.4.4, 2.4.5) ГОСТ 5088-2005 ГОСТ 5089-2011 СТБ 981-94 (искл. п. 7.6) СТБ 1157-99 (искл. пп. 8.6, 8.13, 8.18, 8.22, 8.23) ГОСТ 19091-2012 ГОСТ 9.308-85 (метод 5, 6) ГОСТ 9.401-91 (метод 12-14) |
| 26.2 |  | 25.72/ 26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов: Повышенная температура (20-300)°С, (±3)°С Пониженная температура до (-60)°С, (±3)°С Изменение температуры (-60) – (120)°С, (±3)°С Воздействие влаги -относит. влажн. до 98%, (-3/+2)% -температура (25-40)°С, (±3)°С Пониженное атмосферное давление до 90 мм рт. ст. Воздействие инея и росы -25°С, (±3)°С | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 16962-71 (п. 1.3) ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.16, 2.17 ГОСТ 16962.1-89 метод 201, 202-1 ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.18, 2.19 ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1, 204-1 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20 ГОСТ 16962.1-89, метод 205-1 - 205-3 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп. 2.22, 2.23, метод 208 ГОСТ 16962.1-89, метод 207-1 - 207-4 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24 ГОСТ 16962.1-89, метод 209 ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21, метод 206-1 |
| 26.3 | Изделия замочные и скобяные | 25.72/ 26.095 | Устойчивость к воздействию механических факторов: Вибропрочность -диапазон частот (5-5000) Гц, (±2) Гц -ускорение до 1000 м/с2 Ударная прочность -ускорение до 1000g Ударная устойчивость -ускорение до 1000g Одиночный удар -ускорение до 1000g Прочность при падении Воздействие линейного ускорения -ускорение до 1000g | ГОСТ 16962-71 (п. 1.2) ГОСТ 17516.1-90 ТУ и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81, метод 103, ГОСТ 16962.2-90, п. 2.2 ГОСТ 20.57.406-81, метод 104-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.3 ГОСТ 20.57.406-81, метод 105-1 ГОСТ 16962.2-90, п.2.3.4 ГОСТ 20.57.406-81, метод 106-1 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.4 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.5 ГОСТ 20.57.406-81, метод 107 ГОСТ 16962.2-90, п. 2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1 | Аппараты пневматического и гидравлического привода. Осушители сжатого воздуха | 28.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции электронагревателя относительно корпуса Сопротивление электроцепи блока нагрева | ГОСТ 13268-88 (п.3.9) СТБ ГОСТ Р 52848-2011 | ГОСТ 13268-88 (п.5.5) ГОСТ 13268-88 (п.5.7) |
| 27.2 |  | 28.12/ 29.040 28.12/ 29.061 28.12/ 29.121 | Масса Масса брутто Габаритные размеры Присоединительные резьбы Механическая прочность | СТБ ГОСТ Р 52848-2011 ГОСТ Р 50023-92 | ГОСТ 19862-93 (п.6.14) ГОСТ 19862-93 (п.6.13) ГОСТ Р 50023-92 |
| 27.3 |  | 28.12/ 11.116 | Внешний вид – требования к конструкции Маркировка Упаковка Качество покрытий | СТБ ГОСТ Р 52848-2011 ГОСТ Р 50023-92 ГОСТ 9.301-86(табл. 14) | СТБ ГОСТ Р 52848-2011 ГОСТ Р 50023-92 ГОСТ 9.302-88 (п.2) |
| 27.4 |  | 28.12/ 26.141 28.12/ 32.106 28.12/ 22.000 28.12/ 35.060 | Работоспособность Герметичность Потребляемая электрическая мощность Запас по точке росы | СТБ ГОСТ Р 52848-2011 ГОСТ Р 50023-92 ГОСТ 30526-97 (п.4.4.3 потребляемая электрическая мощность) ГОСТ 30526-97 (п.4.1 точку росы на выходе осушителя при давлении 0,63 МПа и максимальном расходе воздуха) | ГОСТ 19862-93(п.6.1) ГОСТ 19862-93(п.6.4) ГОСТ Р 50023-92 ГОСТ 13268-88 (п.5.7) ГОСТ 24484-80 (п.5.4) |
| 27.5 |  | 28.12/ 36.057 | Надежность | СТБ ГОСТ Р 52848-2011 ГОСТ Р 50023-92 | ГОСТ 22976-78(п.1.11) ГОСТ Р 50023-92 |
| 27.6 |  | 28.12/ 26.095 | Виброустойчивость -диапазон частот(10-80)Гц (±2)Гц -ускорение 20 м/с2 Вибропрочность -диапазон частот(10-80)Гц (±2)Гц -ускорение 20 м/с2 | ГОСТ 28988-91 | ГОСТ 28988-91 |
| 27.7 |  | 28.12/ 26.080 | Рабочее значение температур при эксплуатации Повышенная температура (80±3)°С Пониженная температура (-50±3)°С | ГОСТ 15150-69 | ГОСТ 30630.0.0-99 (п. 7.2 таблица 3, п.7.8) |
| 27.8 |  | 28.12/ 35.067 | Уровень звука | СТБ ГОСТ Р 52848-2011 | ГОСТ 19862-93(п.6.16) |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева