|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4101 от 31 марта 2010 года На бланке_________________ На 3 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» октября 2018 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества

«Калинковичский завод железобетонных изделий»

| № пун-кта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88, п.2 | ГОСТ 8735-88, п.2 |
| 1.2 |  | 08.12/ 29.061 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 1.3 |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных или глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88, п.5.3 |
| 1.4 |  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п. 9.1 |
| 1.5 |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 1.6 |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88, п.4 |
| 2.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 |
| 2.2 |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| 2.3 |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97, п.п.4.5.1, 4.5.3 |
| 2.4 |  | 08.12/ 29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 |
| 2.5 |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17 |
| 2.6 |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 |
| 2.7 |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.6 |
| 3.1 | Портландцемент и шлакопортландцемент Цементы общестроительные | 23.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30515-97, п.7 | ГОСТ 30515-97, п.7 |
| 3.2 |  | 23.51/ 29.061 | Нормальная густота | ГОСТ 31108-2016 ГОСТ 10178-85 | ГОСТ 310.3-76, п.1 |
| 3.3 |  |  | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76, п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-86, п.1.3 | ГОСТ 5802-86, п.1.3 |
| 4.2 |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 4.3 |  | 23.64/ 29.128 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86, п.4 |
| 4.4 |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86, п.7 |
| 4.5 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86, п.6 |
| 5.1 | Бетоны: -конструкци- онные тяжелые - конструкци- онные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п.4 | СТБ 1545-2005, п.4 |
| 5.2 |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2011 | ГОСТ 10180-2012, п.7.2 |
| 5.3 |  | 23.63/ 29.040 | Плотность бетона |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 5.4 |  | 23.63/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 5.5 |  |  | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84, приложение |
| 6.1 | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п.4 | СТБ 1545-2005, п.4 |
| 6.2 |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладываемость по показателю: - подвижности - жесткости |  | СТБ 1545-2005, п.5 |
| 6.3 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие бетона |  | ГОСТ 10180-2012, п.7.2 |
| 6.4 |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 7.1 | Блоки стеновые из арболита | 23.69/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1105-98, п.6.1, таблица 7 | СТБ 1105-98, п.6.1, таблица 7 |
| 7.2 |  | 23.69/ 29.040 | Средняя плотность | СТБ 1105-98 | ГОСТ 12730.1-78 |
| 7.3 |  | 23.69/ 29.151 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 7.4 |  | 23.69/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 7.5 |  | 23.69/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012, п.7.2 ГОСТ 8462-85, п.3 |
| 7.6 |  | 23.69/ 29.061 | Размеры, отклонения от номинальных размеров блоков |  | СТБ 1105-98, п.п.6.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.1 | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1071-2007, п.5.9 ГОСТ 13015.1-83, таблица 2 | СТБ 1071-2007, п.5.9 ГОСТ 13015.1-83, таблица 2 |
| 8.2 |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона сжатие | СТБ 1071-2007 | СТБ 1152-99, п.7.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/ 29.040 | Плотность бетона в состоянии естественной влажности | СТБ 1071-2007 | ГОСТ 12730.1-78 |
| 8.4 |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 8.5 |  | 23.61/ 29.061 | Размеры, отклонения от номинальных размеров плит |  | СТБ 1071-2007, п.6.10 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.6 |  |  | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 13015.0-83, п.13 ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-83, п.12, таблица 2 | ГОСТ 13015.1-83, п.12, таблица 2 |
| 9.2 |  | 23.61/ 29.061 | Размеры, отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 13015.0-83 СТБ 1076-97 СТБ 1077-97 СТБ 1163-2012 СТБ 1236-2000 СТБ 1238-2000 СТБ 1253-2001 СТБ 1319-2002 СТБ 1579-2005 СТБ 1765-2007 СТБ 1071-2007 ГОСТ 25912-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89, |
| 9.3 |  |  | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.4 |  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |
| 10.1 | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1097-2012, п.6.6, таблица 6 | СТБ 1097-2012, п.6.6, таблица 6 ГОСТ 28570-90, п.2 |
| 10.2 |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие | СТБ 1097-2012 | СТБ 1152-99, п.7.1 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10180-2012 |
| 10.3 |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 10.4 |  | 23.61/ 29.061 | Размеры, отклонение от геометрических параметров |  | СТБ 1097-2012, таблица3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.5 |  |  | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 26433.1-89 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева