Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4713

от 13.11.2015 года

На бланке № 0004739

На 3 листах

Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «29» декабря 2017 года

к области аккредитации от «13» ноября 2015 года

измерительной  лаборатории

Общества с ограниченной  ответственностью «Телекомсвязьстрой»

| № пп | Наименовние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | объектам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное Сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МН 5893-2017 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5894-2017 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5895-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 2.2 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.44.4.26.3 | МВИ.МН 5895-2017 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 – 2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5892-2017 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5896-2017 МВИ.МН 5892-2017 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности УЗО | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5 | МВИ.МН 5896-2017 |
| 4.3 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 ТКП 45-4.04-149-2009, п. Г.9 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.3 Приложение D п.D.1 | МВИ.МН 5896-2017 |
| 4.4 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012 п. 5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010 п. 5.3.8 | МВИ.МН 5896-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 , п. Г.8 | МВИ.МН 5896-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь–

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                         Т.А.Николаева