|  | # Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | # к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 02.2.0.2359 |
|  | от 19.12.2003 |
|  | на бланке № ____________ |
|  | на 8 листах |

Редакция __

ДОПОЛНЕНИЕ № 1  от  __  _______  2018 года

к области аккредитации от __ января 2018 года

производственной лаборатории

филиала Ивановского районного потребительского общества «Кооппром»

| № пунк-тов | ### Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.2 | Пищевые продукты | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов Цезий-137 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 5132-2015 |
| 13.2 | Сельскохозяйственная продукция | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов Цезий-137 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 5132-2015 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

государственного предприятия «БГЦА»                 __________     Т.А. Николаева