|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3984 от «24» марта 2017 года_ На бланке 0002134 На 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» марта 2017 года

участка по наладке и испытаниям электрооборудования Общества с ограниченной ответственностью «СпецЭлектроКомплекс»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.9.1., Б.10.1.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.7.1.,п 4.4.8.1.а | МВИ МН 3457-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.9.3., Б.10.1.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.7.3, п 4.4.8.1.б | МВИ МН 4278-2016 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009,п. Б.9.5. ТКП 339-2011, п. 4.4.6.3. | ГОСТ 3484.1-88, П.4 МВИ МН 4278-2016 |
| 3.1 | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.11.1., Б.12.1, Б.13.1., Б.14.1, ТКП 339-2011, п. 4.4.9.1., 4.4.11.3., 4.4.12.1, 4.4.13.1. | МВИ МН 3457-2015 |
| 3.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.3., Б.12.2, Б.13.2., Б.14.2, ТКП 339-2011, п. 4.4.9.4., 4.4.11.2., 4.4.12.2, 4.4.13.2. | МВИ МН 4278-2016 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.2. ТКП 339-2011, п. 4.4.29.2. | МВИ МН 3457-2015 |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.30.2. ТКП 339-2011, п. 4.4.29.3., 4.4.29.5. | МВИ МН 4278-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели, комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.15.1., Б.16.1, Б.17, Б.18.1, ТКП 339-2011, п. 4.4.14.1., 4.4.15.1., 4.4.16.1, 4.4.17.1. | МВИ МН 3457-2015 |
| 5.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.15.2., Б.16.2, Б.17., Б.18.2, ТКП 339-2011, п. 4.4.14.2., 4.4.15.2., 4.4.16.2, 4.4.17.2. | МВИ МН 4278-2016 |
| 6.1 | Вводы и Проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1. ТКП 339-2011, п. 4.4.23.1. | МВИ МН 3457-2015 |
| 6.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.3. ТКП 339-2011, п. 4.4.23.3. | МВИ МН 4278-2016 |
| 7.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1. ТКП 339-2011, п. 4.4.26.1. | МВИ МН 3457-2015 |
| 8.1 | Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009,п. Б.29.4. ТКП 336-2011,п. 10.5 | МВИ МН 3455-2015 |
| 9.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009,п. Б.29.2. ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ МН 3454-2015 МВИ МН 3456-2015 |
| 9.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009,п. Б.29.4. ТКП 339-2011, п. 4.4.28.6 п.4.3.8.2 | МВИ МН 3455-2015 |
| 9.3 |  | А14.Б22 | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009,п. Б.29.4. ТКП 339-2011, п. 4.4.28.6 п.4.3.8.2 | МВИ МН 3455-2015 |
| 9.4 |  | А14.Б22 | Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009,п. Б.29.8. ТКП 339-2011, п. 4.4.28.5, 4.3.5.4. ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ МН 3456-2015 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								      Т.А. Николаева