|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4769 от 11 марта 2016 года на бланке №0001634 на 4 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 ноября 2018 года

производственной лаборатории

Производственного унитарного предприятия "Бобруйскмолоко"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код ТН ВЭД ТС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Технический регламент таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Молоко и молочная продукция | 0401 0402 0403 0404 0406 | Отбор проб и подготовка проб к испытаниям | ТР ТС 033/2013 Разделы II, III, V | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 3622-68 пункт 2 (кроме подпункта 2.6) |
|  | Молоко и молочная продукция. Молоко коровье сырое, сливки сырые | 0401 | Кислотность | ТР ТС 033/2013 Разделы III, V Приложение 6 табл. 1 Приложение 7 | ГОСТ 3624-92 п.2,3 |
|  |  |  | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п.3 |
|  |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90п. 2.2.1 |
|  |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п. 3 |
|  |  |  | Содержание соды | ТР ТС 033/2013 п. 19 р. VI, п. 30,32 р. VII | ГОСТ 24065-80 п.2 |
|  |  |  | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
|  |  |  | Содержание перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
|  |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
|  |  |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 25228-82 |
|  |  |  | Плотность | ТР ТС 033/2013 Раздел III, V Приложение 6 табл. 1 | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  |  | Температура | ТР ТС 033/2013 пункты 20,21, 25 и 27 раздела VI | ГОСТ 26754-85 п. 2.3 |
|  |  |  | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Разделы V, VII, Приложение 5 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
|  |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность) | ТР ТС 033/2013 Разделы V, VII, Приложение 5 | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Молоко и молочная продукция. Молоко коровье сырое, сливки сырые | 0401 | Содержание соматических клеток | ТР ТС 033/2013 Разделы V, VII, Приложение 5 | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
|  |  |  | Антибактериальные вещества (антибиотики, сульфамидные вещества) | ТР ТС 033/2013 Разделы V, VII Приложение 4 | ГОСТ 31502-2012 |
|  |  |  | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Разделы III, V Приложение 6 табл. 1 | ГОСТ 23327-98 |
|  |  |  | Антибиотики: пенициллин, тетрациклиновых групп, стрептомицина, левомицетина (хлорамфеникола) | ТР ТС 033/2013 Разделы V Приложение 4 | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
|  | Молоко и молочная продукция. Молоко питьевое | 0401 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 5867-90п.2.2.1 |
|  |  |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
|  |  |  | Группа чистоты | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 8218-89 п.3 |
|  |  |  | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  |  | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
|  |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 9225-84 п.4.8 |
|  |  |  | Объем фасованного продукта | ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 3622-68 п.2.23.5 |
|  |  |  | Сухой обезжиренный молочный остаток | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 3626-73 п. 3 |
|  |  |  | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1 табл. 1 | ГОСТ 23327-98 |
|  | Молоко и молочная продукция. Сливки питьевые | 0401 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
|  |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
|  |  |  | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
|  |  |  | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
|  |  |  | БГКП | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 9225-84 п.4.8 |
|  |  |  | Температура | ТР ТС 033/2013 раздел II | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  | Молоко и мо-лочная продук-ция. Сливки питье-вые | 0401 | Масса фасованного продукта | ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 3622-68 п.2.23.5 |
|  |  |  | Сухой обезжиренный молочный остаток | ТР ТС 033/2013 Разделы III, VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 3626-73 п. 3 |
|  |  |  | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1 табл. 1 | ГОСТ 23327-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молоко и молочная продукция. Сметана. Биосметана | 0403 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Разделы, III, VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
|  |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.2 |
|  |  |  | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
|  |  |  | Температура | ТР ТС 033/2013 раздел II | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, VIII Приложение 8 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11- 2013 п.9.2 п.10 |
|  |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
|  |  |  | Масса фасованного продукта | ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 3622-68 п. 2.23.1-2.23.4 |
|  |  |  | Сухой обезжиренный молочный остаток | ТР ТС 033/2013 Разделы, III, VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 3626-73 п. 3 |
|  |  |  | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1 табл. 1 | ГОСТ 23327-98 |
|  | Молоко и молочная продукция. Творог, биотворог. Творожные продукты | 0406 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Разделы, III, VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
|  |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |
|  |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 5 |
|  |  |  | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
|  |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.4 |
|  |  |  | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
|  |  |  | Температура | ТР ТС 033/2013 раздел II | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, VIII Приложение 8 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  |  | Количество дрожжей и плесневых грибов | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1, табл.1, Приложение 2 | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
|  |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 п.9.2, п.10 |
|  |  |  | Масса фасованного продукта | ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
|  |  |  | Сухой обезжиренный молочный остаток | ТР ТС 033/2013 Разделы, III, VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 3626-73 п. 3 |
|  |  |  | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1 табл. 1 | ГОСТ 23327-98 |
|  | Молоко и молочная продукция. Сыворотка молочная концентрированная | 0404 | Кислотность | ТР ТС 033/2013 Разделы, III, VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
|  |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
|  |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, VIII приложение 8 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  |  | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, VIII приложение 8 | ГОСТ 10444.15-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молоко и молочная продукция. Сыворотка молочная концентрированная | 0404 | Сухой обезжиренный молочный остаток | ТР ТС 033/2013 Разделы, III, VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 3626-73 п. 3 |
|  |  |  | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1 табл. 1 | ГОСТ 23327-98 |
|  | Молоко и молочная продукция. Коктейли молочные | 0402 220290 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Разделы, III, VII Приложение 1, табл.1 | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
|  |  |  | Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
|  |  |  | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
|  |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92п.3.3.3 |
|  |  |  | Температура | ТР ТС 033/2013 раздел II | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
|  |  |  | Промышленная стерильность | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, VIII Приложение 8 | ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  | Масса нетто упаковочной единицы | ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| Технический регламент таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Соковая продукция из фруктов и овощей Соки фруктовые восстановленные, нектары фруктовые | 2009 | Отбор проб и подготовка проб к испытаниям | ТР ТС 023/2011 Статья 4,5,6 Приложение 1 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 26669-85 |
| 9.2 |  |  | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ТР ТС 023/2011 статья 3,4 | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
| 9.3 |  |  | Примеси растительного происхождения | ТР ТС 023/2011 статья 2, 4 | ГОСТ 26323-2014 |
| 9.4 |  |  | Промышленная стерильность: -спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы; -мезофильные клостридии; -неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи; -молочнокислые микроорганизмы | ТР ТС 023/2011 Приложение 1, таб.1 | ГОСТ 30425-97 |
| 9.5 |  |  | Объем фасованного продукта | ТР ТС 033/2013 Статья 6 | ГОСТ 8756.1-79 п.3 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				                          Т.А. Николаева