|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5089 от 28 декабря 2018 года На бланке № _________ На 1 листе Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 апреля 2021 года

лаборатории по аэродинамическим испытаниям

Общества с ограниченной ответственностью

«Консалтинговая компания «Аудитэнерго»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - статическое давление воздуха; - динамическое давление воздуха; - полное давление воздуха; - температура воздуха; - скорость движения воздуха; -влажность воздуха; - расход воздуха. | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В.Бережных | Заведующий лаборатории _____________ _____Т. В. Слесаренко _____ (подпись) (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |

| ___________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 09.04.2021____ дата принятия решения | Лист 1 Листов 1 |
| --- | --- | --- |