Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3371

с 06.08.2008 до 06.08.2011

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории диагностики тепловых путей филиала Могилевского республиканского

унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» Инженерный йентр

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основное и вспомогательное оборудование тепловых электростанций, котельных и их элементы: - тепловая изоляция; - обмуровка |  | Измерение размеров Измерение температуры | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 1989 СТП 34.20.141 Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования тепловых и атомных электростанций СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | СТП 34.20.321 Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС СТП 34.26.728 Методические указания по тепловым испытаниям обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегатов МВИ по испытаниям тепловой изоляции, 2008 Тоже |
| 2. Трубопроводы пара и горячей воды: - тепловая изоляция |  | Измерение размеров | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 1989 СТП 34.20.141 Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования тепловых и атомных электростанций СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | СТП 34.20.321 Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС СТП 34.33.301-95 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях СТП 34.33.302-96 Методические указания по испытаниям водяных и паровых тепловых сетей на тепловые потери через изоляцию трубопроводов МВИ по испытаниям тепловой изоляции, 2008 |

№ ВУ/112 02.2.0.3371									Лист 2

Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Трубопроводы пара и горячей воды: - тепловая изоляция |  | Измерение температуры | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 1989 СТП 34.20.141 Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования тепловых и атомных электростанций СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | СТП 34.20.321 Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС СТП 34.33.301-95 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях СТП 34.33.302-96 Методические указания по испытаниям водяных и паровых тепловых сетей на тепловые потери через изоляцию трубопроводов МВИ по испытаниям тепловой изоляции, 2008 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий						С.С. Денисенко