|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3966 от 21 июня 2010 года На бланке На 8 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 января 2019 года

Санитарно-промышленной лаборатории службы охраны труда

Открытого акционерного общества

«МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20-22 |
| 1.2 |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 24 |
| 1.2 | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20, 23, 25 |
| 1.3 |  | 100.12/ 35.063 | - освещённость, лк; | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Санитарные нормы и правила, утв. Пост. Минздрава от 28.06.2012 № 82 Г. Н., утв. Пост. Минздрава от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.4 |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 23.000 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 2.1 | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 |  | 100.05/ 08.155 | Массовая концентрация анионоактивных поверхностных активных веществ (АПАВ) ДИ=0,025÷2 мг/дм³ | Решение Мингорисполкома «Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска» | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2009) |
| 2.3 |  | 100.05/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ=0,005÷50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.4 | Сточные воды | 100.05/ 08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ ДИ=5÷5000 мг/дм³ | Фактическое значение | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч.1. Мн: «Бел НИЦ «Экология» 2011г.- с.138-142 |
| 2.5 |  | 100.05/ 08.052 | Массовая концентрация сухого остатка ДИ=50÷1000 мг/дм3 |  | МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды.Ч.1. Мн: «Бел НИЦ «Экология» 2011г.-с.255-258 |
| 2.6 |  | 100.05/ 08.156 | Методы определения фосфорсодержащих веществ ДИ=0,01÷0,4 мг/дм3 | Решение Мингорисполкома «Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска» | ГОСТ 18309-2014, метод А |
| 2.7 |  | 100.05/ 08.155 | Массовая концентрация цинка ДИ=0,005÷2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 2.8 |  | 100.05/ 08.156 | Методы определения азотсодержащих веществ ДИ=0,1÷3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |
| 2.9 | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация железа общего ДИ=0,2÷9,0 мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентрации железа(III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалицило-вой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч.1. Мн: «Бел НИЦ «Экология» 2011г. – с.142-148 |
| 2.10 |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) ДИ=0,001÷0,2 мг/дм3 | Решение Мингорисполкома «Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска» | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.11 |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация хрома общего ДИ=0,005÷0,2 мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ=0÷14 ед. рН | Фактическое значение | МВИ рН потенциометри-ческим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч.2. Мн: «Бел НИЦ «Экология» 2011г. - с.207-211 |
| 3.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ=0,5÷5 мг/м3 | Фактическое значение | МУ по фото-метрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР 30.03.1988, выпуск 10, № 4588-88 |
| 3.2 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ=0÷200 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением МЗ РБ № 92 от 11.10.2017 | МВИ.МН 3485-2010 |
| 3.3 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси хрома (дихром (III) триоксида) ДИ=0,03÷2,6 мг/м3 | Фактическое значение | МУ на фотометрическое определение окиси хрома в воздухе, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР 31.01.1977, выпуск 14 № 1598-77 |
| 3.4 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хромового ангидрида (хром (VI) триоксида) ДИ=0,002÷0,03 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 18.04.1977, № 1633-77 |
| 3.5 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота (азот диоксида) ДИ=0,3÷11,0 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 18.04.1977, № 1638-77 |
|  |  |  | ДИ=0÷50 ppm (0÷95,5 мг/м³) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением МЗ РБ № 92 от 11.09.2017 | МВИ.МН 3485-2010 |
| 3.6 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорида) ДИ=0,3÷22 мг/м3 | Фактическое значение | МУ на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР 18.04.1977, № 1645-77 |
| 3.7 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси цинка (цинк оксида) |  | МУ на фотометрическое определение цинка и его соединений в воздухе, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР № 1634-77 |
| 3.8 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации паров едких щелочей ДИ=0,25÷5,0 мг/м3 |  | МУ по фото-метрическому измерению концентраций едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 30.03.1988, выпуск 10, № 4574-88 |
| 3.9 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (аэрозоля минеральных нефтяных масел) ДИ=2,5-25,0 мг/м3 |  | МУ по нефело-метрическому измерению концентраций аэрозоля индустриальных масел в воздухе рабочей зоны, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 10.09.1991, выпуск 11, № 5836-91 |
| 3.10 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ=0,25÷3,0 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение формальдегида в воздухе рабочей зоны, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 18.04.1977, № 1696-77 |
| 3.11 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ=0,25÷500,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением МЗ РБ № 92 от 11.09.2017 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.12 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ=0,05÷1,25 мг/м3 | Фактическое значение | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы), утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 22.12.1988, № 4945-88 |
| 3.13 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ=2,5÷30 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение аммиака в воздухе, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 18.04.1977, № 1637-77 |
|  |  |  | ДИ=0÷300 ppm (0÷213 мг/м3) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением МЗ РБ № 92 от 11.09.2017 | МВИ.МН 3485-2010 |
| 3.14 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ=0,4÷8,0 мг/м3 | Фактическое значение | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы), утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 22.12.1988, № 4945-88 |
| 3.15 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси алюминия (диалюминий триоксида) ДИ=1,0÷20 мг/м3 |  | МУ по раздельному фотометрическому измерению концентраций магния, алюминия и их окислов в воздухе рабочей зоны, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 26.10.1981, выпуск 20, № 3110-84 |
| 3.16 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ > 0,05 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение озона в воздухе, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 18.04.1977, № 1639-77 |
| 3.17 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида (дифосфор пентаоксида) | Фактическое значение | МУ на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 18.04.1977, № 1631-77 |
| 3.18 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензола) ДИ=0,03 –1,5 мг/м3 |  | Измерение концентрации фенола фотометрическим методом, утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР, 01.11.1984, № 3141-84 |

Примечание: ДИ – диапазон измерения

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 				                                         Т.А.Николаева