|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3734 от 20.10.2008 На бланке №___________ На 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «25» января 2019 года

центральной испытательной лаборатории отраслевой лаборатории испытаний и нанодиагностики спецтехнологического оборудования Открытого акционерного общества «КБТЭМ-ОМО»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: -уровень звука, дБА; -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА (I). | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Пост. Минздрава от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 28.06.2013 №59 СанПиН 2.8.12-37-2005 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 1.2 |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк; | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.3 | Рабочие места | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, 0С -относительная влажность воздуха, % -скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 № 33; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 № 47; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 № 59; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ от 12.12.2012 № 194; | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 |
| 2.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Д- (0,1-5,0) мг/м3 | Санитарные нормы и правила . утв. постановлением Минздрава РБ от 11.07.2017 №92 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.2 |  | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей Д- (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 2.4 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого Д- от 3 мг/м3 | Фактическое значение | Методические указания, утвержденные МЗ СССР № 1645-77 от 18.04.77, с.83-84 |
| 2.5 |  | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле Д- (0,02-4) мг/м3 | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 11.07.2017 №92 | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.6 |  | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа и его оксидов Д- (0,15-20) мг/м3 (ди-железо триоксид) Д- (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.7 |  | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетона (пропанол-2-он) Д –от 2 мг/см3 | Фактическое значение | Методические указания, утвержденные МЗ СССР № 1648-77 от 18.04.77, с.88-89 |
| 2.8 |  | 100.10/42.000100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля масел (масла минеральные) Д-(2,5-50) мг/м3 | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 11.07.2017 №92 | МВИ.БР 317-2017 |
| 2.9 |  | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли Д- (0,8-30,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 5904-2017 |
| 2.10 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кислоты уксусной Д - (2,5-25) мг/м3 | Фактическое значение | Методические указания, утвержденные МЗ СССР № 4592-88 от 30.03.88, с.144-147 |
| 2.11 |  | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола Д– (0,03-1,5) мг/м3 | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 11.07.2017 №92 | МВИ.БР 316-2017 |
| 2.12 |  | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д - (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 2.13 |  | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца Д– (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 2.14 |  | 100.10/42.000100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли Д- (0,25 -500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |

Руководитель органа

по  аккредитации Республики  Беларусь–

директор  государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева