Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0011

от 12.04.1994

на бланке № ___________

на  5  листах

Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от «15» февраля 2019 года

к области аккредитации  от 25 июня 2017 года

отдела испытаний Республиканского унитарного предприятия

«Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код объекта | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Смеси бетонные | 23.63/29.165 43.29/29.165 | Удобоукладываемость (подвижность) | ТР 2009/013/BY СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.5.3 |
|  |  | 23.63/26.095 43.29/26.095 | Прочность бетона |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 СТБ 2264-2012 ГОСТ 18105-2010 |
|  |  | 23.63/29.040 43.29/29.040 | Плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
|  | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/29.121 43.29/29.121 | Прочность при сжатии | СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
|  |  | 23.63/29.040 43.29/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  | Бетоны легкие | 23.63/29.121 43.29/29.121 | Прочность при сжатии | СТБ 1187-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
|  |  | 23.63/29.040 43.29/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  | Растворы строительные | 23.64/29.165 43.29/29.165 | Подвижность растворной смеси | ТР 2009/013/BY СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 р.2 |
|  |  | 23.64/29.121 43.29/29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 5802-86 р.6 |
|  |  | 23.64/29.121 43.29/29.121 | Прочность сцепления растворов с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 |
|  | Составы полимерминеральные | 23.64/29.040 43.29/29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1072-97 ТНПА и другая документация | СТБ 1072-97 п.7.3 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | 23.64/29.121 43.29/29.121 | Адгезия |  | СТБ 1072-97 п.7.3 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
|  | Композиции для заполнения швов | 23.64/29.040 43.29/29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1503-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 1503-2004 п.7.3 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | 23.64/29.121 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1503-2004 п.7.5 ГОСТ 5802-86 п.6 |
|  |  | 23.64/29.121 43.29/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1503-2004 п.7.6 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
|  | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/29.040 43.29/29.040 | Насыпная плотность | ТР 2009/013/BY СТБ 1543-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1543-2005 п.7.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | 23.64/29.121 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1543-2005 п.7.6 ГОСТ 5802-86 п.6 |
|  |  | 23.64/29.061 43.29/29.061 | Усадка |  | СТБ 1543-2005 п.7.5 |
|  | Составы клеевые полиминеральные | 23.64/29.040 43.29/29.040 | Насыпная плотность | ТР 2009/013/BY СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1621-2006 п.7.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | 23.64/29.121 43.29/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1621-2006 п.7.7 СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
|  | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.040 43.29/29.040 | Плотность | ТР 2009/013/BY СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п.8.1 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | 23.64/29.121 43.29/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574-90 п.2 |
|  |  | 23.64/29.061 43.29/29.061 | Усадка |  | СТБ 1263-2001 п.8.12 |
|  |  | 23.64/29.054 43.29/29.054 | Остаток на сите (тонкость помола) |  | СТБ 1263-2001 п.8.17 ГОСТ 23789-2018 п.3 |
|  | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.69/29.061 43.29/29.061 | Геометрические размеры и отклонения геометрических параметров | СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1071-2007 п.6.10 ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.1.1.1 а, б, в |
|  |  | 23.69/29.121 43.29/29.121 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1071-2007 п.6.3 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 СТБ 1152-99 п.7.1 (для изделий изготовленных методом вибропрессования) ГОСТ 28570-90 (для выпиленных образцов) СТБ 2264-2012 п.7.9 |
|  | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.69/29.061 43.29/29.061 | Геометрические размеры и отклонения геометрических параметров | СТБ 1097-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1097-2012 п.7.8 ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.1.1.1 а, б, в |
|  |  | 23.69/29.121 43.29/29.121 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1097-2012 п.7.2 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 СТБ 1152-99 п.7.1 (для изделий изготовленных методом вибропрессования) ГОСТ 28570-90 (для выпиленных образцов) СТБ 2264-2012 п.7.4 |
|  |  | 23.69/11.116 43.29/11.116 | Внешний вид, маркировка |  | СТБ 1097-2012 п.4.6,4.7,7.10,7.11 ГОСТ 13015.0-83 |
|  | Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/29.040 43.29/29.040 | Зерновой состав | ТР 2009/013/BY ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
|  |  | 08.12/29.040 43.29/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
|  |  | 08.12/29.040 43.29/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) или игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
|  |  | 08.12/29.119 43.29/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
|  | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 43.29/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ТР 2009/013/BY ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | 08.12/29.040 43.29/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.1 |
|  |  | 08.12/29.119 43.29/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |
| 178.1 | Грунты | 100.06/29.119 43.12/29.119 | Коэффициент уплотнения | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-254-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2176-2011 п.6.1, п.6.3 СТБ 1377-2003 |
|  | Кирпич и камни керамические | 23.49/29.061 43.29/29.061 | Размеры и правильность геометрической формы | ТР 2009/013/BY СТБ 1160-99 ТНПА и другая документация | СТБ 1160-99 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.5 |
|  |  | 23.49/29.121 43.29/29.121 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1160-99 п.7.7 ГОСТ 8462-85 |
|  | Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные | 23.99/29.061 43.29/29.061 | Размеры и правильность геометрической формы | ТР 2009/013/BY ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 379-2015 п.7.1, п.7.2, п.7.3, 7.4, 7.5 |
|  |  | 23.99/29.121 43.29/29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 379-2015 п.7.9 ГОСТ 8462-85 |
|  |  | 23.49/11.116 | Внешний вид, включения, дефекты |  | ГОСТ 379-2015 п.7.6-7.8 |
|  | Профили стальные холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним | 24.33/11.116 43.29/11.116 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1382-2003 п.7.6 |
|  |  | 24.33/29.061 43.29/29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров |  | СТБ 1382-2003 п.7.2 |
|  |  | 24.33/29.061 43.29/29.061 | Серповидность по ребру гофра и волнистость профилей |  | СТБ 1382-2003 п.7.3 |
|  |  | 24.33/29.061 43.29/29.061 | Косина резов |  | СТБ 1382-2003 п.7.4 |
|  |  | 24.33/29.061 43.29/29.061 | Глубина и диаметр вмятин на поверхности комплектующих изделий |  | СТБ 1382-2003 п.7.7 |
|  |  | 24.33/29.121 43.29/29.121 | Адгезия |  | СТБ 1382-2003 п.7.11 ГОСТ 15140-78 п.2 |
|  | Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним | 24.33/11.116 43.29/11.116 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1527-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1527-2005 п.7.6,7.8 |
|  |  | 24.33/29.061 43.29/29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров |  | СТБ 1527-2005 п.7.2 |
|  |  | 24.33/29.061 43.29/29.061 | Серповидность по ребру гофра и волнистость профилей |  | СТБ 1527-2005 п.7.3,7.5 |
|  |  | 24.33/29.061 43.29/29.061 | Косина резов |  | СТБ 1527-2005 п.7.4,7.5 |
|  |  | 24.33/29.061 43.29/29.061 | Глубина и диаметр вмятин на поверхности комплектующих изделий |  | СТБ 1527-2005 п.7.7 |
|  |  | 24.33/29.121 43.29/29.121 | Адгезия защитно-декоративного покрытия к металлу |  | СТБ 1527-2005 п.7.9 ГОСТ 15140-78 п.2 |
|  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/11.116 43.29/11.116 | Категория бетонной поверхности | ТР 2009/013/BY ГОСТ 13015.1-81 СТБ 1076-97 СТБ 1169-99 СТБ 1178-99 СТБ 1185-99 СТБ 1186-99 СТБ 1197-2008 СТБ 1216-2000 СТБ 1237-2000 СТБ 1258-2001 СТБ 1319-2002 СТБ 1331-2002 СТБ 1383-2003 СТБ 1513-2004 СТБ 2173-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.1.2.1 |
|  |  | 23.61/29.061 43.29/29.061 | Ширина усадочных трещин |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.1.5 а, б, г |
|  |  | 23.61/29.061 43.29/29.061 | Отклонение линейных размеров |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.1.1.1 а,б |
|  |  | 23.61/29.061 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.3.1 |
|  |  | 23.61/29.061 43.29/29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 таблица 1 п.3.2 |
|  |  | 23.61/29.121 43.29/29.061 | Прочность бетона |  | СТБ 2264-2012 п.7.9 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
|  |  | 23.61/29.061 43.29/29.061 | Толщина защитного слоя |  | ГОСТ 13015.1-81 п.15 |
|  | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехническо го строительства | 23.63/29.121 43.29/29.121 | Прочность на сжатие | ТР ТС 014/2011 СТБ 2221-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
|  |  | 23.63/29.119 43.29/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | 23.99/29.061 43.29/29.061 | Размеры и правильность геометрической формы | ТР 2009/013/BY СТБ 1117-98 ТНПА и другая документация | СТБ 1117-98 п.6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 т.1 п.1.1.1 а, б, в |
|  |  | 23.99/29.121 43.29/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
|  |  | 23.99/29.119 43.29/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/29.040 43.29/29.040 | Зерновой состав | ТР 2009/013/BY СТБ 1217-2000 ТНПА и другая документация | СТБ 1217-2000 п.7.1 ГОСТ 9758-2012 п.17, п.18 |
|  |  | 08.12/29.119 43.29/29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 1217-2000 п.7.1 ГОСТ 9758-2012 п.6 |
| 187.1 | Ящики деревянные многооборотные | 16.24/29.061 43.32/29.061 | Геометрические показатели | ГОСТ 9396-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9396-88 п.4.2 |
| 188.1 | Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2т размером 1200х1600 и 1200х1800мм | 16.24/29.061 43.32/29.061 | Геометрические показатели | ГОСТ 22831-77 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22831-77 п.5.1 |
| 188.2 |  | 16.24/29.040 43.32/29.040 | Масса |  | ГОСТ 22831-77 п.5.2 |

| 189.1 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 20.16/29.061 43.29/29.061 | Геометрические размеры | ТР 2009/013/BY СТБ 1437-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17177-94 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189.2 |  | 20.16/29.121 43.29/29.121 | Плотность |  | ГОСТ 17177-94 п.7 |
| 189.3 |  | 20.16/29.119 43.29/29.119 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 17177-94 п.14 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                          Т.А. Николаева