|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4450 от 27 декабря 2013 года на бланке № на 4 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «06» августа 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чкалова, 37, 223050, пос. Колодищи, Минский район, Минская обл. |  |  |  |  |  |

| 1.1 ** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 ** |  | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси с заполнителем крупностью зерен до 40 мм включительно: - по показателю подвижности (осадка конуса) |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4450 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства. Бетоны легкие. | 23.61/ 42.000 | Отбор и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 2.2 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 |
| 2.3 *** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие неразрушающими методами (ударный импульс, отрыв со скалывание) |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
| 2.4 * |  | 23.61/ 29.040 | Плотность: -в состоянии естественной влажности - в воздушно-сухом состоянии - в нормальных влажностных условиях |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 3.1 ** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор и изготовление образцов | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.1.2-1.7 |
| 3.2 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6. |
| 3.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Плотность: -в состоянии естественной влажности -в сухом состоянии -в воздушно-сухом состоянии -в нормальных влажностных условиях |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - температура; - влажность | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 приложение К |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4450 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |
| 6.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давления воздуха на нижних этажах лестничных клеток (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 7.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 6251-2020 |
| 8.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МН 6252-2020 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.МН 6254-2020 |
| 8.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2; ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 6255-2020 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4450 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4, Б.27.1; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 6253-2020 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.МН 6253-2020 |
| 9.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IЕС 61008-1-2012 п. 5.3.12 | МВИ.МН 6253-2020 |
| 9.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.МН 6253-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	       _________________ 	    __Е.В.Бережных____

(подпись) 	   (инициалы, фамилия)

М.П.