### Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВY/112 02.1.0.0924

## от 30 апреля 1999г.

## На   32   листах

##### Область аккредитации от «_06_»__июля 2009г.

областной лаборатории аналитического контроля

Гомельского областного комитета природных ресурсов и

охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газопылевые потоки Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Скорость Д>4 м/с Скорость Д-0,2-60м/с ХП±2% Объемный расход Давление Температура Влажность Д-0-100% ХП-2% Кислород Д-0-21%об. ХП-0,2% Оксид углерода Д-0-10000ррм ХП-5% Оксид азота Д-0-3500ррм ХП-5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 | ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ. МН 1003 - 2007 МВИ. МН 1003 - 2007 ГОСТ 17.2.4.06-90 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 МВИ. МН 1003 - 2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ. МН 1003 - 2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ. МН 1003 - 2007 МВИ. МН 1003 - 2007 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 МВИ. МН 1003 - 2007 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 МВИ. МН 1003 – 2007 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Диоксид азота Д-0-500ррм ХП-5% Диоксид серы Д-0-5000ррм ХП-5% Метан Д-1-1000мг/м3 ХП±19% Этан Д-1-1000мг/м3 ХП±19% Н-пропан Д-1-1000мг/м3 ХП±19% Н-бутан Д-1-1000мг/м3 ХП±19% Н-пентан Д-1-1000мг/м3 ХП±19% Н-гексан Д-1-1000мг/м3 ХП±19% Н-гептан Д-1-1000мг/м3 ХП±19% Н-октан Д-1-1000мг/м3 ХП±19% Н-нонан Д-1-1000мг/м3 ХП±19% Н-декан Д-1-1000мг/м3 ХП-19% 1,4-диоксан Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Акрилонитрил Д-10-5000мг/м3 ХП±19% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 | МВИ. МН 1003 - 2007 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 МВИ. МН 1003 - 2007 ТКП 17.08-01-2006 (02120) п.6.1 ТКП 17.08-04-2006 (02120) п.6.1 МВИ. МН 1657 - 2001 МВИ. МН 1657 - 2001 МВИ. МН 1657 - 2001 МВИ. МН 1657 - 2001 МВИ. МН 1657 - 2001 МВИ. МН 1657 - 2001 МВИ. МН 1657 - 2001 МВИ. МН 1657 - 2001 МВИ. МН 1657 - 2001 МВИ. МН 1657 - 2001 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Ацетон Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Бензол Д-10-5000мг/м3 ХП±22% И-бутанол Д-10-5000мг/м3 ХП±21% И-бутилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП±20% Изопропанол Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Изопентилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП±20% Кумол Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Метанол Д-10-5000мг/м3 ХП±19% Метилэтилкетон Д-10-5000мг/м3 ХП±21% М-ксилол Д-10-5000мг/м3 ХП±22% Н-бутанол Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Н-бутилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП±20% Н-гексан Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Н-гептан Д-10-5000мг/м3 ХП±20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 | МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Н-октан Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Н-пентан Д-10-5000мг/м3 ХП±19% Н-пентилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП±21% О-ксилол Д-10-5000мг/м3 ХП±22% П-ксилол Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Псевдокумол Д-10-5000мг/м3 ХП±20% Стирол Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Толуол Д-10-5000мг/м3 ХП±20% Трихлорэтилен Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Этанол Д-10-5000мг/м3 ХП±19% Этилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП±21% Этилбензол Д-10-5000мг/м3 ХП±22% Этилцеллозольв Д-10-5000мг/м3 ХП±21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 | МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 МВИ. МН 1820 - 2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Гваякол Д-0,1-100мг/м3 ХП-24% Фенол Д-0,1-100мг/м3 ХП-26% М-крезол Д-0,1-100мг/м3 ХП-25% 2,4-ксиленол Д-0,1-100мг/м3 ХП-26% П-тимол Д-0,1-100мг/м3 ХП-26% Марганец Д-0,1-55% ХП-10% Медь Д- 0,1-4% ХП-10% Цинк Д-0,1-2,0% ХП-15% Железо Д-0,3-55% ХП-10% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 | МВИ. МН 1822 - 2002 МВИ. МН 1822 - 2002 МВИ. МН 1822 - 2002 МВИ. МН 1822 - 2002 МВИ. МН 1822 - 2002 МВИ концентрации марганца методом ААС при массовой доле в пыли 0,1-55%. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 163-165 МВИ концентрации меди методом ААС при массовой доле в пыли 0,1-4,0%. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 186-187 МВИ концентрации цинка методом ААС при массовой доле в пыли 0,1-2,0%. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 173-175 МВИ концентрации железа методом ААС при массовой доле в пыли 0,3-55%. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 182-184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Алюминий Д-0,4-3,3% ХП-25% Никель Д-0,05-0,3% ХП-15% Свинец Д-0,02-0,5% ХП-25% Хром Д- 0,04-20% ХП-15% Триоксид серы Д-1-300 мг/м3 ХП-20% Серная кислота Д-1-300 мг/м3 ХП-20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 | МВИ концентрации алюминия методом ААС при массовой доле в пыли 0,4-3,3%. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 177-179 МВИ концентрации никеля методом ААС при массовой доле в пыли 0,05-0,3%. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 168-169 МВИ концентрации свинца методом ААС при массовой доле в пыли 0,02-0,5%. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 184-186 МВИ концентрации хрома методом ААС при массовой доле в пыли 0,04-20%. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 155-157 МВИ концентрации триоксида серы турбидиметрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 75-82 МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 75-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу Отработавшие газы автомобилей, работающих на бензине, сжатом и сжиженном газах, бензогазовых смесях Отработавшие газы автотранспортных средств с дизелями |  | Формальдегид Д-0,1-30,0 мг/м3 ХП±14,5% Аммиак Д-3-30000 мг/м3 ХП-10% Фтор Д-0,5-500 мг/м3 ХП±15% Пыль ХП±25% Окись углерода Углеводороды Дымность | ГОСТ 17.2.3.02-78 СТБ 1626.1-2006 СТБ 1626.2-2006 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 21393-75 | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ(ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации ПГУ установок на предприятиях легкой промышленности СССР.ЦНИИТЭИлегпрот.: М, 1985 г. с.87-92 МВИ концентрации аммиака титриметрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 92-94 МВИ. МН 2021-2004 МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1987г. с. 138-149 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 17.2.2.03-87 ГОСТ 21393-75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензины автомобильные Отходы Поверхностные воды |  | Отбор проб Массовая доля серы Д-0,01-5% Концентрация свинца Д-0,005-3 г/дм3 Объемная доля бензола Д>0,1% ХП±13,5% Отбор проб Отбор проб Биологическое потребление кислорода (БПК) Д 1-2,5мгО2/дм3 ХП-13% Д-2,5-7 мгО2/дм3 ХП-7% Д-7-10 мгО2/дм3 ХП-1% Химическое потребление кислорода (ХПК) Д-5,0-50,0 мгО2/дм³ ХП-30% Д-50,0-200,0мгО2/дм³ ХП-20% Д-200-10000 мгО2/дм³ ХП-15% | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 31077 - 2002 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 08.01.03 №3 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 мая 2007г. №43/42 | ГОСТ 2517-85 п.2.16 ASTM D 4294-03 ГОСТ 28828-90 ГОСТ 30557-98 РД РБ 02 12.6-2002 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии 16 февраля 1994г. Методика № 2.1.5.2. МВИ концентрации БПК стандартным методом. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск., 1997г. ч.1, с.102-116 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Кислород растворенный Д- 2,0 -14,0мгО2/дм3 ХП-3,4% Нефтепродукты Д-0,005-0,02 мг/дм3 ХП-65% Д-0,02-0,1 мг/дм3 ХП-40% Д-0,1-0,5мг/дм3 ХП-40% Д-0,5-50 мг/дм3 ХП-25% Взвешенные вещества Д-5-50 мг/дм3 ХП-20% Д-50-5000 мг/дм3 ХП-10% Д>5000 мг/дм3 ХП-5% Сухой остаток Сульфаты Д>10 мг/дм3 Д-200 мг/дм3 ХП-0,5% Сульфаты Д- выше 1 мг/дм3 | СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 мая 2007г. №43/42 | РД 52.24.73-88 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика № 2.1.7. МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск., 1997г. ч.1, с.116-120 МВИ концентрации сухого отстатка гравиметрическим методом. Ю.В. Новиков, К.С. Ласточкина, З.Н. Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой. М.:Медицина,1990г. С.42-44 МВИ концентрации сульфатов гравиметрическим методом. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.118 Методика № 2.1.36.6. МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997 Часть 1, с.142-148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Сульфаты Д - 5 - 10 мг/дм3 ХП - 8 % Сульфиды Д-0,005-0,01мг/дм3 ХП-40% Д-0,01-0,1 мг/дм3 ХП-25% Д-0,1-2,5 мг/дм3 ХП-15% Общий азот Д-1,0-200,0 мг/дм3 Хлориды Д-10-250 мг/дм3 Д-100-200 мг/дм3 ХП-0,6% Хлорид-ион Д-0,5-5 мг/дм3 ХП-25% Д-5-10 мг/дм3 ХП-15% Д-10-50 мг/дм3 ХП-10% Азот аммонийный Д-0,1-10 мг/дм3 ХП-50-25% | СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 мая 2007г. №43/42 | Методика № 2.1.36.1 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск, 1997г. ч.3, с.172 - 174 ПНД Ф 14.1:2:4.126-98 МВИ концентрации общего азота методом Кьельдаля Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье. Москва: Химия,1973 г., с 108-111 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.:Гидрометеоиздат.1977г. С.130-133 М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) РД 118.02.3.-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Нитраты Д-0,1-20мг/дм3 Нитрат-ион Д 0,5-1,0мг/дм3 ХП-20% Д-1,0-3,0 мг/дм3 ХП-20% Д-3,0-5,0мг/дм3 ХП-15% Д-5,0-50,0мг/дм3 ХП-15% Азот нитритов Д 0,005-0,3 мг/дм3 ХП- 50% Нитрит-ион Д 0,5-1мг/дм3 ХП-25% Д-1-5 мг/дм3 ХП-22% Д 5-50мг/дм3 ХП-10% Фосфор общий Д 0,005-0,2мг/дм3 ХП-5% Фосфаты Д-0,005-0,2 мг/дм3 ХП-1,5% Фосфор Д-0,005-0,8 мг/дм3 ХП-1,5% | СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 мая 2007г. №43/42 | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия. Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой. М.: Медицина,1990г. с.84-85 М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) РД 52.24.32-86 М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) МВИ концентрации общего растворенного фосфора фотометрисечким методом после сожжения с персульфатом. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши.Под редакцией А,Д, Семенова. Ленинград.:Гидрометеоиздат,1977г. с.316-317 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом. Руководство по химическому анализу вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.311-313 СТБ ИСО 6878-2005 п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Фосфат-ион Д 0,5-1,0 мг/дм3 ХП-10% Д-1,0-5,0 мг/дм3 ХП-10% Д-5-50 мг/дм3 ХП-10% Фторид-ион Д 0,25-1мг/дм3 ХП-25% Д-1-25 мг/дм3 ХП-10% Катионоактивные СПАВ Д 0,01-0,1мг/дм3 ХП-65% Д-0,1-1 мг/дм3 ХП-30% Д-1-2 мг/дм3 ХП-20% Анионоактивные СПАВ Д-0,015-0,25 мг/дм3 ХП-15% Анионоактивные ПАВ Д-0,025-0,1мг/дм3 ХП-50% Д-0,1-1 мг/дм3 ХП-30% Д-1-2 мг/дм3 ХП-20% Хром Д 5-100 мкг/дм3 ХП-14% Цинк Д 0,5-5 мкг/дм3 ХП-20% Железо Д 100-500 мкг/дм3 ХП-15% | СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 мая 2007г. №43/42 | М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) ПНДФ 14.1:2:4.39-95 Методика № 2.1.35.2 .МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим.Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск.: 1997г. ч.2, с.167-170 ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Медь Д 5-100 мкг/дм3 ХП-12% Никель Д 5-100 мкг/дм3 ХП-12% Кобальт Д 5-100 мкг/дм3 ХП-10% Кадмий Д 0,5-10 мкг/дм3 ХП-12% Свинец Д 5-100 мкг/дм3 ХП-10% Мышьяк Д 5-100 мкг/дм3 ХП-15% Водородный показатель Д 0-14 ед. ХП-0,4% Марганец Д 2-40 мкг/дм3 ХП-10% Молибден Д 3-60 мкг/дм3 ХП-10% Калий Д 0,5-2 мг/дм3 ХП-18% Д 2-5 мг/дм3 ХП-12% Д 5-5000 мг/дм3 ХП-8% Барий Д 0,05-0,5 мг/дм3 ХП-25% Д 0,5-5,0 мг/дм3 ХП-15% Стронций Д 0,5-2,0 мг/дм3 ХП-20% Д 2,0-50 мг/дм3 ХП-15% | СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 мая 2007г. №43/42 | МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 рН потенциометрическим методом. Руководство по химическому анализу вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.33-36 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Кальций Д 0,5-5,0 мг/дм3 ХП-15% Д 5,0-5000 мг/дм3 ХП-10% Кальций Д 1,0 - 95 мг/дм3 ХП-52 - 2 % Натрий Д 0,5-2,0 мг/дм3 ХП-25% Д 2,0-10,0 мг/дм3 ХП-15% Д 10,0-5000 мг/дм3 ХП-10% Магний-ион Д 0,25-2,0 мг/дм3 ХП-25% Д 2,0-10,0 мг/дм3 ХП-15% Д 10,0-2500 мг/дм3 ХП-8% Магний -ион Д 0,5-100 мг/дм3 Литий Д 0,02-0,05 мг/дм3 ХП-50% Д 0,05-0,2 мг/дм3 ХП-30% Д 0,2-2,0 мг/дм3 ХП-20% Кремний Д 0,05-1,5 мг/дм3 ХП-15-20% | СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 мая 2007г. №43/42 | М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. ПодредакциейА.Д.Семенова.Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.86 - 90 М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) МВИ концентрации магния по величине жесткости и концентрации кальция расчетным методом. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье. М.: Издательство "Химия", 1973г. с.242-243 М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) МВИ концентрации кремния фотометрическим методом в виде кремнемолибденовой гетерополикислоты. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.265-270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды |  | Жесткость Д-10-50 мг-экв/дм3 ХП-0,5% Щелочность Удельная электропровод-ность Д-2,0-500 мкСм/см ХП-20% Прозрачность Цветность Д - > 10˚ ХП -10% Температура | СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 мая 2007г. №43/42 | МВИ жесткости титриметрическим методом с комплексоном и эрихром черным Т. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.81-86 МВИ концентрации щелочности титриметрическим методом. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г. с.61-63 СТБ ИСО 7888-2006 МВИ прозрачности при помощи стандартного шрифта. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.25-26 МВИ цветности методом сравнения с искусственными стандартами. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.26 - 29 МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.19-21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды Сточные воды |  | Фенолы Д 0,0005-0,001мг/дм3 ХП-60% Д 0,001-0,01 мг/дм3 ХП-50% Д 0,01-1,0 мг/дм3 ХП-35% Д 1,0-25,0 мг/дм3 ХП-25% Формальдегид Д 0,02-0,5 мг/дм3 ХП-25% Линдан Д 0,001-0,01 мг/дм3 ХП±38% 4,4-ДДТ Д 0,001-0,01 мг/дм3 ХП±38% Сульфат-ион Д-0,5-5 мг/дм³ ХП-25% Д>5-25 мг/дм³ ХП-20% Д>25-50 мг/дм³ ХП-10% Отбор проб Биологическое потребление кислорода (БПК) Д-1-2,5 мгО2/дм3 ХП-13% Д>2,5-7 мг О2/дм3 ХП-7% Д>7-10мг О2/дм3 ХП-1% | СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства ПР и ООС РБ и Министерства здравохранения РБ от 8 мая 2007г. №43/42 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1004-96 СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-07-2006 (ПНДФ 14.1:2:4.182-02) Метод А ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 МВИ. МН 1645-2001 МВИ. МН 1645-2001 М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии 16 февраля 1994г. Методика № 2.2.10.4. МВИ концентрации БПК стандартным методом. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск., 1997г. ч.1, с.102-116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д-5-50 мгО2/дм3 ХП-30% Д>50-200 мгО2/дм3 ХП-20% Д>200-10000мг О2/дм3 ХП-15% Кислород растворенный Д- 0,5-12мг О2/дм3 ХП-20-5% Нефтепродукты Д-0,005-0,02мг/дм3 ХП-65% Д-0,02-0,1 мг/дм3 ХП-40% Д-0,1-0,5 мг/дм3 ХП-40% Д-0,5-50 мг/дм3 ХП-40% Взвешенные вещества Д 5-500 мг/дм3 ХП-10% Сухой остаток Сухой остаток | СТБ 1004-96 СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 РД 52.24.73-88 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика № 2.2.13.2 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск., 1998г. ч.3, с.204 – 210 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г. с.42-44 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом. Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации. М.:Стройиздат, 1977г. с.69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Сульфаты Д-10-100мг/дм3 ХП - 5,8 % Сульфат-ион Д-0,5-5 мг/дм3 ХП-25% Д-5-25 мг/дм3 ХП-20% Д-25-50мг/дм3 ХП-10% Сульфиды Д-0,005-0,01мг/дм3 ХП-40% Д-0,01-0,1 мг/дм3 ХП-25% Д-0,1-2,5 мг/дм3 ХП-15% Хлориды Д-св.10 мг/дм3 Хлорид-ион Д-0,5-5 мг/дм3 ХП-30% Д-5-10 мг/дм3 ХП-15% Д-10-50мг/дм3 ХП-10% Азот аммонийный Д 0,1-10 мг/дм3 ХП-50-25% Нитрат-ион Д 0,5-1мг/дм3 ХП-30% Д 1-3 мг/дм3 ХП-20% Д 3-5 мг/дм3 ХП-20% Д 5-50 мг/дм3 ХП-15% | СТБ 1004-96 СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика № 2.2.47.5 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск., 1998г. ч.2, с. 247 - 251 М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) ПНД Ф 14.1:2:4.126-98 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом по Мору. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г. с.85-88 М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) РД 118.02.3-90 М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Нитраты Д -0,1-3мг/дм3 ХП-50% Д >3 мг/дм3 ХП-25% Нитрит-ион Д 0,5-1мг/дм3 ХП-35% Д 1-5 мг/дм3 ХП-22% Д 5-50 мг/дм3 ХП-10% Нитриты Д 0,05-1мг/дм3 ХП-50% Д >1 мг/дм3 ХП-25% Общий азот Д-2,0-6,0 мг/дм3 Д-1,0-200,0 дм/3 Фосфор Д-0,005-0,8 мг/дм3 ХП-1,5% Фосфат-ион Д-0,5-1 мг/дм3 ХП-30% Д-1-5 мг/дм3 ХП-15% Д-5-50 мг/дм3 ХП-10% Фторид-ион Д-0,25-1 мг/дм3 ХП-25% Д-1-25 мг/дм3 ХП-10% | СТБ 1004-96 СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика № 2.2.36.3. МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск., 1997г. ч.1 с.209-214 М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) Методика № 2.2.37.4 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник МВИ, допущенных к применению в деяельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, Минск., 1997 г.ч.1,с.214-217 МВИ концентрации общего азота методом Къельдаля. Аналитичекая химия промышленных сточных вод. Подредакцией Ю.Ю.Лурье. Москва:Химия,1984 г.,с.66-69 СТБ ИСО 6878-2005 п.4 М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Фториды Д- 0,05-0,25 мг/дм3 ХП-50% Д>0,25-1 мг/дм3 ХП-25% Д>1-2,5 мг/дм3 ХП-10% Анионоактивные ПАВ Д 0,025-0,1мг/дм3 ХП-50% Д-0,1-1 мг/дм3 ХП-30% Д-1-2 мг/дм3 ХП-20% Водородный показатель Д -0-14 ед. ХП-0,4% Хром Д 5-100 мкг/дм3 ХП-14% Цинк Д 0,5-5 мкг/дм3 ХП-20% Железо Д 100-500 мкг/дм3 ХП-15% Медь Д 5-100 мкг/дм3 ХП-12% Никель Д 5-100 мкг/дм3 ХП-12% Кобальт Д 5-100 мкг/дм3 ХП-10% Кадмий Д 0,5-10 мкг/дм3 ХП-12% | СТБ 1004-96 СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ПНДФ 14.1.2:4.33-95 ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 рН потенциометрическим методом. Руководство по химическому анализу вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова.Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.33-36 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Свинец Д 5-100 мкг/дм3 ХП-10% Мышьяк Д 5-100 мкг/дм3 ХП-15% Марганец Д 2-40 мкг/дм3 ХП-10% Молибден Д 3-60 мкг/дм3 ХП-10% Кальций Д-2-50 мг/пробе Калий Д 0,5-2 мг/дм3 ХП-18% Д 2-5 мг/дм3 ХП-12% Д 5-5000 мг/дм3 ХП-8% Барий Д 0,05-0,5 мг/дм3 ХП-25% Д 0,5-5,0 мг/дм3 ХП-15% Стронций Д 0,5-2,0 мг/дм3 ХП-20% Д 2,0-50 мг/дм3 ХП-15% Кальций Д 0,5-5,0 мг/дм3 ХП-15% Д 5,0-5000 мг/дм3 ХП-10% | СТБ 1004-96 СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном и мурексидом. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г. с.70-72 М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Натрий Д-0,5-2 мг/дм3 ХП-25% Д-2-10мг/дм3 ХП-15% Д-10-5000 мг/дм3 ХП-10% Магний Д-0,25-2 мг/дм3 ХП-25% Д-2-10мг/дм3 ХП-15% Д-10-2500 мг/дм3 ХП-8% Литий Д-0,02-0,05мг/дм3 ХП-50% Д-0,05-0,2мг/дм3 ХП-30% Д-0,2-2 мг/дм3 ХП-20% Температура Щелочность Фенолы Д 0,0005-0,001мг/дм3 ХП-60% Д 0,001-0,01 мг/дм3 ХП-50% Д 0,01-1,0 мг/дм3 ХП-35% Д 1,0-25,0 мг/дм3 ХП-25% Формальдегид Д 0,02-0,05 мг/дм3 ХП-35% | СТБ 1004-96 СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Руководство по химическому анализу вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинграл.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.19-21 МВИ щелочности титриметрическим методом. Ю.Ю.Лурье Аналитическая химия промышленных сточных вод.. М.: Химия, 1984г. с.51 - 54 М 01-07-2006 (ПНДФ 14.1:2:4.182-02) Метод А ПНДФ 14.1:2:4.187-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды Питьевая вода, источники централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  | Линдан Д 0,001-0,01 мг/дм3 ХП±38% 4,4-ДДТ Д 0,001-0,01 мг/дм3 ХП±38% Катионоактивные СПАВ Д 0,01-0,1мг/дм3 ХП-65% Д-0,1-1 мг/дм3 ХП-30% Д-1-2 мг/дм3 ХП-20% Отбор проб Нефтепродукты Д-0,005-0,02 мг/дм3 ХП-65% Д-0,02-0,1 мг/дм3 ХП-40% Д-0,1-0,5мг/дм3 ХП-40% Д-0,5-50 мг/дм3 ХП-25% Сульфат-ион Д-0,5-5 мг/дм³ ХП-25% Д>5-25 мг/дм³ ХП-20% Д>25-50 мг/дм³ ХП-10% Сульфаты Сухой остаток Сульфиды Д-0,005-0,01мг/дм3 ХП-40% Д-0,01-0,1 мг/дм3 ХП-25% Д-0,1-2,5 мг/дм3 ХП-15% | СТБ 1004-96 СанПиН №2.1.2.12.-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 | МВИ. МН 1645-2001 МВИ. МН 1645-2001 ПНД Ф 14.1:2:4.39-95 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) ГОСТ 4389-72 п.3 ГОСТ 18164-72 ПНД Ф 14.1:2:4.126-98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода, источники централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  | Хлорид-ион Д-0,5-5 мг/дм3 ХП-25% Д-5-10 мг/дм3 ХП-15% Д-10-50 мг/дм3 ХП-10% Аммоний Д-0,5-1 мг/дм3 ХП-30% Д-1-5 мг/дм3 ХП-20% Д-5-5000 мг/дм3 ХП-10% Нитрат-ион Д 0,5-1,0мг/дм3 ХП-20% Д>1,0-3,0 мг/дм3 ХП-20% Д>3,0-5,0мг/дм3 ХП-15% Д>5,0-50,0мг/дм3 ХП-15% Нитрит-ион Д 0,5-1мг/дм3 ХП-25% Д-1-5 мг/дм3 ХП-22% Д 5-50мг/дм3 ХП-10% Фосфат-ион Д 0,5-1,0 мг/дм3 ХП-10% Д>1,0-5,0 мг/дм3 ХП-10% Д>5-50 мг/дм3 ХП-10% Фторид-ион Д 0,25-1мг/дм3 ХП-25% Д>1-25 мг/дм3 ХП-10% Водородный показатель Д 0-14 ед. ХП-0,4% | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 | М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4-157-99) М 01-30-98 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-30-98 (ПНДФ 14.1:2:4-157-99) М 01-30-98 (ПНДФ 14.1:2:4-157-99) М 01-30-98 (ПНДФ 14.1:2:4-157-99) М 01-30-98 (ПНДФ 14.1:2:4-157-99) рН потенциометрическим методом. Руководство по химическому анализу вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.33-36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, источники централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  | Анионоактивные ПАВ Д-0,025-0,1мг/дм3 ХП-50% Д>0,1-1,0 мг/дм3 ХП-30% Д>1,0-2,0 мг/дм3 ХП-20% Хром Д 5-100 мкг/дм3 ХП-14% Цинк Д 0,5-5 мкг/дм3 ХП-20% Железо Д 100-500 мкг/дм3 ХП-15% Медь Д 5-100 мкг/дм3 ХП-12% Никель Д 5-100 мкг/дм3 ХП-12% Кобальт Д 5-100 мкг/дм3 ХП-10% Кадмий Д 0,5-10 мкг/дм3 ХП-12% Свинец Д 5-100 мкг/дм3 ХП-10% | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 | ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, источники централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  | Мышьяк Д 5-100 мкг/дм3 ХП-15% Марганец Д 2-40 мкг/дм3 ХП-10% Молибден Д 3-60 мкг/дм3 ХП-10% Калий Д 0,5-2 мг/дм3 ХП-18% Д 2-5 мг/дм3 ХП-12% Д 5-5000 мг/дм3 ХП-8% Барий Д 0,05-0,5 мг/дм3 ХП-25% Д 0,5-5,0 мг/дм3 ХП-15% Стронций Д 0,5-2,0 мг/дм3 ХП-20% Д 2,0-50 мг/дм3 ХП-15% Кальций Д 0,5-5,0 мг/дм3 ХП-15% Д 5,0-5000 мг/дм3 ХП-10% Натрий Д 0,5-2,0 мг/дм3 ХП-25% Д 2,0-10,0 мг/дм3 ХП-15% Д 10,0-5000 мг/дм3 ХП-10% | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 | МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 М 01-31-2002 (ПНД Ф14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф14.1:2:4.167-2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, источники централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  | Магний Д 0,25-2,0 мг/дм3 ХП-25% Д 2,0-10,0 мг/дм3 ХП-15% Д 10,0-2500 мг/дм3 ХП-8% Литий Д 0,015-0,05 мг/дм3 ХП-30% Д 0,05-0,2 мг/дм3 ХП-20% Д 0,2-2,0 мг/дм3 ХП-15% Жесткость Щелочность Формальдегид Д 0,02-0,5 мг/дм3 ХП-25% Цветность Фенолы Д 0,0005-0,005мг/дм3 ХП-50% Д 0,005-0,05 мг/дм3 ХП-25% Д 0,05-25 мг/дм3 ХП-17% | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 | М 01-31-2002 (ПНД Ф14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф14.1:2:4.167-2000) ГОСТ 4151-72 МВИ концентрации щелочности титриметрическим методом. Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990г. с.61-63 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 ГОСТ 3351-74 М 01-07-2006 (ПНДФ 14.1:2:4.182-02) Метод А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода Подземная вода |  | Линдан Д 0,001-0,01 мг/дм3 ХП±38% 4,4-ДДТ Д 0,001-0,01 мг/дм3 ХП±38% Отбор проб Анионоактивные ПАВ Д-0,025-0,1мг/дм3 ХП-50% Д-0,1-1,0 мг/дм3 ХП-30% Д-1,0-2,0 мг/дм3 ХП-20% Водородный показатель Д 0-14 ед. ХП-0,4% Хром Д 5-100 мкг/дм3 ХП-14% Цинк Д 0,5-5 мкг/дм3 ХП-20% Железо Д 100-500 мкг/дм3 ХП-15% Медь Д 5-100 мкг/дм3 ХП-12% Никель Д 5-100 мкг/дм3 ХП-12% Кобальт Д 5-100 мкг/дм3 ХП-10% | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ ИСО 5667-11-2006 СТБ ИСО 5667-18-2006 ГН 2.1.5.10.21-2003 СанПиН 2.1.4.12-33-2006 | МВИ. МН 1645-2001 МВИ. МН 1645-2001 СТБ ИСО 5667-11-2006 п.5.3.1.1; п.5.3.1.2 ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 рН потенциометрическим методом. Руководство по химическому анализу вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1977г. с.33-36 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная вода |  | Кадмий Д 0,5-10 мкг/дм3 ХП-12% Свинец Д 5-100 мкг/дм3 ХП-10% Мышьяк Д 5-100 мкг/дм3 ХП-15% Марганец Д 2-40 мкг/дм3 ХП-10% Молибден Д 3-60 мкг/дм3 ХП-10% Калий Д 0,5-2 мг/дм3 ХП-18% Д 2-5 мг/дм3 ХП-12% Д 5-5000 мг/дм3 ХП-8% Барий Д 0,05-0,5 мг/дм3 ХП-25% Д 0,5-5,0 мг/дм3 ХП-15% Стронций Д 0,5-2,0 мг/дм3 ХП-20% Д 2,0-50 мг/дм3 ХП-15% Кальций Д 0,5-5,0 мг/дм3 ХП-15% Д 5,0-5000 мг/дм3 ХП-10% Натрий Д-0,5-2,0 мг/дм3 ХП-25% Д-2,0-10,0 мг/дм3 ХП-15% Д-10,0-5000 мг/дм3 ХП-10% | ГН 2.1.5.10.21-2003 СанПиН 2.1.4.12-33-2006 | МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная вода |  | Магний Д-0,25-2,0 мг/дм3 ХП-25% Д-2,0-10,0 мг/дм3 ХП-15% Д-10,0-2500 мг/дм3 ХП-8% Аммоний Д-0, 5-1,0 мг/дм3 ХП-30% Д-1,0-5,0 мг/дм3 ХП-20% Д-5,0-5000 мг/дм3 ХП-10% Литий Д 0,015-0,05 мг/дм3 ХП-30% Д 0,05-0,2 мг/дм3 ХП-20% Д 0,2-2,0 мг/дм3 ХП-15% Жесткость Нефтепродукты Д-0,005-0,02 мг/дм3 ХП-65% Д-0,02-0,1 мг/дм3 ХП-40% Д-0,1-0,5мг/дм3 ХП-40% Д-0,5-50 мг/дм3 ХП-25% Фосфаты Д-0,01-0,3 мг/дм3 Хлориды Сульфаты Сухой остаток | ГН 2.1.5.10.21-2003 СанПиН 2.1.4.12-33-2006 | М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) М 01-31-2002 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) ГОСТ 4151-72 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 СТБ ИСО 6878-2005 п.4 ГОСТ 4245-72 п.2 ГОСТ 4389-72 п.3 ГОСТ 18164-72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почвы |  | Отбор проб Кадмий Д-0.5-10 мкг/л ХП-12% Медь Д-5-100 мкг/л ХП-13% Свинец Д-5-100 мкг/л ХП-10% Хром Д-5-100 мкг/л ХП-12% Никель Д-5-100 мкг/л ХП-20% Цинк Д-0.5-5 мкг/л ХП-15% Мышьяк Д-5-100 мкг/л ХП-20% Кобальт Д-5-100 мкг/л ХП-10% | ГОСТ 17.4.3.01-83 «Правила определения массы загрязняющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, находящихся и (или) возникших в них для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде», утвержденные Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №71 от 18.08.2008г. Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступающих в компоненты природной среды, и (или) возникших в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Утверждены Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №108 от 2.12.2008г. Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест». Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №32 от 03.03.2004г. ГН 2.1.7.12-1-2004. Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест». Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №32 от 03.03.2004г. | ГОСТ17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест». Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №32 от 03.03.2004г. МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Почвы |  | Марганец Д-2-40 мкг/л ХП-10% Молибден Д-3-60 мкг/л ХП-10% Железо Д-100-500 мкг/л ХП-15% Нефтепродукты Д- (0,005-0,25 мг/г вкл.) ХП-34 % Д- (0,25-20,0 мг/г вкл.) ХП-25% рН | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест». Утверждена Постановлением Министерства здравоохранения РБ №32 от 03.03.2004г. Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составлении акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде. Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1042 от 17.07.2008г. Правила определения массы загрязняющих веществ, поступающих в компоненты природной среды и (или) возникших в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Утверждены Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №71 от 18.08.2008г. Дополнения в Правила определения массы загрязняющих веществ, поступающих в компоненты природной среды, и (или) возникших в них, для целей исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Утверждены Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №108 от 2.12.2008г. Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель, утвержденные Постановлением Минздрава Республики Беларусь №44 от 29.04.2009г. ГОСТ 17.4.3.01-83 | МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 М 03-03-2007 ГОСТ 26483-85 |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации                                                                           А.В.Казачок