Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2983

с 13.11.2007г. по 13.11.2010г.

Листов 5

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14.11.2008г.

производственной лаборатории филиала Климовичский

Открытого акционергоо общества  «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Молоко коровье | 67.100.01 | Отбор проб Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция Плотность Кислотность Температура Степень чистоты Массовая доля жира Массовая доля белка Сода Аммиак Перекись водорода Ингибирующие вещества: антибиотики, формалин, перекись водорода и другие моющие, дезинфицирующие вещества Бактериальная обсемененность | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 26809-86 СТБ 1598-2006 п.3.3.1 ГОСТ 3625-84, п.2 ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 ГОСТ 26754-85, п.2.3 ГОСТ 8218-89, п.3 ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 ГОСТ 25179-90 п.3-4 ГОСТ 24065-80, п.2 ГОСТ 24066-80, п.3-4 ГОСТ 24067-80, п. 3-4 ГОСТ 23454-79, п.2 ГОСТ 9225-84, п.4.1 |

№ ВУ/112 02.2.0.2983									Лист 2

Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Молоко коровье | 67.100.01 | Содержание соматических клеток | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 23453-90, п.2 |
| 2. Сливки из коровьего молока | 67.100.01 | Отбор проб Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция Кислотность Температура Массовая доля жира Сода Аммиак Перекись водорода КМАФАнМ | ТУ РБ 10009886.117-2001 | ГОСТ 13928-84 ТУ РБ 10009886.117-2001 п.1.2.3 ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 ГОСТ 26754-86 п.2.3 ГОСТ 5867-90 п. 2.2.2 ГОСТ 24065-80 п.2 ГОСТ 24066-80 п.3.4 ГОСТ 24067-80 п.3.4 ГОСТ 9225-84 п.1.2.6 |
| 3. Вода питьевая |  | Отбор проб Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100см3) Общие колиформные бактерии (число бактерий в 100см3) Общее микробное число (число образующее колонии бактерий в 1см3) | ГОСТ 18963-73 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 18963-73 МУК РБ № 11-10-1-2002 МУК РБ № 11-10-1-2002 МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 18963-73 |
| 4. Масло коровье | 67.100.20 | Отбор проб Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция | ГОСТ 37-91 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 37-91 п.3.9 |

№ ВУ/112 02.2.0.2983									Лист 3

Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Молоко коровье | 67.100.20 | Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного вещества Кислотность Температура Массовая доля жира БГКП КМАФАнМ | ГОСТ 37-91 | ГОСТ 3626-73 п.6 ГОСТ 3626-73 п.8 ГОСТ 3624-92, п.3.3.4 ГОСТ 3622-68, п.2.22.2 ГОСТ 5867-90 п.2.2.4 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 5. Молоко сухое обезжиренное | 67.100.10 | Отбор проб Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция Массовая доля влаги Массовая доля жира Индекс растворимости Кислотность Чистота КМАФАнМ БГКП | ГОСТ 10970-87 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 10970-87 п.1.4 ГОСТ 29246-91 п.2 ГОСТ 29247-91 п.4.1 ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30305.3-95 п.5 ГОСТ 29245-91 п.7.2-7.3 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 6. Сыворотка молочная сухая | 67.100.10 | Отбор проб Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция Массовая доля влаги Массовая доля жира | ТУ РБ 100098967.131-2001 | ГОСТ 28809-86 ТУ РБ 100098967.131-2001 ГОСТ 29246-91 п.2 ГОСТ 29247-91 п.4.1 |

№ ВУ/112 02.2.0.2983									Лист 4

Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Сыворотка молочная сухая | 67.100.10 | Индекс растворимости Кислотность Чистота КМАФАнМ БГКП | ТУ РБ 100098967.131-2001 | ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30305.3-95 п.5 ГОСТ 29245-91 п.7.2-7.3 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 7. Молоко и молочные продукты | 13.280 | Объемная (удельная) активность радионуклидов цезия Отбор проб |  | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрия РКГ «Алиот», РУГ-92 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью РКГ-01А/1 СТБ 1051-98 |
| 15. Объекты внешней среды |  | Мощность экспозиционной дозы гамма излучения |  | Инструкция по эксплуатации дозиметра ДБГ-06Т |
| 16. Молоко коровье |  | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 17. Сливки из коровьего молока | 67.100.10 | Термоустойчивость пробой на кипячение | ТУ РБ 100098867.117-200 | Инструкция по техническому контролю на предприятиях молочной промышленности, утв. 30.12.1988, с.59 |

№ ВУ/112 02.2.0.2983									Лист 5

Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Сливки из коровьего молока |  | Ингибирующие вещества БГКП | ТУ РБ 100098867.117-2001 | ГОСТ 23454-79 п.2 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 18. Молоко обезжиренное пастеризованное | 67.100.10 | Отбор проб Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет вкус, запах Степень чистоты Массовая доля жира Кислотность Фосфатаза Плотность Температура КМАФАнМ БГКП | ТУ РБ 100098867.133-2002 | ГОСТ 26809-86 ТУ РБ 100098867.133-2002 п.3.2 ГОСТ 28283-89 п.3-4 ГОСТ 8218-89 п.3 ГОСТ 5867-90 п.2.2.5 ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 ГОСТ 3623-73 п.3.1а ГОСТ 3625-84 п.2 ГОСТ 26754-85 п.2.3 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 19. Вода питьевая |  | Отбор воды для химического и радиометрического исследования Объемная (удельная) активность радионуклидов цезия | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 п.5.1 Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства с помощью РКГ-01-А/1 МВИ 179-95 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко