Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2961

с 02.04.2007г. по 02.04.2010г.

Листов 5

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14.11.2008г.

производственной ветеринарной лаборатории

РУСПП "Птицефабрика “Оршанская”

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Яйцо куриное пищевое | 67.120.20 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-аэроб-ных микроорганизмов БГКП Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СТБ 254-2004 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.1, 3.3.2 ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.3 Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды, МЗ СССР, 1990г. |
| 2. Порошок яичный | 67.120.20 | Отбор проб Внешний вид, цвет, консистенция Вкус, запах БГКП Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Staphylococcus aureus Бактерии рода Proteus | ГОСТ 3036396 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 30364.0-97 п.3 ГОСТ 30364.0-97 п.5.1 ГОСТ 30364.0-97 п.5.2 ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.2 ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.3 ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.5 ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.4 |

№ ВУ/112 02.2.0.2961									Лист 2

Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Порошок яичный | 67.120.20 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэроб-ных микроорганизмов Массовая доля жира Массовая доля сухого вещества Массовая доля белковых веществ Растворимость Массовая доля свободных жирных кислот | ГОСТ 30363-96 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.1 ГОСТ 30364.1-97 п.4.2 ГОСТ 30364.1-97 п.5.3.2 ГОСТ 30364.1-97 п.6.1 ГОСТ 30364.1-97 п.11.1 ГОСТ 30364.1-97 п.7 |
| 3. Мясо птицы (тушка кур) | 67.120.20 | Органолептические показатели: прозрачность и аромат бульона Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэроб-ных микроорганизмов Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла Отбор проб | ГОСТ 21784-76 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 7702.0-74 п.2.7 ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 7702.0-74 |
| 4. Полуфабрикаты из мяса птицы рубленные | 67.120.20 | Органолептические показатели Масса одной штуки Массовая доля влаги Массовая доля поваренной соли Массовая доля жира Массовая доля крахмала | ТУ РБ 100061229.060-2003 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 4288-76 п.2.2 ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9957-73 п.2 ГОСТ 23042-86 п.4 ГОСТ 10574-91 п.3 |

№ ВУ/112 02.2.0.2961									Лист 3

Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Полуфабрикаты из мяса птицы рубленные | 67.120.20 | БГКП Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэроб-ных микроорганизмов Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Отбор проб | ТУ РБ 100061229.060-2003 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30519-97 ТУ РБ 100061229.060-2003 п.3.2 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
| 5. Фарш из мяса птицы | 67.120.20 | Органолептические показатели Массовая доля влаги Массовая доля поваренной соли Массовая доля жира Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэроб-ных микроорганизмов Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла БГКП Отбор проб | ТУ BY 100061229.061-2005 СанПиН 11-63 РБ 98 | ТУ BY 100061229.061-2005 п.1.1.3 ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9957-73 п.2 ГОСТ 23042-86 п.4 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 30518-97 ТУ BY 100061229.061-2005 П.2.2÷2.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
| 6. Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные | 67.120.20 | Органолептические показатели Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэроб-ных микроорганизмов | ТУ РБ 100061229.059-2001 СанПиН 11-63 РБ 98 | ТУ РБ 100061229.059-2001 п.2.2.4 ГОСТ 7702.2.1-95 |

№ ВУ/112 02.2.0.2961									Лист 4

Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные | 67.120.20 | 6.3. Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла Отбор проб | ТУ РБ 100061229.059-2001 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 7702.2.3-93 ТУ РБ 100061229.059-2001 п.3.3÷3.5 ГОСТ 7702.0-74 п.1 |
| 7. Комбикорма полнорационные для с/х птицы |  | Отбор проб Массовая доля сырого протеина Массовая доля кальция Массовая доля фосфора Массовая доля хлористого натрия Массовая доля влаги | ГОСТ 18221-99 | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 13496.4-93 п.2 ГОСТ 26570-95 п.2.1 ГОСТ 26657-85 п.5 ГОСТ 13496.1-98 п.4.3 ГОСТ 13496.3-92 п.2.3.1 |
| 8. Пищевые продукты: Яйцо куриное Порошок яичный Полуфабрикаты из мяса птицы рубленные Фарш куриный Мясо кур Майонез Икра зернистая белковая | 67.040 | Содержание УА (ОА) радионуклидов цезия-137 Мощность дозы излучения Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН 10-117-98, утв. 26.04.1999г. Минздрав РБ № 16 | Методика экспрессного определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-03 МВИ 114-94, Минсельхозпрод, утв. 10.06.1994г. Паспорт на дозиметр ДБГ-06Т СТБ 1053-90 |

№ ВУ/112 02.2.0.2961									Лист 5

Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы | 67.040 | УА (ОА) радионуклидов цезия-137 Мощность дозы излучения Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 3.08.1999 | Методика экспрессного определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-03 МВИ 114-94, Минсельхозпрод, утв. 10.06.1994г. Паспорт на дозиметр ДБГ-06Т СТБ 1056-98 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий						С.С. Денисенко