Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ВY/112 2.0786

от «10»   февраля 2006 года

На бланке_____________

На  3  листах

Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ №1  от «22» марта   2019 года

к области аккредитации от «18» января  2019 года

производственной лаборатории

Производственного унитарного предприятия «Мстиславльмолоко»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лаборатория локальных очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН ДИ (2-12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 п.9.3 |
| 1.3 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 п.8 |
| 1.4 |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный ДИ (до 1) мг/л |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 п.7 |
| 1.5 |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов ДИ (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 п.10-11 |
| 1.6 |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов ДИ (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 п.10-11 |
| 1.7 |  | 100.05/08.150 | Сульфаты ДИ (2-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 п.10-11 |
| 1.8 |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ (10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 п.10-11 |
| 1.9 |  | 100.05/08.156 | Фосфорсодержащие вещества ДИ (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |
| 1.10 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ (свыше 3) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 п.10-11 |
| 1.11 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 п.10-11 |
| 1.12 |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012) |
| 1.13 |  | 100.05/08.155 | АПАВ ДИ (0,025-2) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 1.14 |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода ДИ (5-800) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд.2012) |
| 2.1 | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2.2 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН ДИ (2-12) ед. рН | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды РБ №13 от 30.03.2015 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды РБ №13 от 30.03.2015 | СТБ ISO 10523-2009 п.9.3 |
| 2.3 |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ (от 0,2) мг/л |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 п.6 |
| 2.4 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 п.8 |
| 2.5 |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный ДИ (до 1) мг/л |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 п.7 |
| 2.6 |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов ДИ (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 п.10-11 |
| 2.7 |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов ДИ (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 п.10-11 |
| 2.8 |  | 100.03/08.150 | Сульфаты ДИ (2-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 п.10-11 |
| 2.9 |  | 100.03/08.149 | Хлориды ДИ (10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 п.10-11 |
| 2.10 |  | 100.03/08.156 | Фосфорсодержащие вещества ДИ (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 |
| 2.11 |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ (свыше 3) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 п.10-11 |
| 2.12 |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 п.10-11 |
| 2.13 |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012) |
| 2.14 |  | 100.03/08.155 | АПАВ ДИ (0,025-2) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 2.15 |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода ДИ (5-800) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд.2012) |
| 2.16 |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ (0-40) оС |  | МВИ. МН 5350-2015 п.9 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                         Т.А. Николаева