Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3385

с 02.10.2008г. до 02.10.2011г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений

Общества с дополнительной ответственностью «Строительно-монтажные системы»

| Наименование вида или объекта испытаний | # Код # МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электроустановки напряжением до 1000В | 29.020 29.020 29.020 | Сопротивление заземляющих устройств Сопротивление цепи от заземленного элемента до заземляющих устройств Сопротивление изоляции Ток короткого замыкания Напряжение прикосновения Сопротивление цепи «фаза-нуль» | ГОСТ 12.1.030-81 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 4-е издан. (далее – ПТЭ и ПТБ) Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, 6-е издан. (далее – ПУЭ) ГОСТ 12.2.007.0-75 ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ПУЭ, 6-е издан. ПУЭ, 6-е издан. ГОСТ 12.1.038-82 ПУЭ, 6-е издан. | МВИ 1-2008 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана предприятием и согласовано с Могилевским ЦСМС 04.2008г. (далее МВИ 1-2008) МВИ 1-2008 МВИ 1-2008 МВИ 1-2008 МВИ 1-2008 МВИ 1-2008 |

№ ВУ/112 02.2.0.3385								Лист 2

Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Устройство защитного отключения (УЗО) | 29.120.50 29.120.50 | Номинальный ток срабатывания Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2-2008 Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), разр. предприятием и согл. с Могилевским ЦСМС 04.2008г. МВИ 2-2008 |

Директор Могилевского ЦСМС -

руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий						С.С. Денисенко