|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4604 от 20 марта 2015 года на бланке __________ на 6 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» апреля 2019 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Новоельнянское межрайонное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характерис-тика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Маслосемена рапса | 01.11/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1398-2003 СанНиП и ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 10852-86 п.2 ГОСТ 29142-91 СТБ 1036-97 п.7.19 СТБ 1056-2016 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Зараженность вредителями |  | ### ГОСТ 10853-88 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Цвет и запах |  | ### ГОСТ 27988-88 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Содержание сорной и масличной примесей |  | ### ГОСТ 10854-2015 п.6.1, п.6.2 |
|  |  | 01.11/ 29.151 | Влажность семян |  | ГОСТ 10856-96 |
|  |  | 01.11/ 08.164 | Масличность семян |  | ГОСТ 10857-64 экстракционный метод |
|  |  | 01.11/ 08.149 | ### Кислотное число масла в семенах |  | ГОСТ 10858-77 п.3, п.4 |
|  |  | 01.11/ 08.149 | ### Кислотность семян |  | ГОСТ 31092-2002 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | ### Глюкозинала-ты |  | ГОСТ 9824-87 п.3.5 |
|  | Подсолнечник | 01.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22391-2015 СанНиП и ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 10852-86 п.2 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Цвет и запах |  | ГОСТ 27988-88 |
|  |  | 01.11/ 08.149 | Кислотное число масла в семенах |  | ГОСТ 10858-77 |
|  |  | 01.11/ 08.149 | Кислотность семян |  | ГОСТ 31092-2002 |
|  |  | 01.11/ 29.151 | Влажность семян |  | ГОСТ 10856-96 |
|  |  | 01.11/ 08.164 | Масличность семян |  | ГОСТ 10857-64 экстракционный метод |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Содержание сорной и масличной примесей |  | ГОСТ 10854-2015 п.6.1, п.6.2 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
|  | Семена льна – долгунца | 01.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 11549-76 СанНиП и ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 10852-86 п.2 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Цвет, запах |  | ГОСТ 27988-88 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Содержание сорной и масличной примесей |  | ГОСТ 10854-2015 п.6.1, п.6.2 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Чистота семян |  | ГОСТ 11549-76, п.2.6 |
|  |  | 01.11/ 29.151 | Влажность семян |  | ГОСТ 10856-96 |
|  |  | 01.11/ 08.164 | Масличность семян |  | ГОСТ 10857-64 экстракционный метод |
|  |  | 01.11/ 08.149 | Кислотное число масла в семенах |  | ГОСТ 10858-77 п.3, п.4 |
|  |  | 01.11/ 08.149 | Кислотность семян |  | ГОСТ 31092-2002 |
|  | Семена льна масличного | 01.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10582-76 СанНиП и ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 13586.3-2015 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Примеси, запах, цвет |  | ГОСТ 10967-90 |
|  |  | 01.11/ 11.116 | Содержание сорной и масличной примесей |  | ГОСТ 10854-2015 п.6.1, п.6.2 |
|  |  | 01.11/ 29.151 | Влажность семян |  | ГОСТ 3040-55 |
|  |  | 01.11/ 08.164 | Масличность семян |  | ГОСТ 10857-64 экстракционный метод |
|  |  | 01.11/ 08.149 | Кислотное число масла в семенах |  | ГОСТ 10858-77 п.3, п.4 |
|  |  | 01.11/ 08.149 | Кислотность семян |  | ГОСТ 31092-2002 |
| 5.1 | Масло рапсовое | 10.41/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1486-2004 СанНиП и ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 №33) | СТБ 1939-2009 СТБ 1036-97 п.7.15 СТБ 1053-2015 |
| 5.2 |  | 10.41/ 11.116 | Запах, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |
| 5.3 |  | 10.41/ 11.116 | Вкус |  | СТБ 1486-2004 п.6.3 |
| 5.4 |  | 10.41/ 11.116 | Цветное число |  | ГОСТ 5477-2015 п.5 |
| 5.5 |  | 10.41/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 |
| 5.6 |  | 10.41/ 08.052 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-89 п.2 |
| 5.7 |  | 10.41/ 08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |
| 5.8 |  | 10.41/ 08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п.9.2.2 |
| 5.9 |  | 10.41/ 08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
| 5.10 |  | 10.41/ 08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| 5.11 |  | 10.41/ 08.149 | Массовая доля фосфоросодер-жащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п.3 |
| 5.12 |  | 10.41/ 11.116 | Мыло |  | ГОСТ 5480-59 п.1 |

| 6.1 | Масло подсолнечное | 10.41/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1129-93 СанНиП и ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 №33) | СТБ 1939-2009 СТБ 1036-97 п.7.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 |  | 10.41/ 11.116 | Запах, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |
| 6.3 |  | 10.41/ 11.116 | Вкус |  | ГОСТ 1129-93 п.4.4 |
| 6.4 |  | 10.41/ 11.116 | Цветное число |  | ГОСТ 5477-2015 п.5 |
| 6.5 |  | 10.41/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 |
| 6.6 |  | 10.41/ 08.052 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-89 п.2 |
| 6.7 |  | 10.41/ 08.149 | Массовая доля фосфоросодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п.3 |
| 6.8 |  | 10.41/ 08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |
| 6.9 |  | 10.41/ 08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |
| 6.10 |  | 10.41/ 08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
| 6.11 |  | 10.41/ 08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| 6.12 |  | 10.41/ 11.116 | Мыло |  | ГОСТ 5480-59 п.1 |
| 7.1 | Масло льняное техническое | 10.41/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5791-81 | СТБ 1939-2009 |
| 7.2 |  | 10.41/ 11.116 | Прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |
| 7.3 |  | 10.41/ 11.116 | Цветное число |  | ### ГОСТ 5477-2015 п.5 |
| 7.4 |  | 10.41/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 |
| 7.5 |  | 10.41/ 08.052 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-89 п.2 |
| 7.6 |  | 10.41/ 08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ### ГОСТ 11812-66 п.1 |
| 7.7 |  | 10.41/ 08.149 | Массовая доля фосфоросодержащих веществ |  | ### ГОСТ 7824-80 п.3 |
| 7.8 |  | 10.41/ 08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |

| 7.9 | Масло льняное техническое | 10.41/ 08.149 | Число омыления | ГОСТ 5791-81 | ГОСТ 5478-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.10 |  | 10.41/ 11.116 | Мыло |  | ГОСТ 5480-59п.1 |
| 8.1 | Жмых рапсовый, подсолнечный, льняной | 10.91/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 11048-95 ТУ ВУ 800019478.004-2011 ГОСТ 80-96 ГОСТ 10974-95 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 №33) | ### ГОСТ 13979.0-86 ГОСТ 1056-2016 |
| 8.2 |  | 10.91/ 11.116 | Цвет, запах |  | ГОСТ 13979.4-68 п.2, п.3 |
| 8.3 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 13979.1-68 |
| 8.4 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 13979.6-69 п.2 |
| 8.5 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 13979.6-69 п.3 |
| 8.6 |  | 10.91/ 29.040 | Массовая доля металлоприме- сей |  | ГОСТ 13979.5-68 |
| 8.7 |  | 10.91/ 11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 11048-95 п.5.5 ГОСТ 80-96 п.5.3 ГОСТ 10974-95 п.5.5 |
| 8.8 |  | 10.91/ 11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-75 п.3 |
| 8.9 |  | 10.91 08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9, п.10 |
| 8.10 |  | 10.91/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |

| 9.1 | Зерно фуражное (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, кукуруза) | 01.11/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1134-98 СТБ 1193-99 ГОСТ 13634-90 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 13586.3-2015 СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 п.7.3.3.а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 |  | 01.11/ 11.116 | Запах и цвет |  | ГОСТ 10967-90 |
| 9.3 |  | 01.11/ 29.151 | Влажность семян |  | ГОСТ 13586.5-2015 п. 8.1-8.2 |
| 9.4 |  | 10.91/ 11.116 | Содержание сорной и зерновой примесей |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1.1-3.1.2 |
| 9.5 |  | 10.91/ 11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 п.3.1 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А.Николаева |
| --- | --- |