|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4079 от 27 августа 2010 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 17 мая 2019 года

к области аккредитации от 07 декабря 2018 года

лаборатории электрофизических измерений

Производственно-торгового унитарного предприятия

"Витебское предприятие противопожарных работ"

республиканского государственно-общественного объединения

"Белорусское добровольное пожарное общество"

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ГМ.1637-2017 |
| 6.3 | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 6.4 |  | 25.11/ 11.116 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 6.5 |  | 25.11/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий (визуальный метод) |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 6.6 |  | 25.11/ 29.121 | Прочность площадки наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 6.7 |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 6.8 |  | 25.11/ 11.116 | Проверка требований к размещению лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15 |
| 7.2 | Ограждения крыш зданий | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 7.3 |  | 25.11/ 11.116 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 7.4 |  | 25.11/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий (визуальный метод) |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 10.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 10.2 |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | МВИ.ГМ.1638-2017 |
| 10.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.ГМ.1638-2017 |
| 10.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.7 | МВИ.ГМ.1638-2017 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                          Т.А.Николаева