|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4498 от 27 июня 2014 года На бланке № ________ На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27» июня 2019 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 1655-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МН 3553-2014 МВИ.МН 793-2014 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соедине-ния. | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 3553-2014 МВИ.МН 2587-2014 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электро- установках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 2588-2014 |

_________________    мп                            28.05.2021                                                        Лист 1 Листов 2

подпись ведущего эксперта                                                            дата ТКА

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4498 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Электроустанов-ки до 1 кВ, в том числе животно-водческие фермы | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до1кВ; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на землю в сети напряжением до1кВ, включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии | ТКП 181-2009 п.6.12.4, п.Б.29.5. ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.14-2011 ТКП 339-2011 п.4.3.20.6, п.4.4.28.7 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п. 4.9, п.4.10 | МВИ.МН 791-2014 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |

_________________    мп                            17.05.2019                                                        Лист 2 Листов 2

подпись ведущего эксперта                                                            дата ТКА