|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1350 от 28 ноября 2000 года на бланке № на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 26 декабря 2021 года

производственная лаборатория

Открытого акционерного общества

«Октябрьский завод сухого обезжиренного молока»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Карла Маркса, 30, г.п. Октябрьский, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 2.1 *** | Молоко и цельномолочная продукция Масло коровье Вода питьевая Прочие продукты питания | 10.51/42.000 10.41/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2017 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | ГОСТ Р 56237-2017 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 2.2 * |  | 10.51/04.125 10.41/04.125 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137) | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Молоко для переработки на: - сливочное масло - шоколадное масло - цельномолочные продукты - молоко сухое Прочее сырье, корма | 10.51/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 | СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 |
| 3.2 * |  | 10.51/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ Р 56237-2014 |
| 4.2 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 4.3 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 4.4 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 5.1 *** | Молоко обезжиренное пастеризованное | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 |
| 5.2 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ТУ РБ 100098867.133-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5867-90, п.2.2.5 |
| 5.3 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 5.4 * |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 6.1 *** | Молоко коровье | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Цвет, консистенция | Стб 1598-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | Стб 1598-2006, п.6.2 |
| 6.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 6.4* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 6.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 |
| 6.6* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков бета-лактамовой и тетрациклиновой групп, стрептомицина и левомицетина (хлорамфеникола) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2, 5.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Масло сливочное с вкусовыми компонентами | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 |
| 7.2* |  | 10.41/11.116 | Консистенция, цвет, вкус и запах | ГОСТ 32889-2014 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32889-2014, п.7.4 приложение А |
| 7.3* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.4.2 |
| 7.4 * |  | 10.41/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.1 *** | Масло коровье | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 26809.2-2014 |
| 8.2* |  | 10.41/11.116 | Консистенция и внешний вид, цвет | СТБ 1890-2017 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1890-2017, п.7.2 |
| 8.3* |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4.3 |
| 8.4* |  | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4.2 |
| 8.5* |  | расчетный (10.41/08.052) | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.4.1 |
| 8.6* |  | 10.41/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.1 *** | Молоко сухое обезжиренное, продукт молочный сухой | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | Консистенция, цвет | СТБ 1858-2009 ТУ BY 100098867.240-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91, п.3 |
| 9.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.4 |
| 9.4* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 9.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 |
| 9.6* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 *** | Пахта | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 |
| 10.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет | ТУ РБ 100098867.164-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 100098867.164-2004, п.3.2 |
| 10.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.5 |
| 10.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 11.1* | Сливки-сырьё | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 11.2* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 2277-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 11.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.2 |
| 12.1* | Сыворотка молочная сухая | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 |
| 12.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет | СТБ 2219-2017 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91, п.3 |
| 12.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.4 |
| 12.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 |
| 12.5* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 12.6 * |  | 10.41/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Е.В. Бережных