|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4303 |  |  |
|  | от 13 августа 2012 года |  |  |
|  | На бланке | _____________ |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  _____   __________ 2019 года

электротехнической лаборатории Общества с дополнительной ответственностью «Меркурий-Тур»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б 30.1 | МВИ.ГМ.1133-2017 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б 7.2, таблица Б.7.2 | МВИ.ГМ.1133-2017 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п.413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1135-2017 |
| 3.2 |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.27.3 | МВИ.ГМ.1133-2017 |
| 4.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3.8, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1132-2017 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1134-2017 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п.413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1132-2017 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.12/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ГОСТ 30339-95 ТКП 45-4.04-326-2018 п.п.16.2, 16.3 ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1618-2017 |
| 5.2 |  | 27.12/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1618-2017 |
| 6.1 | Электроустановки жилых и других зданий | 27.12/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО линий и электроприемников на землю | ТКП 45-4.04-326-2018 п.п.16.2, 16.3 ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1618-2017 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь- директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |