|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2583 от 30 июня 2006 года На бланке № На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» мая 2021 года

Бригады по оказанию услуг по принципу «одного окна» Витебского городского района электрических сетей филиала Витебские электрические РУП «Витебскэнерго» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № пункта1 | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.222-2012 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 ТКП 181-2009 Б30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.222-2012 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | СТП 33243.20.366-16 п. 31 ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, 4.3.8.2 | МВИ.ВТ.200-2012 |
| 3.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | СТП 33243.20.366-16 п. 31 ТКП 181-2009 Б 29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.200-2012 |
| 3.3 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.ВТ. 199-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.Гр-1998-2017 |
| 4.2 |  |  | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; | МВИ.Гр-1998-2017 |
| 5.1 | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2009 п. Б. 27.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.Гр-1999-2017 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами бригады

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Е.В. Бережных