|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.1460 |  |  |
|  | от 28 мая 1999 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» июня. 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| измерительной лаборатории |  |  |
| Открытого акционерного общества «Жлобинское райагропромэнерго» |  |  |

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющего устройства |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 |  | МВИ.ГМ.682-2017 МВИ.ГМ.440-2017 |  |
| 1.2 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 |  | МВИ.ГМ.682-2017 |  |
| 1.3 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 |  | МВИ.ГМ.684-2017 |  |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 |  | МВИ.ГМ.683-2017 |  |
| 3.1 | Силовые кабельные линии |  | 27.32/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 |  | МВИ.ГМ.683-2017 |  |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 |  | МВИ.ГМ.683-2017 |  |
| 4.2 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 |  | МВИ.ГМ.684-2017 |  |
| 5.1 | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства |  | 27.90/ 22.000 |  | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатацион-ном режиме; - при однофазном замыкании на землю |  | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 п. 6.12.4 ТКП 538-2014. п. 4.2, 4.9 |  | МВИ.ГМ.685-2017 |  |
| 6.1 | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциаль-ным током |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка дифференциаль-ного тока срабатывания УЗО на переменном токе |  | ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.8 ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 |  | МВИ.ГМ.1364-2017 |  |
| 6.2 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Время отключения УЗО |  | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.13 |  | МВИ.ГМ.1364-2017 |  |
| 7.1 | Электроустановки жилых и других зданий |  | 27.90/ 22.000 |  | Ток утечки защищаемых УЗО электроприемников и сети |  | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.7 |  | МВИ.ГМ.1364-2017 |  |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |