Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВY/112  02.2.0.1388

от  «23» января 1998 года

на   4  листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 16.12.2008 г.

поста радиационного контроля

Государственного  лесохозяйственного учреждения                               «Петриковский лесхоз»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Пищевые продукты |  | ## Объемная и удельная активность радионуклидов цезия - 137 | ## ГН 10 – 117 – 99 (РДУ – 99) | ## МВИ 114 – 94 |
| ## Продукция лесного хозяйства: древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства |  | Удельная активность радионуклидов цезия – 137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 | ## МВИ 114 – 94 |

ВY/112  02.2.0.1388                                                                    Лист 2   Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекарственно- техническое сырье |  | Удельная активность радионуклидов цезия – 137 | ГН 2. 6. 1. 8 –10 -2004 | МВИ 114 - 94 |
| Сельскохозяйственное сырье и корма: сено, зеленая масса, зерно, корнеплоды |  | Удельная активность радионуклидов цезия – 137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв.Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 г. Согл. с главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28. 07. 1999 г. | ## МВИ 114 – 94 |
| Окружающая среда: контрольные точки на территории и в помещениях лесхоза, лесничеств. |  | Мощность эквивалент ной дозы гамма- излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь. 02.08.2004 Согл. с Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | ТКП 113-2007 (02300) |

ВY/112  02.2.0.1388                                                                    Лист 3   Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва |  | Отбор проб | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения. Утв. Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь 29.07.1998 Согл.с Госстандартом Республики Беларусь 27.07.1998 Инструкция по проведению радиационного обследования земель Государственного лесного фонда. Утв. Комитетом лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь 23.01.2003 Согл. с Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь 21.01.2003 | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения. Утв. Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь 29.07.1998 Согл. с Госстандартом Республики Беларусь 27.07.1998 п. 2.2.3.2 Инструкция по проведению радиационного обследования земель Государственного лесного фонда. Утв. Комитетом лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь 23.01.2003 Согл. с Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь 21.01.2003 п. 3 |

ВY/112  02.2.0.1388                                                                              Лист 4   Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты радиационного мониторинга в лесах: почва, лесная подстилка, кора с лубом, ветви, растения живого напочвенного покрова, грибы, ягоды, лекарственные растения и техническое сырье |  | Отбор проб | Методика организации и ведения радиационного мониторинга в лесах. Утв.Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь 22.05.2006 Согл. с Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 18.05.2006 | Методика организации и ведения радиационного мониторинга в лесах. Утв. Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь 22.05.2006 Согл. с Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 18.05.2006 п.9.1; п. 9.2.1; п. 9.2.3 – 9.2.7 |
| Продукция лесного хозяйства: древесина, пиломатериалы, продукция деревообработки (штакетник), живица, мед, новогодние ели. |  | Отбор проб | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения. Утв. Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь 29.07.1998 Согл.с Госстандартом Республики Беларусь 27.07.1998 | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения. Утв. Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь 29.07.1998 Согл. с Госстандартом Республики Беларусь 27.07.1998 п.п.2.2.4; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; п.3.3; 3.4; 3.5 |

### Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                __________________ А.В.Казачок