Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3680

от «16» декабря 2008 г.

На 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Электротехнической лаборатории Общество с дополнительной ответственностью «СавЕр-монтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства электроустановок до 1000 В. |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами | ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ пр. Э1. п. 24.4 | МВИ 1047-2008 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 24.3 табл.36;38 | МВИ 1047-2008 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» | ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7 «г» | МВИ 1048-2008 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, эл. проводки напряжением до 1 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 26.1 ПУЭ п.1.8.34.1 табл.1.8.39 | МВИ 1049-2008 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 26.5 | МВИ 1047-2008 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 21.2 ПУЭ п.1.8.15.2 табл.1.8.8 | МВИ 1049-2008 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п. 6.3 | МВИ 1049-2008 |

№ BY/112 02.2.0._____                                                Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 1050-2008 |
|  |  | Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ 1050-2008 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 таблица IV | МВИ 1050-2008 |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Токи утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 1050-2008 |

Руководитель уполномоченного органа

по аккредитации                                                                                 Казачок А. В.