|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4942 от 11 августа 2017 года На бланке №0006693 На 2 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «06» января 2021 года

электротехнической  лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Лигич-Групп»

| № пункта |  | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС |  | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1.1 |  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.4, ТКП 339-2011 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 |  | МВИ.ГМ 1609-2017 |  |
| 1.2 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.2, ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 |  | МВИ.ГМ 1609-2017 МВИ.ГМ 1611-2017 |  |
| 1.3 |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.8, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3.5.4,п.4.4.28.5 |  | МВИ.ГМ 1611-2017 |  |
|  | ________________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  | 06.01.2021 дата принятия решения |  |  | Лист 1 Листов 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.27.1, ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ 1608-2017 |
| 2.2 |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.27.3, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ 1611-2017 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9, СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ 1610-2017 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ 1610-2017 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ 1610-2017 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП181-2009 приложение Б Б.30.1, ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.ГМ 1608-2017 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

заместитель директора государственного

предприятия "БГЦА" 							В.А.Шарамков

| ____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 06.01.2021 дата принятия решения | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |